Gauti tiekėjų užklausimai. Teikiame atsakymus.

Klausimas 1. Prašome patikslinti ar projekto žiniaraštyje nesikartoja darbas ,,Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas" prie paruošiamųjų darbų ir kitų darbų.

Atsakymas .

Darbas  ,,Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas" sudubliuotas, vertinti tik darbą pateiktą prie Paruošiamieji ir ardymo darbai. Pridedamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Klausimas 2. Prašome patikslinti ar tiekėjas neturi įsivertinti projektavimo darbų.

Atsakymas.

Tiekėjas turi įsivertinti Darbo projekto parengimą. Pridedamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Klausimas 3. Projekto žiniaraštyje po važiuojamąja dalimi nurodytas ,,47 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio- AŠAS", kai tuo tarpu aiškinamajame rašte -,,47 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio-ŠNS", skersiniuose brėžiniuose taip pat AŠAS. Kadangi aiškinamasis raštas turi aukščiausią galią, prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas.

Projekte numatyta įrengti ir reikia įsivertinti apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio.

Klausimas 4. Prašome patikslinti geotekstilės ir geotinklo kiekius Važiuojamoje dalyje pagrindinėje gatvėje ir nuovažose. Iš kur toks kiekis?

Atsakymas.

Patikslintas geotekstilės ir geotinklo kiekis. Pridedamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Klausimas 5. skersiniuose profiliuose po kelkraščiu suprojektuota skaldos, tačiau pateiktuose žiniaraščiuose , pvz akligatviuose skalda duota tik po asfalto danga. Prašome tikslinti.

Atsakymas.

Patiksliname Eil. Nr. 4.2.2. Kiekis 300,0. Patiksliname Eil. Nr. 4.3.4. Kiekis 580,0. Pridedamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Klausimas 5.1. Taip pat ,,Važiuojamoji dalis (asfalto danga akligatviuose)" trūksta gerokai ir AŠAS sluoksnio.

Atsakymas.

Patiksliname, kad 4.3.3. kiekis projekte tinkamas.

Klausimas 6. Nėra suprojektuota, prašome pateikti i reikiamų darbų kiekius:

Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“.

Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas.

Atsakymas .

Patiksliname reikiamus darbų kiekius. Pridedamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Klausimas 7. Pagal išilginį profilį projektuojamas ir esamas reljefas yra panašiame aukštyje. Todėl paskaičiavus dangas su pagrindais, per didelis kiekis iškasamo ir išvežamo grunto. Prašome patikslinti, ar tikrai geras kiekis?

Atsakymas.

Kiekis patikslintas. Pridedamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Pagarbiai,