## Siūlai
Chirurginių siūlų sąrašas, kiekiai ir techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Siūlo storis, USP | Adatos ilgis | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos tipas | Siūlo ilgis cm. | Siūlo ypatybės | Maksimalus kiekis 24 mėn. siūlais (vnt.) | Firminis pavadinimas, gamintojas, katalogo (REF) kodas | Vieneto kaina Eur be PVM | Pakuotės kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM
1 | Trumpos rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai dengti poliglikolio rūgšties arba poliglaktino siūlai. Pilnai rezorbuojasi per 41-44 d. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
1.1 | 4-0 | 17-19 | 1 | tiesi | apvali | 70(±5) | bespalvis | 576
2 | Trumpos rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai dengti poliglikolio rūgšties arba poliglaktino siūlai. Pilnai rezorbuojasi per 41-44 d. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos nesilanksto, nelūžta. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
2.1 | 5-0 | 17-19 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) | bespalvis | 504
2.2 | 4-0 | 17-19 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) | bespalvis | 180
2.3 | 4-0 | 20-22 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) | bespalvis | 360
2.4 | 3-0 | 20-22 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) | bespalvis | 180
2.5 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) | bespalvis | 360
2.6 | 2-0 | 36-38 | 1 | 0.5 | apvali | ≥70 | bespalvis | 5220
2.7 | 1 | 36-38 | 1 | 0.5 | apvali | 90(±5) | bespalvis | 936
2.8 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) | bespalvis | 180
Viso 2 pirkimo daliai:
3 | Lėtos rezorbcijos sintetiniai monofilamentiniai polidioksanono siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
3.1 | 5-0 | 17-19 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 144
3.2 | 4-0 | 20-22 | 2 | 0.5 | dvi apvalios | 70(±5) |  | 504
3.3 | 4-0 | 20-22 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 396
3.4 | 4-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 720
3.5 | 3-0 | 20-22 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 360
3.6 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 972
3.7 | 2-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1944
3.8 | 1 | 35-37 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1152
3.9 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1440
3.10 | 0 | 35-37 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 3384
3.11 | 0 | 35-40 | 1 | 0.5 | apvali | 90(±5) |  | 2790
Viso 3 pirkimo daliai:
4 | Vidutinės rezorbcijos sintetiniai monofilamentiniai poliglekaprono arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos (pilna rezorbcija nuo 90 iki 120 dienų) siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
4.1 | 5-0 | 11-13 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) |  | 144
4.2 | 4-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) | bespalvis | 144
4.3 | 4-0 | 19-22 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 720
4.4 | 4-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 900
4.5 | 3-0 | 19-22 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 720
4.6 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1242
4.7 | 3-0 | 17-19 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 45(±5) |  | 168
4.8 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1080
4.9 | 2-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 738
4.10 | 2-0 | 35-39 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 144
4.11 | 1 | 35-39 | 1 | 0.5 | apvali | ≥70 |  | 954
4.12 | 1 | 48-50 | 1 | 0.5 | apvali | 90(±5) |  | 360
4.13 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1260
4.14 | 0 | 35-39 | 1 | 0.5 | apvali | ≥70 |  | 360
Viso 4 pirkimo daliai:
5 | Vidutinės rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai oftalmologinėms operacijoms. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
5.1 | 8-0 | 6,0-6,5 | 2 | 3/8 | spatula | 25(±5) |  | 108
5.2 | 6-0 | 11-13 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 50(±5) |  | 3384
Viso 5 pirkimo daliai:
6 | Vidutinės rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai, dengti, iš poliglikolio rūgšties ar jos darinių, siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
6.1 | 6-0 | 11-13 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 108
6.2 | 5-0 | 17-19 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 504
6.3 | 4-0 | 17-19 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 504
6.4 | 4-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 50(±5) |  | 720
6.5 | 4-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1260
6.6 | 3-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 50(±5) |  | 684
6.7 | 3-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 486
6.8 | 3-0 | 19-22 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 108
6.9 | 3-0 | 22-26 | 1 | 0.5 | pjaun.galu | 70(±5) |  | 1620
6.10 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 2592
6.11 | 3-0 | 30-32 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 882
6.12 | 3-0 | 35-37 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1440
6.13 | 3-0 | 35-39 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 648
6.14 | 3-0 |  |  |  |  | 2-5x70(±5) | ligatūra | 1452
6.15 | 2-0 | 19-23 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 108
6.16 | 2-0 | 22-24 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 72
6.17 | 2-0 | 22-26 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1440
6.18 | 2-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1620
6.19 | 2-0 | 24-26 | 1 | 5/8 | apvali | 70(±5) |  | 108
6.20 | 2-0 | 30-32 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1260
6.21 | 2-0 | 35-37 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 1656
6.22 | 2-0 | 35-40 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 4140
6.23 | 2-0 | 37-40 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 2448
6.24 | 2-0 | 48-50 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 2520
6.25 | 2-0 | 65-70 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 396
6.26 | 2-0 | 70-76 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 720
6.27 | 2-0 |  |  |  |  | 2x70(±5) | ligatūra | 2268
6.28 | 2 | 35-37 | 1 | 0.5 | apvali | 90(±5) |  | 180
6.29 | 2 | 38-40 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 180
6.30 | 2 | 48-50 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 90(±5) |  | 1656
6.31 | 1 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 180
6.32 | 1 | 35-37 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 720
6.33 | 1 | 35-39 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 90(±5) |  | 5022
6.34 | 1 | 37-40 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1260
6.35 | 1 | 48-50 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 90(±5) |  | 1656
6.36 | 1 | 48-50 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 900
6.37 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 432
6.38 | 0 | 24-26 | 1 | 5/8 | apvali | 70(±5) |  | 360
6.39 | 0 | 35-37 | 1 | 0.5 | apv.pjaun.galu | 90(±5) |  | 918
6.40 | 0 | 35-39 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1656
6.41 | 0 | 35-37 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1260
6.42 | 0 | 38-40 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 180
6.43 | 0 | 48-50 | 1 | 0.5 | apvali | 90(±5) |  | 3816
6.44 | 0 | 48-50 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 90(±5) |  | 1440
6.45 | 0 | 65-70 | 1 | 0.5 | apvali | ≥70 |  | 180
6.46 | 0 | 71-76 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 180
6.47 | 0 |  |  |  |  | 2x70(±5) | ligatūra | 288
Viso 6 pirkimo daliai:
7 | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
7.1 | 4-0 | 22-24 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 1080
7.2 | 3-0 | 16-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 720
7.3 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 2592
7.4 | 2-0 | 21-22 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 1080
7.5 | 2-0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 540
7.6 | 2-0 | 24-26 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 4320
7.7 | 2 | 37-40 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 828
7.8 | 1 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1836
7.9 | 1 | 48-50 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 756
7.10 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 828
7.11 | 0 | 24-26 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 180
7.12 | 0 | 26-30 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 468
7.13 | 0 | 37-40 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 1836
7.14 | 0 | 37-40 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 180
7.15 | 5 ar 6 | 48-50 | 1 | 0.5 | pjaun.galu | 70(±5) |  | 720
Viso 7 pirkimo daliai:
8 | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai dengti poliesterio siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
8.1 | 2 | 21-22 | 2 | 1/2 | apvalios | 70(±5) |  | 612
9 | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai dengti poliesterio siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė.
9.1 | 4-0 |  |  |  |  | 2x70(±5) | ligatūra | 900
9.2 | 3-0 |  |  |  |  | 2x70(±5) | ligatūra | 900
9.3 | 2-0 |  |  |  |  | 2-5x70(±5) | ligatūra | 900
Viso 9 pirkimo daliai:
10 | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai, nedengti, poliamido siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
10.1 | 10-0 | 6,0-6,5 | 1 | 0.375 | spatula | ≥15 |  | 360
10.2 | 10-0 | 4,9-5 | 1 | 0.375 | apvali | 13-15 |  | 72
10.3 | 9-0 | 4,9-5 | 1 | 0.375 | apvali | 13-15 |  | 72
10.4 | 6-0 | 11-13 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 45(±5) |  | 180
10.5 | 5-0 | 17-19 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 45(±5) |  | 216
10.6 | 4-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1296
10.7 | 4-0 | 22-24 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 45(±5) |  | 720
10.8 | 3-0 | 16-19 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 45(±5) |  | 720
10.9 | 3-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 3240
10.10 | 3-0 | 22-24 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 45(±5) |  | 1800
10.11 | 3-0 | 22-24 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 70(±5) |  | 990
10.12 | 3-0 | 24-26 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1200
10.13 | 3-0 | 35-37 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1200
10.14 | 3-0 | 35-37 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1200
10.15 | 2-0 | 22-26 | 1 | 1/2 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1548
10.16 | 2-0 | 24-26 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 45(±5) |  | 360
10.17 | 2-0 | 24-26 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 2700
10.18 | 2-0 | 35-39 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 70(±5) |  | 2700
10.19 | 2-0 | 36-38 | 1 | 0.5 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1200
10.20 | 0 | 35-39 | 1 | 0.375 | pjaunanti | 70(±5) |  | 1944
Viso 10 pirkimo daliai:
11 | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
11.1 | 6-0 | 11-13 | 1 | 3/8 | apvali | 70(±5) |  | 900
11.2 | 5-0 | 15-17 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 684
11.3 | 5-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) |  | 1584
11.4 | 4-0 | 15-17 | 1 | 0.5 | apvali | 70(±5) |  | 108
11.5 | 4-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) |  | 2754
11.6 | 4-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 360
11.7 | 3-0 | 15-17 | 2 | 0.5 | dvi apvalios | 90(±5) |  | 504
11.8 | 3-0 | 17-19 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) |  | 1260
11.9 | 3-0 | 22-24 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) |  | 2340
11.10 | 2-0 | 24-26 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) |  | 2880
11.11 | 0 | 36-38 | 1 | 0.5 | apvali pjaun.galu | 70(±5) |  | 756
Viso 11 pirkimo daliai:
12 | Nesirezobuojantys polifilamentiniai dengti šilko siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
12.1 | 4-0 | 12-13 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 45(±5) | juodas | 108
13 | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlas neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos nesilanksto, nenulūžta, adatos pagamintos iš volframo renio lydinio. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
13.1 | 8-0 | 6.4-7.0 | 2 | 3/8 | sustiprintu galu, apvalios | 60(±2) |  | 108
13.2 | 8-0 | 7.5-8.5 | 2 | 3/8 | sustiprintu galu, apvalios | 60(±2) |  | 144
13.3 | 7-0 | 7.5-8.5 | 2 | 3 / 8 | sustiprintu galu, apvalios | 60(±2) |  | 360
13.4 | 7-0 | 9.2-9.4 | 2 | 3/8 | sustiprintu galu, apvalios | 70(±5) |  | 1080
13.5 | 6-0 | 11-13 | 2 | 3/8 | sustiprintu galu, apvalios | 70(±5) |  | 1080
Viso 13 pirkimo daliai:
14 | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai, siūlas elastingas, netrūkstantis. Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlas neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
14.1 | 5-0 | 15-17 | 2 | 1/2 | sustiprintu galu, apvalios | 90 (±5) |  | 1080
14.2 | 4-0 | 15-17 | 2 | 1/2 | sustiprintu galu, apvalios | 90 (±5) |  | 396
14.3 | 4-0 | 24-26 | 2 | 1/2 | sustiprintu galu, apvalios | 90 (±5) |  | 576
14.4 | 3-0 | 24-26 | 2 | 1/2 | sustiprintu galu, apvalios | 90 (±5) |  | 396
14.5 | 3-0 | 34-36 | 2 | 1/2 | sustiprintu galu, apvalios | 90 (±5) | mėlynas | 360
Viso 14 pirkimo daliai:
15 | Ilgos (180 d.) rezorbcijos siūlas, siūlo paviršius dantytas, dantymas eina ratu, monofilamentas, iš glikolido, dioksano ir trimetileno karbonato arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, dengtas siūlas. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
15.1 | 2-0 | 30-31 | 1 | 1/2 | apvali | 23(±5) | Siūlo gale kilpa | 396
16 | Ilgos (180 d.) rezorbcijos siūlas, siūlo paviršius dantytas, dantymas eina ratu, monofilamentas, iš glikolido, dioksano ir trimetileno karbonato arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, dengtas siūlas. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
16.1 | 2-0 | 26-28 | 1 | 1/2 | apvali | 20(±5) | Siūlo gale kilpa | 396
17 | Nesirezorbuojantys natūralūs polifilamentiniai šilko siūlai. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
17.1 | 8-0 | 6-6.5 | 2 | 3/8 | spatula | 30-45 |  | 36
18 | Lėtos rezorbcijos sintetiniai monofilamentiniai polidioksanono siūlai, su siūlo pravedėju. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė.
18.1 | 2-0 |  |  |  |  | laparoskopinė kilpa | spalvotas | 432
18.2 | 0 |  |  |  |  | laparoskopinė kilpa | spalvotas | 432
Viso 18 pirkimo daliai:
19 | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai poliamido siūlai. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
19.1 | 2-0 | 24-26 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 900
19.2 | 2-0 | 35-39 | 1 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 360
Viso 19 pirkimo daliai:
20 | Lėtos rezorbcijos monofilamentinis, sintetinis, polidioksanono siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Siūlas padengtas antibakterine danga. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
20.1 | 4-0 | 24-26 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 918
20.2 | 3-0 | 24-26 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 720
Viso 20 pirkimo daliai:
21 | Nesirezorbuojantis polifilamentinis dengtas poliesterio siūlas. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
21.1 | 2-0 | 17-19 | 1 | 1/2 | pjaunanti | 70(±5) |  | 144
22 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis poliamido siūlas. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
22.1 | 2-0 | 64-66 | 2 | tiesi | lanksti, apvali | 70(±5) |  | 168
23 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas iš nerūdijančio plieno. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
23.1 | 5 | 75-77 | 2 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) | nedengtas | 144
24 | Nesirezorbuojantis polifilamentinis dengtas poliesterio siūlas. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
24.1 | 2-0 | 17-19 | 2 | 3/8 | pjaunanti | 70(±5) |  | 144
25 | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
25.1 | 2-0 | 30-32 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 360
25.2 | 2-0 | 30-32 | 1 | 1/2 | apvali | 90(±5) |  | 960
25.3 | 2-0 | 30-32 | 1 | 1/2 | apvali | 150(±5) |  | 960
25.4 | 2-0 | 35-37 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 360
25.5 | 2-0 | 35-37 | 1 | 1/2 | apvali | 150(±5) |  | 960
25.6 | 2-0 | 35-37 | 1 | 1/2 | apvali, sustiprinta | 150(±5) |  | 480
25.7 | 0 | 30-32 | 1 | 1/2 | apvali | 150(±5) |  | 960
25.8 | 0 | 35-37 | 1 | 1/2 | apvali | 90(±5) |  | 960
25.9 | 0 | 35-37 | 1 | 1/2 | apvali, sustiprinta | 90(±5) |  | 480
25.10 | 0 | 35-37 | 1 | 1/2 | apvali, sustiprinta | 150(±5) |  | 480
25.11 | 0 | 48-50 | 1 | 1/2 | apvali | 90(±5) |  | 960
25.12 | 1 | 48-50 | 1 | 1/2 | apvali | 90(±5) |  | 960
Viso 25 pirkimo daliai:
26 | Vidutinės rezorbcijos sintetiniai monofilamentiniai poliglekaprono arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos (pilna rezorbcija nuo 90 iki 120 dienų) siūlai, dengti antibakterine danga. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
26.1 | 4-0 | 15-17 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 540
26.2 | 3-0 | 24-26 | 1 | 1/2 | apvali | 70(±5) |  | 540
Viso 26 pirkimo daliai:

## kt.priemonės
Papildomų priemonių sąrašas ir kiekiai
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, Ref kodas | Pastabos, dėl techninės specifikacijos
27 | Tinkleliai pusiau besirezorbuojantys
27.1 | 6 x 11 cm (± 2 cm) | vnt. | 320
27.1 | Monofilamentiniai; dydis 6 x 11 cm (± 2 cm); sudėtis: polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų.
27.2 | 10 x 15 cm (± 3 cm) | vnt. | 120
27.2 | Monofilamentiniai; dydis 10 x 15 cm (± 3 cm); sudėtis: polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų.
27.3 | 15 x 15 cm (± 3 cm) | vnt. | 140
27.3 | Monofilamentiniai; dydis 15 x 15 cm (± 3 cm); sudėtis: polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų.
27.4 | 15 x 30 cm (± 3 cm) | vnt. | 40
27.4 | Monofilamentiniai; dydis 15 x 30 cm (± 3 cm); sudėtis: polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų.
27.5 | 30 x 30 cm (± 5 cm) | vnt. | 20
27.5 | Monofilamentiniai; dydis 30 x 30 cm (± 5 cm); sudėtis: polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų.
28 | Pusiau besirezorbuojančių tinklelių sistema
28.1 | 6 x 12 x 7,5 cm (± 2 cm) | vnt. | 12
28.1 | Monofilamentiniai; dydis 6 x 12 x 7,5 cm (± 2 cm); sudėtis polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų, išvaržos sistema.
28.2 | 6 x 12 x 10 cm (± 2 cm) | vnt. | 9
28.2 | Monofilamentiniai; dydis 6 x 12 x 10 cm (± 2 cm); sudėtis polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų, išvaržos sistema.
28.3 | 6 x 12 x 10 x 12 cm (± 2 cm) | vnt. | 9
28.3 | Monofilamentiniai; dydis 6 x 12 x 10 x 12 cm (± 2 cm); sudėtis polipropilenas, poliglekapronas; didelių porų, išvaržos sistema.
29 | Pusiau besirezorbuojantys tinkleliai (daugiasluoksniai)
29.1 | 15 cm x 10 cm (± 1 cm) | vnt. | 50
29.1 | Pagaminti iš poliesterio ir absorbuojančios kolageno plėvelės, didelių porų; su pritvirtintais siūlais; galima dėti abiem pusėm; dydis 15 cm x 10 cm (± 1 cm); storis 1,7 – 1,9 mm; paviršiaus tankis 76 - 80 g/m2.
29.2 | 20 cm x 15 cm (± 1 cm) | vnt. | 23
29.2 | Pagaminti iš poliesterio ir absorbuojančios kolageno plėvelės, didelių porų; su pritvirtintais siūlais; galima dėti abiem pusėm; dydis 20 cm x 15 cm (± 1 cm); storis 1,7 – 1,9 mm; paviršiaus tankis 76 - 80 g/m2.
29.3 | 25 cm x 20 cm (± 1 cm) | vnt. | 20
29.3 | Pagaminti iš poliesterio ir absorbuojančios kolageno plėvelės, didelių porų; su pritvirtintais siūlais; galima dėti abiem pusėm; dydis 25 cm x 20 cm (± 1 cm); storis 1,7 – 1,9 mm; paviršiaus tankis 76 - 80 g/m2.
30 | Polipropileninis tinklelis endoskopinėms hermioplastikoms
30.1 | vidutinio dydžio (M) 8 ± 0,1 x 13,2 ± 0,3 cm | vnt. | 300
30.1 | Anatominės (3D) formos, lengvos konstrukcijos, monofilamentinis polipropileninis didelių porų tinklelis su standžiu rėmeliu, pravestu per visą tinkelio perimetrą, kuris išsiskleidžia įvedus į pilvo ertmę endoskopinės operacijos metu; tinklelis išlaiko formą, turi medialinės pusės markerį; skirtingų pusių – dešinės ir kairės; vidutinio dydžio (M) 8 ± 0,1 x 13,2 ± 0,3 cm.
30.2 | didelio dydžio (L) 10,2 ± 0,2 x 15,6 ± 0,1 cm | vnt. | 80
30.2 | Anatominės (3D) formos, lengvos konstrukcijos, monofilamentinis polipropileninis didelių porų tinklelis su standžiu rėmeliu, pravestu per visą tinkelio perimetrą, kuris išsiskleidžia įvedus į pilvo ertmę endoskopinės operacijos metu; tinklelis išlaiko formą, turi medialinės pusės markerį; skirtingų pusių – dešinės ir kairės; vidutinio dydžio (L) 10,2 ± 0,2 x 15,6 ± 0,1 cm.
31 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 6 x 11 cm (± 0,5 cm)
31 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 6 x 11 cm (± 0,5 cm) | vnt. | 42
31 | Sterilūs, pagaminti iš monofilamentinio polipropileno; dydis 6 x 11 cm (± 0,5 cm).
32 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 10 x 15 cm (± 1 cm)
32 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 10 x 15 cm (± 1 cm) | vnt. | 15
32 | Sterilūs, pagaminti iš monofilamentinio polipropileno; dydis 10 x 15 cm (± 1 cm).
33 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 15 x 15 cm (± 1 cm)
33 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 15 x 15 cm (± 1 cm) | vnt. | 10
33 | Sterilūs, pagaminti iš monofilamentinio polipropileno; dydis 15 x 15 cm (± 1 cm).
34 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 20 x 20 cm (± 1 cm)
34 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 20 x 20 cm (± 1 cm) | vnt. | 10
34 | Sterilūs, pagaminti iš monofilamentinio polipropileno; dydis 20 x 20 cm (± 1 cm).
35 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 30 x 30 cm (± 1 cm)
35 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 30 x 30 cm (± 1 cm) | vnt. | 20
35 | Sterilūs, pagaminti iš monofilamentinio polipropileno; dydis 30 x 30 cm (± 1 cm).
36 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 30 x 15 cm (± 1 cm) | vnt. | 10
36 | Nesirezorbuojantys tinkleliai 30 x 15 cm (± 1 cm)
36 | Sterilūs, pagaminti iš monofilamentinio polipropileno; dydis 30 x 15 cm (± 1 cm).
37 | Paviršiniai odos klijai 2-Octyl cyanoakrilato (8 anglies atomų grandinė), 0,35 - 0,55 mL
37 | Paviršiniai odos klijai 2-Octyl cyanoakrilato (8 anglies atomų grandinė) 0,35 - 0,55 mL | vnt. | 1100
37 | Paviršiniai odos klijai 2-Octyl cyanoakrilato (8 anglies atomų grandinė), sterilūs, skysti, 0,35 - 0,55 mL.
38 | Odos fiksacijos aparatas ir kabučių išėmėjas
38.1 | Odos kraštų fiksacijos aparatas | vnt. | 3000
38.1 | Darbinė dalis skaidri; pistoleto tipo; kabutės plotis 6,9 ± 0,4 mm; dėtuvėje 35 ± 1 kabutės; dėžutėje ne daugiau nei 12 vnt.
38.2 | Vienkartinis kabučių išėmėjas | vnt. | 50
38.2 | Skirtas išimti odos kraštų fiksacijos kabutes.
39 | Silikoniniai drenai ir drenažo rezervuarai
39.1 | Silikoniniai drenai su 4 kanalų konfigūracija Fr 15 (su trokaru) | vnt. | 300
39.1 | Sterilūs; apvalūs; su keturiais kanalais; Fr15; su trokaru; turi rentgeno kontrastinę žymę per visą dreno ilgį; ne trumpesni nei 100 cm ilgio.
39.2 | Silikoniniai drenai su 4 kanalų konfigūracija Fr 19 (su trokaru) | vnt. | 500
39.2 | Sterilūs; apvalūs; su keturiais kanalais; Fr19; su trokaru; turi rentgeno kontrastinę žymę per visą dreno ilgį; ne trumpesni nei 100 cm ilgio.
39.3 | Silikoniniai drenai su 4 kanalų konfigūracija Fr 24 (be trokaro) | vnt. | 300
39.3 | Sterilūs; apvalūs; su keturiais kanalais; Fr24; be trokaro; turi rentgeno kontrastinę žymę per visą dreno ilgį; ne trumpesni nei 100 cm ilgio.
39.4 | Drenažo rezervuarai-vakuuminiai 125 ± 25 mL | vnt. | 400
39.4 | 1 - 2 kanalai drenų prijungimui; su gradavimo žymomis; su antirefliuksiniu vožtuvu; talpa skaidri, ne gofruota 125 ± 25 mL.
39.5 | Drenažo rezervuarai-vakuuminiai 450 ± 50 mL | vnt. | 800
39.5 | 1-2 kanalai drenų prijungimui; su gradavimo žymomis; su antirefliuksiniu vožtuvu; talpa skaidri, ne gofruota 450 ± 50 mL.