TSD-664, VPP-1831

Užuolaidų širmai techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užuolaida širmai (kiekis 20 vnt.) | 1. Užuolaidos audeklas Trevira CS arba lygiavertis, nedegus, pasižymintis antibakteriniu poveikiu, tinkamas plauti skalbimo mašinoje ≥ 60C temperatūros vandenyje; 2. Užuolaidas galima lyginti; 3. Užuolaidose yra iškirstos angos žiedams kabinti, su metaliniais apvadais; 3.1. Užuolaidoje turi būti iškirsta 23 vnt. angų (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); 4. Užuolaidos kraštai apsiūti; 5. Užuolaidos matmenys: Plotis: 400 cm ± 2 cm; Aukštis: 180 cm ± 2 cm; 6. Medžiagos tankis ne mažiau 113 g/m2; 7. Užuolaidos audeklas žalsvos spalvos. |  |
| 2. | Užuolaida širmai (kiekis 13 vnt.) | 1. Užuolaidos audeklas Trevira CS arba lygiavertis, nedegus, pasižymintis antibakteriniu poveikiu, tinkamas plauti skalbimo mašinoje ≥ 60C temperatūros vandenyje; 2. Užuolaidas galima lyginti; 3. Užuolaidose yra iškirstos angos žiedams kabinti, su metaliniais apvadais; 3.1. Užuolaidoje turi būti iškirsta 23 vnt. angų (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); 4. Užuolaidos kraštai apsiūti; 5. Užuolaidos matmenys: Plotis 400 cm ± 2 cm; Aukštis 180 cm ± 2 cm. 6. Medžiagos tankis ne mažiau 113 g/m2; 7. Užuolaidos audeklas persiko spalvos. |  |
| 3. | Užuolaida širmai (kiekis 1 vnt.) | 1. Užuolaidos audeklas Trevira CS arba lygiavertis, nedegus, pasižymintis antibakteriniu poveikiu, tinkamas plauti skalbimo mašinoje ≥ 60C temperatūros vandenyje; 2. Užuolaidas galima lyginti; 3. Užuolaidose yra iškirstos angos, žiedams kabinti, su metaliniais apvadais; 3.1. Užuolaidoje turi būti iškirsta 20 vnt. angų (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); 4. Užuolaidos kraštai apsiūti; 5. Užuolaidos matmenys: Plotis: 370 cm ± 2 cm; Aukštis: 180 cm ± 2 cm; 6. Medžiagos tankis ne mažiau 113 g/m2; 7. Užuolaidos audeklas žalsvos spalvos. |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.