## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-06-26 |
| --- | --- | --- |
| DĖL pRANEŠIMO NAGRINĖJIMO |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), 2025-06-26 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 5 d. ir supaprastinto viešojo pirkimo Gyvenamosios paskirties pastato Statybininkų g. 107A Alytuje statybos darbai atviro konkurso bendrųjų sąlygų (Pirkimas Nr. 2917666), 5.2 p., išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ir teikia atsakymus.

Pranešimas Nr. 255559, pateiktas 2025-06-25 17:02 val.

Klausimas.

„Pateiktas klausimas ir atsakymas:

- SP dalyje sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

59. Nuogrinda 113 m2

Prašome pateikti nuogrindos įrengimo detalę.

Atsakymas.

Nuogrindos konstrukcija turi būti kaip pėsčiųjų tako.

Patikslintoje SP projekto dalyje pateikta detalė:

NUOGRINDOS ĮRENGIMUI

15. Grunto planiravimas, tankinimas (Ev2≥30 MPa) TS-06 m2 113 (t = 100 mm, 100

m3)

16. Plautų akmenukų sluoksnis TS-06 m3 11,3 t = 100 mm

17. Žvirgždo skaldos sluoksnis TS-06 m3 45,2 t = 400 mm

Prašome patikslinti kuo vadovautis vertinant nuogrindą atsakymu ar patikslintu SP projektu.“

Atsakymas.

Nuogrindos konstrukcija turi būti kaip pėsčiųjų tako. Vadovautis pėsčiųjų tako įrengimo detale.

Pranešimas Nr. 255869, pateiktas 2025-06-26 08:27 val.

Klausimas.

Laba diena, 2025-06-25 pateiktuose atsakymuose nepateiktas ŠV sąnaudų žiniaraštis failo pavadinimas ŠV SŽ yra toks pats kaip E dalies techninės specifikacijos prašome pateikti patikslintą ŠV sąnaudų žiniaraštį.

Atsakymas.

Pateikiame patikslintą ŠV sąnaudų žiniaraštį. Patikslinimai pažymėti geltona spalva.

Pranešimas Nr. 255919, pateiktas 2025-06-26 08:45 val.

Klausimas.

„jūsų pateiktame dokumente "ŠV SŽ" yra ne tai tas rašoma failo pavadinime. Iš tikro jame yra E dalies informacija.

Prašome pateikti aktualius ŠV dalies dokumentus ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, kadangi kol nepateikta aktuali informacija, tiekėjai negali tiksliai įsivertinti apimčių.“

Atsakymas.

Pateikiame patikslintą ŠV sąnaudų žiniaraštį. Patikslinimai pažymėti geltona spalva.

Komisija, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 5 d., specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ Eil. Nr. 4 p., nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-07-01 09.00 val.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja                                               Sandra Dabkevičienė