2 priedas

MEDIENOS GRANULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkama prekė: medienos granulės.

2. Prekės savybės:

2.1. Granulių drėgnumas - ne daugiau 7 proc;

2.2. Granulių diametras ne daugiau 6 mm;

2.3. Medienos granulių ilgis – ne mažiau 15 mm ir ne daugiau 30 mm;

2.3. Kaloringumas – ne mažiau 3950 (kcal/kg);

2.4. Peleningumas – ne daugiau 0,7 proc;

2.5. Granulių fasavimas –  informacija pateikta lentelėje;

2.6. Pagaminta iš mišrių medžio pjuvenų (spygliuočių ir lapuočių), ekologiškos;

2.7. Medžio granulės turi būti sausos, be priemaišų, kietos, netrupančios, be svetimkūnių ir drožlių nuobirų.

2.8. Vienkartinis medienos granulių pristatymo kiekis – ne mažiau 8 tonų.

3. Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių prekių kainą. Medienos granulės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Prekes Pirkėjo atstovas užsako telefonu, elektroniniu paštu.

4. Perkamas kiekis :

|  | Biržų r. mokymo įstaigos | Medienos granulių perkami kiekiai | Granulių fasavimas | Pristatymo, iškrovimo vietos, atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vabalninko Balio Sruogos gimnazija | Preliminarus medienos granulių kiekis (~ 370 t); | Didmaišiuose po 1000 kg ~ 370 t. | K. Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų rajonas. Ūkio skyriaus vedėja Dita Šiškovienė, 8 620 31971 |
| 2. | Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcis centras | Preliminarus medienos granulių kiekis (~ 102 t); | Maišuose po 15 kg ~ 102 t. | Kratiškių k., Londono g. 23, Biržų rajonas Ūkio skyriaus vedėja Dita Šiškovienė, 8 620 31971 |

5. Prekė pristatoma užsakiusiai įstaigai.

6. Galimas Konkurso laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį medienos kuro (granulių) atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams, nes vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.4.1 papunkčiu, tai yra, perkama prekė patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

7. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai.