Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

„ELEKTROS PREKĖS”

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- viešojo supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome:

Visą Techninės specifikacijos prekių sąraše nurodytą elektros prekių asortimentą  (darbo dienomis ir darbo valandomis) įsigyti bus galima Utenos miesto teritorijoje esančioje parduotuvėje, adresu (ĮRAŠYTI):

1 lentelė

|  | ELEKTROS PREKĖS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės apibūdinimas | Konkrečios siūlomos prekės pavadinimas/kodas, gamintojo pavadinimas, prekės kilmės (pagaminimo) šalis, techniniai duomenys/savybės (Pildo Tiekėjas) | Pateikti pirkimo objekto technines charakteristikas patvirtinantį dokumentą, (nurodyti: 1. pateikiamo dokumento pavadinimą (pvz., „Techninis aprašas“, „Gamintojo katalogas“), 2. puslapio numerį, kuriame yra informacija apie siūlomą prekę) (Pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Šviesos diodų („LED“) elektros lemputė, ne daugiau 8W, ne mažiau 350 Lm. GU10 cokolio, šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti halogeninę elektros lemputę (GU10 cokolis) - Galingumas ne daugiau 8W - Šviesos srautas ne mažiau 350 Lm - Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos |  |  |
| 2. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 6W, ne mažiau 470 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis) - B35, ilgis 100-110 mm (Tulpės formos) - Galingumas ne daugiau 6W - Šviesos srautas ne mažiau 470 Lm - Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos |  |  |
| 3. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 7W, ne mažiau 470 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis) - A60 (Burbulo formos) - Galingumas ne daugiau 7W - Šviesos srautas ne mažiau 470 Lm - Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos |  |  |
| 4. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 10W, ne mažiau 800 Lm. Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis) - A60 (Burbulo formos) - Galingumas ne daugiau 10W - Šviesos srautas ne mažiau 800 Lm - Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos |  |  |
| 5. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 10W, ne mažiau 800 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis) - A60 (Burbulo formos) - Galingumas ne daugiau 10W - Šviesos srautas ne mažiau 800 Lm - Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos |  |  |
| 6. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 12W, ne mažiau 1055 Lm. Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis) - A60 (Burbulo formos) - Galingumas ne daugiau 12W - Šviesos srautas ne mažiau 1055 Lm - Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos |  |  |
| 7. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 12W, ne mažiau 1055 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis) - A60 (Burbulo formos) - Galingumas ne daugiau 12W - Šviesos srautas ne mažiau 1055 Lm - Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos |  |  |
| 8. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 16W, ne mažiau 1500 Lm. Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis) - A70 (Burbulo formos) - Galingumas ne daugiau 16W - Šviesos srautas ne mažiau 1500 Lm - Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos |  |  |
| 9. | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 16W, ne mažiau 1500 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | - Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis) - A70 (Burbulo formos) - Galingumas ne daugiau 16W - Šviesos srautas ne mažiau 1500 Lm - Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos |  |  |
| 10. | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 3 m | - Plastiko - 3 lizdų CEE 7/4 tipo - Ilgiklio el. laido ilgis ne mažiau 3 m - Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija |  |  |
| 11. | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 5 m | - Plastiko - 3 lizdų CEE 7/4 tipo - Ilgiklio el. laido ilgis ne mažiau 5 m - Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija |  |  |
| 12. | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais 4 lizdų, ne mažiau 5 m | - Plastiko - 4 lizdų CEE 7/4 tipo - Ilgiklio el. laido ilgis ne mažiau 5 m - Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija |  |  |
| 13. | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 5 lizdų, 5 m | - Plastiko - 5 lizdų CEE 7/4 tipo - Ilgiklio el. laido ilgis ne mažiau 5 m - Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija |  |  |
| 14. | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti 5 lizdų, ne mažiau 5 m | - Plastiko - 5 lizdų CEE 7/4 tipo - Ilgiklio el. laido ilgis ne mažiau 5 m - Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija. |  |  |
| 15. | Neįkraunamas maitinimo elementas „kronos“ tipo | - Šarminis „ALKALINE“ - Nurodoma įtampa 9 V - 6LR61 („kronos“) tipo |  |  |
| 16. | Neįkraunamas maitinimo elementas „AA“ tipo | - Šarminis „ALKALINE“ - Nurodoma įtampa 1.5 V - LR6 („AA“) tipo |  |  |
| 17. | Neįkraunamas maitinimo elementas „AA“ tipo | - Ličio - Nurodoma įtampa 1.5 V - FR6 („AA“) tipo |  |  |
| 18. | Neįkraunamas maitinimo elementas „AAA“ tipo | - Šarminis „ALKALINE“ - Nurodoma įtampa 1.5 V - LR03 („AAA“) tipo |  |  |
| 19. | Neįkraunamas maitinimo elementas „AAA“ tipo | - Ličio - Nurodoma įtampa 1.5 V - FR03 („AAA“) tipo |  |  |
| 20. | Neįkraunamas maitinimo elementas „C“ tipo | - Šarminis „ALKALINE“ - Nurodoma įtampa 1.5 V - LR14 („C“) tipo |  |  |
| 21. | Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 2500 mAh, „AA“ tipo | - Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“ - Krovimo įtampa 1.2 V - Talpa ne mažiau 2500 mAh - R06 („AA“) tipo - Elementas turi būti pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 500 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |  |
| 22. | LED lempa | - Cokolis T5 - Galingumas ne mažiau 8W - ilgis 0,6 m - Spalvos temperatūrų diapazonas apie 4000K |  |  |
| 23. | Gatvių apšvietimo lempa LED | - Galingumas ne mažiau 50 W. - Saugos klasė IP65. - Šviesos srauto stiprumas ne mažiau 4500 lm. - Spalvos temperatūrų diapazonas apie 4000 K. |  |  |
| 24. | Kabelis YDYp 3x1,5 300/500V baltas | - Nominali įtampa 300/500V - Eksploatavimo temperatūros -40°C - 70°C - Laidininkas - Monolitinis varis - Izoliacija PVC - Apvalkas PVC - Minimalus lenkimo spindulys 6xD |  |  |
| 25. | Kabelis YDYp 3x2,5 300/500 V baltas | - Nominali įtampa 300/500V - Eksploatavimo temperatūros -40°C - 70°C - Laidininkas - Monolitinis varis - Izoliacija PVC - Apvalkas PVC - Minimalus lenkimo spindulys 6xD |  |  |
| 26. | Jungiklis įleidžiamas | - Srovė 10 A - Klavišų skaičius 2 - Apsaugos laipsnis (IP) IP20 - Įtampa 250 V - Garantija 24 mėn. |  |  |
| 27. | Jungiklis įleidžiamas | - Srovė 10 A - Klavišų skaičius 1 - Apsaugos laipsnis (IP) IP20 - Įtampa 250 V - Garantija 24 mėn. |  |  |
| 28. | Paviršinis jungiklis | - Srovė 10 A - Klavišų skaičius 1 - Apsaugos laipsnis (IP) IP44 - Su apšvietimu Ne - Įtampa 250 V - Garantija 24 mėn. |  |  |
| 29. | Paviršinis jungiklis | - Srovė 10 A - Klavišų skaičius 2 - Apsaugos laipsnis (IP) IP44 - Su apšvietimu Ne - Įtampa 250 V - Garantija 24 mėn. |  |  |
| 30. | Įleistiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | - Lizdų skaičius ne mažiau 1 - Apsaugos laipsnis (IP) IP20 - Rėmelis taip - Srovė 16 A - Įtampa 250 V |  |  |
| 31. | Įleistiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | - Lizdų skaičius ne mažiau 2 - Apsaugos laipsnis (IP) IP20 - Rėmelis taip - Srovė 16 A - Įtampa 250 V |  |  |
| 32. | Paviršiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | - Lizdų skaičius 1 - Apsaugos laipsnis (IP) IP55 - Apsauginis dangtelis Taip - Rėmelis Taip - Srovė 16 A - Įtampa 250 V |  |  |
| 33. | Paviršiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | - Lizdų skaičius 2 - Apsaugos laipsnis (IP) IP55 - Apsauginis dangtelis Taip - Rėmelis Taip - Srovė 16 A - Įtampa 250 V |  |  |
| 34. | Automatinis jungiklis | - Fazių skaičius ne mažiau 1 - Poliai 1P - Atjungimo kreivė B - Atjungimo geba, kA 6 - Srovė 10 A - Įtampa 230 V - Ciklų skaičius 6000 - Apsaugos laipsnis (IP) IP20 - Plotis 18 mm - Garantija 24 mėn. |  |  |
| 35. | Automatinis jungiklis | - Fazių skaičius ne mažiau 1 - Poliai 1P - Atjungimo kreivė B - Atjungimo geba, kA 6 - Srovė 16 A - Įtampa 230 V - Ciklų skaičius 20000 - Apsaugos laipsnis (IP) IP20 - Plotis 18 mm - Garantija 24 mėn. |  |  |
| 36. | Kontaktorius | - Poliai 3P - Srovė 25 A - Vardinė įtampa 230 V - Montavimas Ant DIN bėgelio - Vardinė galia 11000 W - Garantija 24 mėn. |  |  |
| 37. | Laidų jungės | - Sujungiamų laidų skaičius ne mažiau 3 - Laido skerspjūvis, mm² 3 x 0,02–4 |  |  |
| 38. | Lempučių lizdai | - Lemputės lizdas E27 - Medžiaga Plastikas - Garantija 24 mėn. - Nipelio sriegis M10x1 |  |  |
| 39. | Įrankių lagaminas elektrikams | - Šešiakampis L formos raktas 1,5-10 mm, 9 vnt. - Galvutės 1/4'', 6 vnt. - Peilis. - Reguliuojamas raktas 6'' dydis: 150 mm. - Replės pailgintos160 mm izoliuotos 1000V. - Kampinės replės 160 mm izoliuotos 1000V. - Ruletė 3m x 16 mm, padengta nailonu. - Replės jungčių užspaudimui 175 mm. - Įtampos testeris. - 9 LED žibintuvėlis. - Universalus peilis 9 mm. - Lipni juosta, pagaminta iš PVC,19 mm x 20 m, juoda. - Rankena 1/4''. - Skaitmeninis multimetras. - Testeris 19.5x190mm. - Galvutė izoliuota 1/4''x1/4". - Atsuktuvas izoliuotas 1000V 4x75 mm. - Atsuktuvas izoliuotas 1000V 5.5x125 mm. - Atsuktuvas izoliuotas PH1x80 mm. - Atsuktuvas izoliuotas PH2x100 mm. - Atsuktuvas izoliuotas 6 vnt. S2. - Lydymo prietaisas 30 W. - Lydymo viela. - Izoliuotas ilgintuvas 20 vnt. - Aliumininis 9 LED žibintuvėlis. - Medžiaginės apsaugėlės. - Izoliuotos galvutės 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. Pincetas 140 mm. |  |  |
| 40. | Dielektrinės pirštinės | Maksimali darbo įtampa iki 500V |  |  |
| 41. | Automatinis jungiklis | - Fazių skaičius ne mažiau 3 - Atjungimo kreivė C - Srovė 25 A Įtampa 230 V |  |  |
| 42. | Įleidžiama LED panelė | - Matmenys 595x595 mm; - Įėjimo įtampa (V) AC 110~265V 50/60 Hz; - Nominali galia (W) nuo 40W iki 50W; - Šviesos srautas (lm) nuo 4000 lm iki 5000 lm; Šviesos temperatūra (K) nuo 4000K iki 6000K |  |  |
| 43. | Vamzdžio formos LED lempa T8 | - Įėjimo įtampa (V) AC 110~265V 50/60 Hz; - Galia (W) nuo 8 iki 11; - Šviesos srautas (lm) nuo 620 iki 865; - Šviesos spektras (K) nuo 3000 iki 6000 |  |  |
| 44. | Vamzdžio formos LED lempa T8 | - Išorės dydis - ilgis (mm) 1200; - Įėjimo įtampa (V) AC 110~265V 50/60 Hz; - Galia (W) nuo 17 iki 20; - Šviesos spektras (K) nuo 3000 iki 6000; - Šviesos srautas (lm) nuo 1600 iki 1900 |  |  |
| 45. | Mechaninis laikmatis | - Laikmačio tipas - mechaninis - Montavimas ant DIN bėgelio - Įtampa 230 V - Srovė 16 A Programų skaičius 1 |  |  |
| 46. | Elektroninis laikmatis | - Laikmačio tipas – elektroninis - Montavimas ant DIN bėgelio - Įtampa 230 V - Srovė 16 A Programų skaičius 40 (gali būti daugiau arba mažiau) |  |  |
| 47. | Pastatomas parko šviestuvas | - Dekoratyvinis lauko šviestuvas skirtas apšviesti žaliąsias erdves, pėsčiųjų takus; - Aukštis nuo 40 cm iki 100 cm; - Korpusas – aliuminis; - Šviestuvo ilgaamžiškumas: ≥35000 h; - Veikimo aplinkos temperatūra: nuo -35°C iki +45°C - Lemputės tipas – LED; - Šviestuvo efektyvumas: ≥100 lm/W - Šviesos spalva (CCT): 3000K; - Naudojama įtampa: 110-240V AC; Šviestuvo elektrosaugos klasė: I. |  |  |
| 48. | DIN bėgelis | - Ilgis 200 mm (± 10 mm) - Plotis 35 mm (± 5 mm) Medžiaga - metalas |  |  |
| 49. | Magnetinis paleidėjas | Srovė 9A |  |  |

2 lentelė

| Eil Nr. | Prekė (numeracija atitinka 1 lentelėje pateiktų prekių su techniniais parametrais, numeraciją) | Matas | 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Numatomi perkamų prekių kiekiai per 35 mėn. | Bendra kaina, Eur be PVM Bk (4x5=Bk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Šviesos diodų („LED“) elektros lemputė, ne daugiau 8W, ne mažiau 350 Lm. GU10 cokolio, šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | vnt. |  | 50 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 6W, ne mažiau 470 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | vnt. |  | 50 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 7W, ne mažiau 470 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | vnt. |  | 100 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 10W, ne mažiau 800 Lm. Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos | vnt. |  | 400 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 10W, ne mažiau 800 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | vnt. |  | 100 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 12W, ne mažiau 1055 Lm. Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos | vnt. |  | 150 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 12W, ne mažiau 1055 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | vnt. |  | 100 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 16W, ne mažiau 1500 Lm. Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos | vnt. |  | 70 |  |
|  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 16W, ne mažiau 1500 Lm. Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos | vnt. |  | 70 |  |
|  | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 3 m | vnt. |  | 60 |  |
|  | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 5 m | vnt. |  | 60 |  |
|  | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais 4 lizdų, ne mažiau 5 m | vnt. |  | 60 |  |
|  | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 5 lizdų, 5 m | vnt. |  | 60 |  |
|  | Ilgiklis su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti 5 lizdų, ne mažiau 5 m | vnt. |  | 60 |  |
|  | Neįkraunamas maitinimo elementas „kronos“ tipo | vnt. |  | 30 |  |
|  | Neįkraunamas maitinimo elementas „AA“ tipo | vnt. |  | 300 |  |
|  | Neįkraunamas maitinimo elementas „AA“ tipo | vnt. |  | 300 |  |
|  | Neįkraunamas maitinimo elementas „AAA“ tipo | vnt. |  | 150 |  |
|  | Neįkraunamas maitinimo elementas „AAA“ tipo | vnt. |  | 150 |  |
|  | Neįkraunamas maitinimo elementas „C“ tipo | vnt. |  | 50 |  |
|  | Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 2500 mAh, „AA“ tipo | vnt. |  | 80 |  |
|  | LED lempa | vnt. |  | 30 |  |
|  | Gatvių apšvietimo lempa LED | vnt. |  | 500 |  |
|  | Kabelis YDYp 3x1,5 300/500V baltas | m. |  | 1500 |  |
|  | Kabelis YDYp 3x2,5 300/500 V baltas | m. |  | 1500 |  |
|  | Jungiklis įleidžiamas | vnt. |  | 50 |  |
|  | Jungiklis įleidžiamas | vnt. |  | 50 |  |
|  | Paviršinis jungiklis | vnt. |  | 50 |  |
|  | Paviršinis jungiklis | vnt. |  | 50 |  |
|  | Įleistiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | vnt. |  | 100 |  |
|  | Įleistiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | vnt. |  | 60 |  |
|  | Paviršiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | vnt. |  | 50 |  |
|  | Paviršiniai kištukiniai lizdai su įžeminimu | vnt. |  | 50 |  |
|  | Automatinis jungiklis | vnt. |  | 50 |  |
|  | Automatinis jungiklis | vnt. |  | 100 |  |
|  | Kontaktorius | vnt. |  | 100 |  |
|  | Laidų jungės | vnt. |  | 1000 |  |
|  | Lempučių lizdai | vnt. |  | 100 |  |
|  | Įrankių lagaminas elektrikams | vnt. |  | 4 |  |
|  | Dielektrinės pirštinės | vnt. |  | 3 |  |
|  | Automatinis jungiklis | vnt. |  | 20 |  |
|  | Įleidžiama LED panelė | vnt. |  | 100 |  |
|  | Vamzdžio formos LED lempa T8 | vnt. |  | 150 |  |
|  | Vamzdžio formos LED lempa T8 | vnt. |  | 200 |  |
|  | Mechaninis laikmatis | vnt. |  | 50 |  |
|  | Elektroninis laikmatis | vnt. |  | 20 |  |
|  | Pastatomas parko šviestuvas | vnt. |  | 30 |  |
|  | DIN bėgelis | vnt. |  | 20 |  |
|  | Magnetinis paleidėjas | vnt. |  | 20 |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina (lentelės 1-49 pozicijų 6 stulpelio suma), Eur be PVM |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina pritaikant tiekėjo siūlomą nuolaida (.... nurodoma konkreti nuolaida %), Eur be PVM |  |  |  |  |
|  | PVM sudaro (...%), Eur |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |

Kainos/įkainiai pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.

Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą/įkainius su PVM. Pasiūlymų kainos/įkainiai bus vertinamos (-i) ir lyginamos (-i) su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

Bendra pasiūlymo kaina/įkainiai bus naudojama (-i) tik pasiūlymams palyginti, o už prekes atsiskaitoma tiekėjo galiojančiomis prekių kainomis, atimant Tiekėjo pasiūlyme pasiūlytą nuolaidą. Tiekėjo pasiūlyta nuolaida (antkainis) nesumuojama su kitomis Tiekėjo taikomomis nuolaidomis (antkainiais). Jeigu Tiekėjo viešai skelbiama nuolaida prekei yra didesnė negu pasiūlyme pateikta nuolaida (Tiekėjo pasiūlyta), tai prekei taikoma didesnė nuolaida. Maksimalios pirkimui skirtos lėšos - 60000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM (pradinė sutarties vertė).

Vykdomas žaliasis pirkimas. Aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties sąlygos“, taikytini prekėms. Dokumentai įrodantys, kad prekės atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pristatant/pateikiant prekes.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp PO ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t. y. iki ______________.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |