LIETUVOS VIEŠOJO SAUGUMO IR PAGALBOS TARNYBŲ SKAITMENINIO MOBILIOJO RADIJO RYŠIO TINKLO ĮRANGOS TALPINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Įsigyjamos Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) įrangos talpinimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas):

  - Pirkimo objektas pavaizduotas lentelėje:

| Eil. Nr. | Koordinatės | SMRRT įrangos talpinimo vietos adresas su koordinatėmis | Spindulys (km) | Modelis | TX/RX antenos vnt. | GPS antenos vnt. | Antenos aukštis (ne mažiau) m | Naudojama galia kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55.267221, 25.774031 | Labanoro sen., Švenčionių r. sav. | 3 | MTS2 | 2 | 1 | 30 | Iki 3 |
|  | 55.565171, 24.622525 | Raguvos sen., Panevėžio r. sav. | 7 | MTS2 | 2 | 1 | 25 | Iki 3 |
|  | 54.953089, 24.659069 | Čiobiškio sen., Širvintų r. sav. | 7 | MTS2 | 2 | 1 | 35 | Iki 3 |
|  | 55.698094, 21.722521 | Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav. | 3 | MTS2 | 2 | 1 | 25 | Iki 3 |
|  | 54.828151, 25.133972 | Ežeraičių k., Vilniaus r. sav. | 6 | MTS2 | 2 | 1 | 35 | Iki 3 |
|  | 55.600738, 22.689710 | Kražiai, Kražių sen., Kelmės r. sav. | 7 | MTS2 | 2 | 1 | 35 | Iki 3 |
|  | 55.405319, 21.992420 | Bikavėnai, Vainuto sen., Šilutės r. sav. | 7 | MTS2 | 2 | 1 | 35 | Iki 3 |

  - Pirkimo objekto lentelės skiltyje „Koordinatės“ yra nurodytos geografinės apylinkės, kur WGS koordinatės nurodo menamo apskritimo centrą, kurio spindulys atvirose vietovėse iki 7 km.

  - Pirkimo objekto lentelės skiltyse „Modelis“, “TX/RX antenos“, „RRL antenos“, GPS antenos“, „Antenos aukštis“, „Naudojama galia“ apibūdina talpinamos įrangos pagrindines charakteristikas, kurios yra:

    - SMRRT(MTS2) talpinamos įrangos komplektas, kurios parametrai ir reikalavimai:

      - bazinė stotis MTS2,  1154 mm x 772 mm x 1221 mm (h) ir 350 kg svorio, montuojama bokšto apačioje ant žemės, pajungiant TX/RX antenas;

      - Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai kabeliai. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais.

      - bazinės stoties MTS2 sunaudojamas elektros galingumas – iki 3 kWh;

      - TX/RX antenos (2 vnt., o miestuose – 3 vnt.) turi būti sumontuotos bokšte ne žemiau ne žemiau nei nurodyta p. 1.1 lentelės skiltyje „Antenos aukštis“ nuo žemės paviršiaus, tačiau ne aukščiau nei nurodytas dydis metrais plius 20 m. GPS antenos (1 vnt.) gali būti  montuojamos žemiau, tačiau saugiu aukščiu nuo žemės paviršiaus pietinėje bokšto pusėje;

      - TX/RX antenų neturi užstoti aukšti pastatai ar medžiai;

      - Antenų svoris su laikikliais – apie 103 kg.

  - Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai/kriterijai:

  - Teikdamas paslaugas tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

  - Šalių susitikimai, jei tai atsižvelgiant į nagrinėjamus klausimus, yra įmanoma, organizuojami nuotoliniu būdu, taip sumažinant aplinkos taršą (degalų išmetimą.

- Reikalavimai SMRRT įrangos komplekto talpinimo paslaugų teikimui:

  - Talpinimo paslaugos talpinti bazinę radijo ryšio stotį ir ne mažesnį nei nurodyta antenų skaičių turi būti  teikiamos ne blogesniais elektros galios, antenų talpinimo aukščio parametrais nei nurodyta Pirkimo objekto lentelėje;

  - Įsipareigojimą, kad visą sutarties laikotarpį Teikėjas neblogins SMRRT įrangos komplekto eksploatavimo sąlygų, tai yra, nekeis komponentų komplektų montavimo aukščio, antenų krypties nesuderinus su PO, nesudarys kitų kliūčių SMRRT įrangos komplekto eksploatacijai;

  - Įsipareigojimą, kad SMRRT įranga bus aprūpinama elektros energija, kurios patikimumo kategorija ne žemesnė kaip 3-ia;

  - Įsipareigojimą, kad iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų PO bus informuota apie planuojamus Tiekėjo infrastruktūros objektų remonto darbus, galinčius trukdyti PO naudoti SMRRT įrangos komplektą;

  - Įsipareigojimą, kad nustačius incidentą, avariją arba tikėtiną galimybę jiems įvykti vietoje, kur patalpinta SMRRT įrangos komplektas, nedelsiant apie tai pranešti PO atsakingam asmeniui, o avariniais atvejais nedelsiant skirti savo atstovą atlikti avarijos vietos apžiūrai ir leisti Perkančiajai organizacijai imtis veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti, užtikrinti patekimą į objektą per įmanomai trumpiausią laiką;

  - Įsipareigojimą neatlygintinai ir netrukdomai užtikrinti PO atstovų ir trečiųjų asmenų, su kuriais PO yra sudariusi sutartis dėl SMRRT įrangos priežiūros paslaugos teikimo, patekimą į objektą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo PO kreipimosi į Tiekėjo atstovą momento, laikantis Tiekėjo nustatytų patekimo į objektą ir darbų atlikimo objekte sąlygų;

  - Atlyginimą už dėl Tiekėjo arba tiekėjo interesais veikiančių trečiųjų asmenų kaltės visiškai (nepataisomai) sugadintą, sunaikintą ar prarastą objekte patalpintą ir naudojamą SMRRT įrangos komplektą ar jo dalį, teisės aktų nustatyta tvarka atlyginant PO sugadintos, sunaikintos ar prarastos SMRRT įrangos likutinę vertę, o jeigu sugadintą SMRRT įrangą įmanoma suremontuoti, atlyginant PO visas protingas su sugadintos SMRRT įrangos remontu susijusias išlaidas;

  - Įsipareigojimą bendradarbiauti ir tarpininkauti PO vykdant veiklą, susijusią su leidimų, sutikimų suderinimų ar kitos formos dokumentų gavimu SMRRT įrangos veiklai užtikrinti.

- Paslaugų teikėjas privalo nurodyti siūlomų paslaugų technines charakteristikas, talpinimo vietų koordinates užpildydamas pridedamą pasiūlymo formą.

- Talpinimo paslaugų terminas  36 mėnesiai nuo įrangos talpinimo akto pasirašymo dienos.

_____________________________