Objektas „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies (256,99 m) ir krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas“

Krantinės Nr. 1 švartavimo įrangos ir jos įrengimo darbų kiekių ir kainų žiniaraštis.

I darbų etapas

| Poz. Eil. Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, EUR | Bendra suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Frontalinių slydimo plokščių užsakymas ir CIF pristatymas į statybvietė |  | Iš viso: |  |  |
| 1.1. | Frontalinių slydimo plokščių (3,85x5,00 m) su laikančiosiomis grandinėmis užsakymas ir CIF pristatymas į statybvietė | vnt. | 8 |  |  |
| 2. | Švartavimo įrangos demontavimo ir montavimo statybos darbai |  | Iš viso: |  |  |
| 2.1. | Esamų 2xSCN1200 atmušų išmontavimas nupjaunant inkarinius varžtus, esamų frontalinių plokščių 3,7x2,7 m su slydimo paviršiais nuėmimas ir frontalinių plokščių išvežimas į Statytojo nurodytą vietą iki 25 km atstumu | vnt. t | 8 64 |  |  |
| 2.1.1. | Inkarinių varžtų nupjovimas | vnt. | 64 |  |  |
| 2.2. | Naujų frontalinių slydimo plokščių (3,85x5,00 m) su laikančiosiomis grandinėmis sumontavimas ant esamų SCN1200 atmušų krante | vnt. t | 8 61.6 |  |  |
| 2.3. | Atmušų su naujomis frontalinėmis plokštėmis įrengimas krantinėje | vnt t | 8 93,6 |  |  |
| 2. 3.1. | - kiaurymių (L=600 mm Ø50) gręžimas grandinių laikikliams ir inkaravimas (inkarinis varžtas M42) | vnt. m | 224 134,4 |  |  |
| Iš viso pagal žiniaraštį 1–2: |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21 %: |  |  |  |  |  |
| Iš viso pagal žiniaraštį 1–2 su pridėtinės vertės mokesčiu 21 %: |  |  |  |  |  |

Pastaba:

Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateiktas trumpas, bendrojo pobūdžio darbų ir medžiagų aprašymas. Detalesnis aprašymas pateiktas techninėse specifikacijose ir aiškinamajame rašte.  Dalyvaudamas viešojo pirkimo konkurse, rangovas turi įsivertinti:

-	 nuolatinius darbus ir su jais susijusias išlaidas;

-	 įrenginius, įskaitant jų remontą;

-	 transportavimo išlaidas, statybai naudojamų medžiagų kiekį (žiniaraščiuose pateiktas sutankintų medžiagų tūris);

-	 laikinuosius darbus ir priemones jiems vykdyti;

-	sandėliavimo, paklojimo, sumontavimo, bandymo ir įrengimo kaštus;

-	visas susijusias išlaidas.