TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI SU DIODINIO LAZERIO PANAUDA

Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.

Prekių pristatymo terminai – 5 darbo dienos nuo prekių užsakymo pateikimo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė |  | Atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo, bukleto, brošiūros, instrukcijos ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Šviesolaidinis kojų venų zondas | - Sterilus; - Vienkartinio naudojimo; - Šviesolaidžio diametras (400 µm arba 600 µm) pasirenkamas užsakymo metu; - Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; - pluoštas skleidžia spindulį žiedine(radialine) (3600) kryptimi, be spinduliavimo į priekį; - pateikiamas komplekte kartu su šviesolaidinio kojų venų zondo įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: a) pravediklis-plėtiklis, pritaikytas užsakymo metu pasirinkto diametro šviesolaidiniam zondui; b) echogeninė įvedimo adata; c) viela-gidas. 7. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 8. turi tikti panaudos būdu teikiamam prietaisui. | 1. (įrašykite) 2. (įrašykite) 3. (įrašykite) 4. (įrašykite) 5. (įrašykite) 6. (įrašykite) 7. (įrašykite) 8. (įrašykite) |  | 1. (nurodykite) 2. (nurodykite) 3. (nurodykite) 4. (nurodykite) 5. (nurodykite) 6. (nurodykite) 7. (nurodykite) 8. (nurodykite) |
| 1.2. | Vienkartinė sistema dozavimo pompai su greičio reguliatoriumi, skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL) | - Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); - Vienkartinio naudojimo; - Supakuota sterilioje pakuotėje; - Techniškai suderinama su panaudos būdu teikiama dozavimo pompa; - Su tėkmės greičio reguliatoriumi; - Su Luer-Lock jungtimi; - Sistemos ilgis ne mažiau nei 4,0 m; - Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | 1. (įrašykite) 2. (įrašykite) 3. (įrašykite) 4. (įrašykite) 5. (įrašykite) 6. (įrašykite) 7. (įrašykite) 8. (įrašykite) |  | 1. (nurodykite) 2. (nurodykite) 3. (nurodykite) 4. (nurodykite) 5. (nurodykite) 6. (nurodykite) 7. (nurodykite) 8. (nurodykite) |
| 1.3. | Vienkartinių priemonių komplektas hemorojaus operacijoms | - Sterilus; - Vienkartinio naudojimo; - Šviesolaidžio diametras 600 µm; - Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; - Pluošto galas kūgio formos; - Vienkartinis sterilus anoskopas; netrumpesnis nei 90mm, anatominės formos; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Turi tikti panaudos būdu teikiamam prietaisui. | 1. (įrašykite) 2. (įrašykite) 3. (įrašykite) 4. (įrašykite) 5. (įrašykite) 6. (įrašykite) 7. (įrašykite) 8. (įrašykite) |  | 1. (nurodykite) 2. (nurodykite) 3. (nurodykite) 4. (nurodykite) 5. (nurodykite) 6. (nurodykite) 7. (nurodykite) 8. (nurodykite) |
| 1.3.1. | Proktologinis pravedėjas | - Vienkartinio naudojimo, 14 G dydžio; - Supakuotas sterilioje pakuotėje; - Pravedėjo ilgis 6,0cm ±0,3 cm; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | 1. (įrašykite) 2. (įrašykite) 3. (įrašykite) 4. (įrašykite) |  | 1. (nurodykite) 2. (nurodykite) 3. (nurodykite) 4. (nurodykite) |
| 2. | Reikalavimai panaudos būdu pateikiamam diodiniam lazeriui | Kartu su siūlomais šviesolaidiniais zondais ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudoti visi iš tiekėjo įsigyti šviesolaidiniai zondai) turi būti pateiktas diodinis lazeris, suderinamas su siūlomais šviesolaidiniais zondais, atitinkantis techninės specifikacijos pateiktus reikalavimus: - Skirtas kraujagyslių chirurgijai ir lazerinei proktologijai; - Diodinio lazerio galia ≥ 12W; - Ne mažiau kaip 2 darbo režimai: a) Nepertraukiamas režimas; b) Pasikartojančių impulsų režimas; 4. Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo; 5. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 6. Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; 7. Diodinio lazerio profilaktinį techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas bei remontą savo sąskaita atlieka tiekėjas („panaudos davėjas“) (būtinas tiekėjo atitinkamas patvirtinimas); 8. Diodinio lazerio pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo atitinkamas patvirtinimas). 9. Prietaisas ne senesnis nei 3 metai. | Nurodyti lazerio gamintoją ir modelį bei kitus reikalaujamus parametrus: 1. (įrašykite) 2. (įrašykite) 3. (įrašykite) 4. (įrašykite) 5. (įrašykite) 6. (įrašykite) 7. (įrašykite) 8. (įrašykite) 9. (įrašykite) |  | 1. (nurodykite) 2. (nurodykite) 3. (nurodykite) 4. (nurodykite) 5. (nurodykite) 6. (nurodykite) 7. (nurodykite) 8. (nurodykite) 9. (nurodykite) |
| 3. | Reikalavimai panaudos būdu pateikiamai dozavimo pompai | Kartu su siūlomomis sistemomis ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos iš tiekėjo įsigytos sistemos) turi būti pateikta dozavimo pompa, suderinama su siūlomomis sistemomis ir atitikti pateiktus reikalavimus: - Pompa skysčiams, tinkančios endoveninei gydomajai lazerio procedūrai; - Skysčio pratekėjimo greitis ne mažesnėse ribose nei: 1-12,5 l/h; - Dozavimo pompos profilaktinį techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas bei remontą savo sąskaita atlieka tiekėjas („panaudos davėjas“) (būtinas tiekėjo atitinkamas patvirtinimas); - Dozavimo pompos pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo atitinkamas patvirtinimas). | 1. (įrašykite) 2. (įrašykite) 3. (įrašykite) 4. (įrašykite) |  | 1. (nurodykite) 2. (nurodykite) 3. (nurodykite) 4. (nurodykite) |
| 4. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). | (įrašykite) |  | (nurodykite) |
| Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Įrodantys dokumentai |  |  |
| 5. | Prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje perdirbamoje pakuotėje t. y. pamintoje iš vienos iš šių medžiagos: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalo (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiūto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.5 punktu. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | (nurodykite) |  |