## Tyrimu specifikacija
2.2 Tyrimų techninė specifikacija
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ALERGIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGYJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam 36 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) (privaloma užpildyti) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM (privaloma užpildyti) | Bendra suma, EUR be PVM (privaloma užpildyti) | Gamintojas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (privaloma užpildyti) | Kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Perkančiajai organizacijai maksimali priimtina pasiūlymo kaina įskaitant visus mokesčius, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7 | 8 | 9
1. | ALERGIJŲ TYRIMAI: | [6 empty] | 105000
1.1. | Alergospecifinių IgE prieš įkvepiamus alergenus tyrimas, ne mažiau nei 20 specifiškumų | 1300 | ––– |  | 0 | ––– | –––
1.1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.1.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.2. | Alergospecifinių IgE prieš maisto alergenus tyrimas, ne mažiau nei 20 specifiškumų | 1300 | ––– |  | 0 | ––– | –––
1.2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.2.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.3. | Alergospecifinių IgE prieš mišrius alergenus tyrimas, ne mažiau nei 20 specifiškumų | 1300 | ––– |  | 0 | ––– | –––
1.3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.3.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.4. | Pediatrinis alergospecifinių IgE prieš mišrius alergenus tyrimas, ne mažiau nei 27 specifiškumų | 1450 | ––– |  | 0 | ––– | –––
1.4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.4.3. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 0 | ––– | –––
PVM (.... proc.), Eur: | [5 empty] | ––– | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  | 0 | ––– | –––
Bendrieji reikalavimai
1. | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
2 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. | Reagentai ir papildomos priemonės alergijų tyrimų atlikimui turi būti originalios ir (ar) skirtos tiekėjo panaudai siūlomai įrangai. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
4. | Kartu su pristatomomis prekėmis tiekėjas privalės pateikti prekių CE ženklinimą liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato, ES ar EB atitikties deklaracijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. | Tyrimų kiekis yra preliminarus, skirtas tik pasiūlymų vertinimui.
6. | Pirkėjas pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių. Tyrimų skaičiai pateikiami iš LABDATA LIMS sistemos (tyrimų pakartojimai neįskaičiuojami).
7. | Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių bei kitų papildomų medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, įrangos matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (angl. dead volume), sutarties galiojimo trukmę, analizatorių skaičių. Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties galiojimo laikotarpiu.