## Sheet1
IŠORINĖS KOKYBĖS KOTROLĖS PROGRAMŲ SĄRAŠAS IR POREIKIS
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Kiekis 1 metams (programų skaičius/analizatorių skaičius/1 programai) | 1 progr. kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Programų tiekėjas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Ar tinka nurodytiems gamintojams/metodams TAIP/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Klinikinės chemijos tyrimų programos
1.1 | Bendroji klinikinės chemijos programa | Siūloma programa turi tikti: Beckman Coulter AU sistemoms. Apima šiuos tyrimus: Kalis, Natris, Cloridai, Bendras kalcis, Jonizuotas kalcis, Fosforas, Magnis, Geležis, Bendras baltymas, Albuminas, Šlapalas, Kreatininas, Šlapimo rūgštis, Alanininė aminotransferazė, Asparagininė aminotransferazė, Šarminė fosfatazė, Kreatinkinazė, Gamagliutamiltransferazė, Alfa-amilazė, Bendras bilirubinas, Tiesioginis bilirubinas, Gliukozė, Haptoglobinas, Lipazė, Tulžies rūgštys | 2 (2 analizatoriai)
1.2 | CRB klinikinės chemijos analizatoriams, kiekybiniai metodai | Siūloma programa turi tikti: klinikinės chemijos sistema Beckman Coulter AU, analizatorius Nikon Kohden Celltac CHM 4100 | 2 (3 analizatoriai)
1.3 | Lipidai | Siūloma programa turi tikti Beckman Coulter AU sistemoms. Apima: Bendras cholesterolis, Trigliceridai, HDL-cholesterolis direct, LDL-cholesterolis direct | 2
1.4 | Amoniako koncentracijos nustatymas | Siūloma programa turi tikti Beckman Coulter AU sistemoms | 2
Viso 1 pirkimo daliai:
2. | Kraujo dujų, rūgščių šarmų, elektrolitų ir metabolitų, ko-oksimetrijos programos ir naujagimų bilirubinas
2.1 | Naujagimių bilirubinas | Siūlomos programos turi tikti: kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir ko-oksimetrijos analizatorius ABL 835 Flex | 2 (1 analizatorius)
2.2 | Rūgščių – šarmų pusiausvyra ir elektrolitai | Siūloma programa turi tikti: kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir ko-oksimetrijos analizatorius ABL 835 Flex, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir ko-oksimetrijos analizatoriai Werfen GEM 5000, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų analizatoriai Werfen GEM3500 | 2 (5 analizatoriai)
2.3 | Ko-oksimetrijos programa | Siūloma programa turi tikti: kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir ko-oksimetrijos analizatorius ABL 835 Flex, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir ko-oksimetrijos analizatoriai Werfen GEM 5000. Analitės: Bendras hemoglobinas (tHb), karboksihemoglobinas (COHb), oksihemoglobinas (O2Hb), methemoglobinas (MetHb), deoksihemoglobinas (HHb). | 2 (3 analizatoriai)
Viso 2 pirkimo daliai:
Šlapimo analizės programos
3. | Narkotinių medžiagų atrankinis tyrimas šlapime | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas | 4
4. | Juostelinis šlapimo tyrimas | Siūloma programa turi tikti: automatinis analizatorius ir pusiau automatiniai analizatoriai | 2 (4 analizatoriai)
5. | Šlapimo ląstelių ir kt.dalelių identifikavimas | Siūloma programa turi tikti: rankinis šlapimo nuosėdų mikroskopijos metodas | 4
6. | Šlapimo ląstelių ir kt.dalelių identifikavimas | Siūloma programa turi tikti: automatizuotas šlapimo dalelių analizės metodas (tėkmės citometrija). | 2 (1 analizatorius)
7 | Albuminas ir kreatininas šlapime, kiekybiniai metodai | Siūloma programa turi tikti: kiekybinis albumino ir kreatinino šlapime nustatymas, Beckman Coulter AU analizatoriai | 2 (1 analizatorius)
8. | Šlapimo kiekybiniai biocheminiai tyrimai | Siūloma programa turi tikti: kiekybinis gliukozės, kreatinino, bendro baltymo, Na, K, Cl, šlapimo rūgšties, kalcio, fosforo, albumino koncentracijos šlapime nustatymas, Beckman Coulter AU analizatoriai | 2 (1 analizatorius)
Specifinių baltymų ir antikūnų tyrimų programos
9. | RF ir Anti – CCP Ak | Siūloma programa turi tikti: Beckman Coulter AU analizatoriai (RF tyrimas, imunoturbidimetrinis metodas), Bio-Kit BioFlash analizatorius (Anti-CCP tyrimas), chemiliuminescentinis imunologinis metodas. | 2
10. | ANCA | Siūloma programa turi tikti: imunofluorescencijos ir imunobloto metodui; Anti-MPO, -PR3, -GBM (IgG) antikūnai | 2
11. | ANA | Siūloma programa turi tikti: imunofluorescencijos ir imunobloto metodui | 2
12. | Kepenų autoimuninių ligų antikūnai | Siūloma programa turi tikti: imunofluorescencijos ir imunobloto metodui | 2
13. | Kalprotektino baltymas išmatose | Siūloma programa turi tikti: Bio-Kit BioFlash analizatorius, chemiliuminescentinis imunologinis metodas. | 2 (1 analizatorius)
14. | ASO kiekybinis nustatymas | Siūloma programa turi tikti: Beckman Coulter AU analizatoriai, imunoturbidimetrinis metodas | 2 (1 analizatorius)
15. | Anti-tTGA antikūnai | Siūloma programa turi tikti: Bio-Kit BioFlash analizatorius, chemiliuminescentinis imunologinis metodas. | 2 (1 analizatorius)
16. | Likvoro baltymai | Siūloma programa turi tikti: Beckman Coulter AU analizatoriai | 2
17. | Baltymų elektroforezė | Siūloma programa turi tikti: SEBIA Minicap kapiliarinės elektroforezės metodui | 2 (1 analizatorius)
18. | Apolipoproteino B, lipoproteino (a) nustatymas | Siūloma programa turi tikti: Beckman Coulter AU analizatoriai | 2
19. | Imunologijos programa | Siūloma programa turi tikti: TOSOH AIA CL analizatoriams, Beckman Coulter AU analizatrius (digoksino, vankomicino, gentamicino nustatymas). Imunologinių tyrimų programa skirta 20 analičių: AFP, CA 12-5, CA 15-3, CA 19-9, CEA, folinė rūgštis, bendras hCG, prolaktinas, PSA, laisvas T3, laisvas T4, testosteronas, TSH, vitaminas B12, beta-2-mikroglobulinas, digoksino koncentracija, vankomicino koncentracija, kortizolis, bendras IgE, feritinas, gentamicino koncentracija, C-peptidas, insulino koncentracija. | 2 (1 analizatorius)
20. | Imunologijos specialioji programa | Siūloma programa turi tikti: TOSOH AIA CL analizatoriams. Programa turi apimti tyrimus: 25-OH Vitaminas D, Anti-TPO, Prokalcitoninas, PTH. | 2 (1 analizatorius)
21. | Širdies žymenų programa | Siūloma programa turi tikti: Troponino I tyrimas - TOSOH AIA CL analizatoriams. NT-proBNP tyrimas - Mitsubichi Pathfast analizatorius (CL metodas). Didelio jautrumo CRB tyrimas - Beckman Coulter AU sistemos. Turi būti galimybė pateikti Troponino I, NT-ProBNP, didelio jautrumo CRB rezultatus. | 2 (2 analizatoriai)
22. | Nėštumo rizikos tyrimų programa | Siūloma programa turi tikti: BRAHMS Kryptor Compact analizatoriui. Turi tikti: alfa-fetoproteino, PAPP-A baltymo, laisvo beta-hCG nustatymas | 2 (1 analizatorius)
23. | Alergenų nustatymo programa | Siūloma programa turi tikti: Inhaliacinių ir maisto alergenų, vabzdžių įkandimo paneliai, imunobloto metodas | 2 (1 analizatorius)
24. | Gama interferono (IGRA) atpalaidavimo tyrimas | Programa turi tikti: Limfocitų atsako į stimuliaciją Mycobacterium tuberculosis antigenais įvertinimo pagal gama interferono išskyrimą tyrimas (Quantiferon-TB Gold Plus), ELISA metodas. | 2 (1 analizatorius)
Prie ligonio prietaisų programos
25. | Gliukozės matuokliai (išskyrus HemoCue) | Siūloma programa turi tikti: gliukozės POC analizatoriai | 2 (13 analizatorių)
26. | Gliukozės matuokliai HemoCue | Siūloma programa turi tikti: gliukozės HemoCue analizatoriui | 2 (1 analizatorius)
27. | Protrombino laiko (su INR) tyrimai | Siūloma programa turi tikti: Coaguchek analizatoriui | 2 (1 analizatorius)
28. | Ketonai | Siūloma programa turi tikti: POC analizatoriams | 2 (2 analizatoriai)
29. | Nėštumo testas | Siūloma programa turi tikti: kokybiniam hCG nustatymui. | 2
Mikrobiologija: bendroji bakteriologija
30. | B grupės streptokokų nustatymas |  | 2
31. | Kraujo kultūra | Siūloma programa turi tikti: automatinis kraujo pasėlių analizatorius | 2 (1 analizatorius)
32. | Bendroji mikrobiologija: aerobai ir anaerobai |  | 2
33. | Šlapimo kultūra, nustatymas ir jautrumo tyrimas |  | 2
34. | Išmatų kultūra |  | 2
Mikrobiologija: parazitų mikroskopijos tyrimai
35. | Parazitų kraujyje mikroskopija |  | 2
36. | Parazitų išmatose mikroskopija |  | 2
Nukleorūgščių nustatymo tyrimai
37. | Gripo viruso A/B ir RSV viruso DNR nustatymas | Siūloma programa turi tikti: tikralaikės PGR metodas | 2 (1 analizatorius)
38. | Virusų genomo tyrimai | Siūloma programa turi tikti: tikralaikės PGR metodas, kvėpavimo takų virusų tyrimai, Multiplex panelis. Minimalus tyrimų rinkinys: Gripo A ir B tipų, RSV A ir B tipų, Adenoviruso, Metapneumoviruso, Enteroviruso, Paragripo 1-4 tipų virusų, Bokaviruso, Rinoviruso, Koronavirusų nustatymas. | 2 (1 analizatorius)
39. | Virusų genomo tyrimai | Siūloma programa turi tikti: tikralaikės PGR metodas, žarnyno infekcijų virusų tyrimai, Multiplex panelis. Minimalus tyrimų rinkinys: Adenovirusų, Astrovirusų, Enterovirusų, Norovirusų, Parechovirusų, Rotavirusų, Sapovirusų nustatymas. | 2 (1 analizatorius)
40. | Bakterijų genomo tyrimai | Siūloma programa turi tikti: tikralaikės PGR metodas, žarnyno infekcijų bakterijų tyrimai, Multiplex panelis. Minimalus tyrimų rinkinys: Escherichia coli EPEC, EIEC, EAEC, EHEC, ETEC, Shigella spp., Salmonella spp, Yersinia spp., Campylobacter spp., Aeromonas spp. nustatymo tyrimai. | 2 (1 analizatorius)
41. | Bakterijų genomo tyrimai | Siūloma programa turi tikti: tikralaikės PGR metodas, karbapenemazių genų nustatymas | 2 (1 analizatorius)
42. | Bakterijų genomo tyrimai | Siūloma programa turi tikti: tikralaikės PGR metodas, , kvėpavimo takų bakterijų patogenų tyrimai, Multiplex panelis. Minimalus tyrimų rinkinys: Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae. | 2 (1 analizatorius)
43. | Mikobakterijų nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos būdu | Tikralaikės PGR metodas | 2 (1 analizatorius)
44. | HPV DNR nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos būdu | Tikralaikės PGR metodas | 2 (1 analizatorius)
45. | HSV 1/2 DNR nustatymui nukleorūgščių amplifikacijos būdu | Tikralaikės PGR metodas | 2 (1 analizatorius)
46. | Cl.difficile toksino geno nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos būdu | Tikralaikės PGR metodas | 2 (1 analizatorius)
47. | HIV 1 RNR nustatymui | Kiekybinis tyrimas, tikralaikės PGR metodas | 2
48. | SARS-COV-2 viruso nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos būdu | Tikralaikės-PGR metodas | 2 (2 analizatoriai)
Mikrobiologija: antigenų nustatymo tyrimai
49. | RSV antigenų nustatymas | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas, greitasis testas | 2
50. | Clostridium difficile toksinų A/B nustatymas išmatose | Siūloma programa turi tikti: DiaSorin LIAISON analizatorius, CL metodas. | 2
51. | Legionella antigeno nustatymas šlapime | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas, greitasis testas | 2
52. | Rotaviruso, Adenoviruso, Noroviruso Ag nustatymas išmatose | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas, greitasis testas | 2
53. | Helicobacter pylori Ag išmatose nustatymas | Siūloma programa turi tikti: DiaSorin LIAISON analizatorius, CL metodas. | 2
54. | Streptococcus pneumoniae, antigeno nustatymas šlapime | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas, greitasis testas | 2
55. | A grupės streptokoko antigeno nustatymas mėginyje iš nosiaryklės | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas, greitasis testas | 2
56. | SARS-COV-2 antigeno nustatymas | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas, greitasis testas | 2
57. | Gripo viruso A/B antigeno nustatymas | Siūloma programa turi tikti: rankinis metodas, greitasis testas
Mikrobiologija: infekcinė serologija
58. | Antikūnai prieš Chlamydophila pneumoniae | Siūloma programa turi tikti: VIRCLIA LOTUS analizatoriui, CL metodas | 2
59. | Antikūnai prieš Borrelia burgdorferi | Siūloma programa turi tikti: DiaSorin LIAISON analizatorius, CL metodas. Imunobloto metodas, IgG ir IgM antikūnų kokybinis nustatymas | 2 (2 analizatoriai)
60. | Antikūnai prieš Yersinia | Siūloma programa turi tikti: ELISA metodas | 2 (1 analizatorius)
61. | Antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | Siūloma programa turi tikti: DiaSorin LIAISON analizatorius, CL metodas. | 2 (1 analizatorius)
62. | Antikūnai prieš Epštein Baro (EBV) virusą | Siūloma programa turi tikti: imunobloto metodas, IgG ir IgM antikūnai | 2 (1 analizatorius)
63. | Antikūnai prieš Toxoplasma | Siūloma programa turi tikti: VIRCLIA LOTUS analizatoriui, CL metodas | 2 (1 analizatorius)
64. | Antikūnai prieš Citomegalo (CMV) virusą | Siūloma programa turi tikti: VIRCLIA LOTUS analizatoriui, CL metodas | 2 (1 analizatorius)
65. | Sifilio serologija | Siūloma programa turi tikti: VIRCLIA LOTUS analizatoriui, CL metodas, Treponema pallidum IgG/IgM antikūnai. Rankinis agliutinacijos metodas, RPR reakcija | 2 (1 analizatorius)
66. | Antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | Siūloma programa turi tikti: VIRCLIA LOTUS analizatoriui, CL metodas | 2 (1 analizatorius)
67. | Aspergillus galaktomanano nustatymas | Siūloma programa turi tikti: VIRCLIA LOTUS analizatoriui, CL metodas | 2 (1 analizatorius)
68. | ŽIV, hepatitų programa | Siūloma programa turi tikti: Diasorin LIAISON analizatoriui. Kontrolė apima: Anti-HIV(HIV-1/HIV-2 Ak)/HIV Ag nustatymas, Anti-HCV, HbsAg, Anti-HBc IgM | 2 (1 analizatorius)
69. | Echinococcus antikūnų nustatymas | Siūloma programa turi tikti: imunobloto metodas, antikūnų kokybinis nustatymas | 2 (1 analizatorius)
Mikrobiologija: mikobakterijų diagnostikos tyrimai
70. | Mikobakterijų mikroskopijos ir kultūros programa | Siūloma programa turi tikti: turi būti galimybė pateikti mikroskopijos rezultataus Ziehl –Nielsen ir IF metodais; turi būti galimybė mikobakterijų kultūros programoje pateikti MTB ir MOTT kultūros diferencijacijos rezultatus. | 2
71. | Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo vaistams tyrimo programa | Siūloma programa turi tikti: turi tikti Bactec MGIT analizatoriui ir rankiniams jautrumo tyrimams | 2
Hematologija: analizatoriai
72. | Eritrocitų nusėdimo greitis | Siūloma programa turi tikti: analizatoriui Microsed System ir 1 rankiniam metodui | 2
73. | Bendras kraujo tyrimas | Siūloma programa turi tikti: automatiniai analizatoriai Mindray BC6000, analitės leukocitai, eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, MCV, MCH, MCHC, PLT. | 2 (4 analizatoriai)
74. | Leukocitų 5 dalių leukogramos rodiklių automatiniai analizatoriai: Midray BC analizatoriai | Siūloma programa turi tikti: leukocitų frakcijos 5 diff analizatoriumi, Midray BC 6000 analizatoriai. Analitės NEU, LYM, MON, EO, BAZ. | 2 (4 analizatoriai)
75. | Retikuliocitų automatizuota analizė | Siūloma programa turi tikti: Mindray BC-6200 analizatoriui | 2 (1 analizatorius)
Hematologija: ląstelių morfologija, citologija, rankiniai tyrimai, imunohematologiniai tyrimai
76. | Leukocitų diferencinis skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfologinis įvertinimas |  | 2
77. | Retikuliocitų rankinis nustatymas |  | 2
78. | Kaulų čiulpų citomorfologija |  | 2
79. | Hematologija: slaptas kraujas išmatose | iFOB tyrimas | 2
80. | Imunohematologijos tyrimų programa
80.1 | ABO ir Rh faktorius | Siūloma programa turi tikti: rankinis agliutinacijos plokštelėje metodas, stulpelinis gelio metodas | 2
80.2 | Antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas | Siūloma programa turi tikti: stulpelinis gelio metodas | 2
80.3 | Tiesioginis Kumbso mėginys | Siūloma programa turi tikti: stulpelinis gelio metodas | 2
Viso 80 pirkimo daliai:
81. | Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) programa | Siūloma programa turi tikti: Nikon Kohden Celltac CHM 4100 | 2 (1 analizatorius)
82. | Krešėjimo tyrimų programa | Siūloma programa turi tikti: Werfen ACL TOP analizatoriams. Kontrolė apima: protrombino laikas (Pt), aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas (ADTL), fibrinogenas, D-Dimerai | 2 (2 analizatoriai)
83. | Tromboelastometrija | Siūloma programa turi tikti: ROTEM analizatoriui | 2 (1 analizatorius)
Galima vietoj dviejų reikalingų programų siūlyti vieną programą, jei joje yra visi reikalingi laboratorijai tyrimai.
Galima vietoj vienos reikalingos programos siūlyti dvi ar daugiau programų, jei jose yra reikalingi atlikti tyrimai.
Jei viena programa skirta tik vienam analizatoriui, pagal laboratorijos nurodytą analizatorių skaičių turi būti siūlomas atitinkamas programų skaičius, kad būtų užtikrintas minimalus 2 programų skaičius abiems analizatoriams.