## Techniniai reikalavimai
PIRKIMO OBJEKTO DALIS - IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PROGRAMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Programų tiekėjas (išorinės kokybės programų laboratorijos) ___________________
Reikalavimai išorinės kokybės kontrolės programų sistemos vykdytojui | Išorinės kokybės programų rezultatai turi būti pripažįstami Europos šalių akreditavimo tarnybų. Programų teikėjas turi atitikti esminius standarto LST ISO/IEC 17043 "Atitikties įvertinimas. Bendrieji tyrimų kokybės tikrinimo reikalavimai" reikalavimus. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Laboratorijos rezultatatų pateikimas | Turi būti galimybė pateikti rezultatus internetu
Laboratorijos išorinės kontrolės įvertinimo rezultatų gavimas | Laboratorijos įvertinimo rezultatai turi būti atsiunčiami paštu arba prieinami elektroniniu būdu PDF formatu
Dalyvavimo sertifikatas | Dalyvavimo sertifikatas su išvardintomis dalyvavimo programomis turi būti suteikiamas ir pateikiamas baigus ciklą nemokamai.
Laboratorijos rezultatų vertinimas | Laboratorijos rezultatų vertinimasi turi būti pateikiamas ne mažiau kaip: kiekybinis statistinis palyginimas, grafinis laboratorijos rezultatų vertinimas kartu su grupės rezultatais, kitų metodų grupių statistinis rezultatų vertinimas.