## Lapas1
Sutarties pavadinimas: |  | Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas ir rekonstravimas Kalniečių g. Kaune
Sutarties numeris:
Užsakovas: UAB "Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1 | Inžineriniai, topografiniai tyrinėjimai | kompl. | 100% |  | 0
1.2 | Statinio projektavimas (iskaitant projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą) | kompl. | 100% |  | 0
1.3 | Išpildomoji dokumentacija (įskaitant statybos užbaigimo dokumentus) | kompl. | 100% |  | 0
1.4 | Pastatyto tinklo kadastro bylos sudarymas (įskaitant tinklo šulinių korteles, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, ir jos išankstinę patikrą ar suderinimą VĮ Registrų centras) | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (BENDROJI DALIS) |  |  |  | 0
2. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS IR STATYBA
2.1 | Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas ir rekonstravimas Kalniečių g. Kaune
2.1.1 | Vandentiekio įvadų D32-D40perklojimas, prijungimas prie linijos balnu montuojant požeminę sklendę ir valdymo veleną kapoje įskaitant visas reikalingas medžiagas ir darbus (Ilgis apie 50 m, H - iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.2 | Vandentiekio įvadų D50 - D63 perklojimas, prijungimas prie linijos balnu montuojant požeminę sklendę ir valdymo veleną kapoje įskaitant visas reikalingas medžiagas ir darbus (Ilgis apie 150 m, H - iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.3 | Vandentiekio įvadų D110perklojimas, prijungimas prie linijos balnu montuojant požeminę sklendę ir valdymo veleną kapoje įskaitant visas reikalingas medžiagas ir darbus (Ilgis apie 20 m, H - iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.4 | Koloninio priešgaisrinio hidranto pastatymas įskaitant vamzdzio dalies išpjovimas, metalo laužo pridavimas užsakovui, adaptorių 2 vnt. sumontavimas, trišakio pajungimas, sklendės ant PH išnašos įrengimą, visas susijusias medžiagas ir darbus | kompl. | 2 |  | 0
2.1.5 | Savitakinių buitinių nuotekų tinklo D200 tinklo atstatymas vietoje polimerizuotu vamzdžiuvisus įskaitant visus reikalingus paruošiamuosius darbus, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 205m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.6 | Savitakinių buitinių nuotekų tinklo D300 tinklo atstatymas vietoje polimerizuotu vamzdžiuvisus įskaitant visus reikalingus paruošiamuosius darbus, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 490 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.7 | Paviršinio nuotekų tinklo DN160 perklojimas PVC ir /arba PE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 30 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.8 | Paviršinio nuotekų tinklo DN200 perklojimas PVC ir / arbaPE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 220 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.9 | Paviršinio nuotekų tinklo DN315 perklojimas PVC ir /arba PE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie75 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.10 | Paviršinio nuotekų tinklo DN400 perklojimas PVC ir / arba PE 100 RC vamzdžiais, įskaitant vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 520 m, Gylis iki 3 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.11 | Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių statyba su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visas šuliniuose montuojamas fasonines dalis, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas (D1000, H- iki 3 m) | kompl. | 5 |  | 0
2.1.12 | Gelžbetoninių vandentiekio ir nuotekų šulinių plaukiojančio tipo liukų su dangčiais keitimas, įskaitant plaukiojančio tipo D400 apkrovos dangčius, pakėlimo žiedelius iki 60 cm, Šulinių padengimą hidroizoliacine stiprinančia danga, pado ir plyšių remontą betono skiediniu įskaitant susijusias medžiagas bei darbus. | kompl. | 77 |  | 0
2.1.13 | Gelžbetoninių šulinių rekonstravimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, perdengimo plokštės ir pakėlimo žiedelių keitimas, įskaitant visas reikiamas medžiagas, hidroizoliaciją (D1000, H- iki 1 m (2 vnt.); D1500, H- iki 0,5 m (3 vnt.)) | kompl. | 5 |  | 0
2.1.14 | Gelžbetoninių šulinių demontavimas grunto užpulimas ir tankinimas (D1000 - 2 vnt.; D1500 - 3 vnt. H iki 3 m) | kompl. | 5 |  | 0
2.1.15 | Lietaus šulinėlių permontavimas DN700 su bortinėmis lietaus grotelėmis įskaitant esamų surinkimo grotelių demontavimą; metalo laužo pristatymas užsakovui; pakėlimo žiedelių h- 30 cm keitimas; GB žiedų h iki 2 m. keitimas; naujų grotelių sumontavimas; grunto kasimas; grunto užpylimas; piltinio grunto sankaso sutankinimas. | kompl. | 30 |  | 0
2.1.16 | Nuotekų savitakinio vamzdyno praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, televizinė diagnostika, susijusios medžiagos bei paslaugos. | kompl. | 100% |  | 0
2.1.17 | Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą. | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas ir rekonstravimas Kalniečių g. Kaune) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Pastaba:
Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.