Paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Aukštaičių aklg., Ignalinoje ir Strigailiškio k.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekto parengimas |  |  |
| 1. | Paviršinių nuotekų tinklų projektavimas | kompl. | 1 |
|  | Statybos darbai |  |  |
| 1. | Naftos gaudyklės montavimas su žemės kasimo darbais | kompl. | 1 |
| 2. | Prisijungimo šulinių montavimas su žemės kasimo darbais | kompl. | 4 |
| 3. | Vamzdynu klojimas su žemės kasimo darbais | m2 | ~195 |
| 4. | Lietaus surinkimo trapo montavimas | kompl. | 1 |
| 5. | Gerbūvių atstatymas su žemės darbais | kompl. | 1 |
| 6. | Parengti išpildomąsias nuotraukas ir statinių (tinklų) kadastrinių matavimų bylą, patikros atlikimas registracijai VĮ Registrų centre | kompl. | 1 |