TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, valdymo sistemų atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 73(3) straipsnio 1 dalyje nurodytam saugumo reikalavimui ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytoms šio saugumo reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms (XVI skyrius, 12, 13 priedai) patikrinimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Deklaracija – Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 12 priede nurodyta deklaracija.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, valdymo sistemų atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 73(3) straipsnio 1 dalyje nurodytam saugumo reikalavimui ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytoms šio saugumo reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms patikrinimas.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Klientas veikia kaip AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės centrinė perkančioji organizacija, Pirkimo objektas įsigyjamas ir gali būti teikiamas tiek Kliento, tiek bet kurios AB „Ignitis grupė“ įmonės naudai ir interesais. Įmonė, kurios naudai bus užsakomas Pirkimo objektas, bus nurodoma Užsakyme.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Kaina/įkainis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, kibernetinio saugumo atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 73(3) straipsnio 1 dalyje nurodytam saugumo reikalavimui ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytoms šio saugumo reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms patikrinimo paslauga | 1 | 1000 |  |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: kiekviena užduotis bus atliekama vis kitame ESO kliento adrese. Paslaugų teikimo vieta visa Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

Uždavinys

Paslaugos teikėjas turi atlikti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos (toliau – Valdymo sistema) saugumo patikrinimą, siekiant nustatyti Valdymo sistemos atitiktį Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – EEĮ) 733 straipsnio 1 dalyje ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-606 (toliau – Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašas), nuostatoms. Valdymo sistema suprantama kaip ji yra apibrėžta nurodyto aprašo 194 punkte. Detalūs reikalavimai pateikiami čia:

EEĮ 733 straipsnio 1 dalis  – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F57794B7899F/asr

Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašas (aktuali informacija 193–206 punktai ir 12–13 priedai) - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b55769c125f711f09cbcab0ff4d74843?jfwid=c2vttc8ho

Klientas pateiks Paslaugų tiekėjui Kliento klientų pateiktas užpildytas Elektros energetikos įstatymo 733 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimo deklaracijas (toliau – Deklaracija), tuomet Paslaugų tiekėjas turės susisiekti su Kliento klientu prisistatant ir numatant paslaugos atlikimo datą ir per laiką, nustatytą techninėje specifikacijoje, nuvykus į kliento objektą, atlikti atitikties Deklaracijoje nurodytiems kriterijams patikrinimą. Po atliktų patikrinimų pateikti atlikto patikrinimo ataskaitą, aprašant atitiktį / neatitiktį kiekvienam Deklaracijoje nurodytam deklaruojamam kriterijui , informaciją suvedant į Kliento informacinę sistemą.

Paslaugos tikslas

- Nustatyti Kliento klientų Valdymo sistemos kibernetinio saugumo atitiktį Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 73(3) straipsnio 1 dalyje nurodytam saugumo reikalavimui ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytoms šio saugumo reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms, patikrinant faktinę atitiktį šiems reikalavimams.

Paslaugos apimtis

Patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti atitiktį / neatitiktį lentelėje nurodytiems reikalavimams, nurodytiems Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše:

|  | Reikalavimas | Deklaracijos papunktis | Perkama paslauga |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai (tikrinama visada) | Valdymo sistemai, išskyrus jos ugniasienę, uždrausta tiesiogiai pasiekti interneto resursus | 1.1 | X |
|  | Nenaudojami Valdymo sistemos ir jos duomenų perdavimo tinklo įrenginių prievadai ir fizinės jungtys yra deaktyvuotos | 1.2 | X |
|  | Valdymo sistemos vidiniame duomenų perdavimo tinkle nėra naudojamos bevielės technologijos | 1.3 | X |
|  | Valdymo sistema yra apsaugota unikaliais (nestandartiniais / negamykliniais) identifikatoriais ir slaptažodžiais | 1.4 | X |
|  | Patekimas prie Valdymo sistemos yra kontroliuojamas: Valdymo sistemos patalpos ir spintos turi būti rakinamos, o raktų išdavimas yra kontroliuojamas, t. y., apskaitomas, raktai išduodami tik asmenims, kuriems jie yra reikalingi funkcijoms vykdyti | 1.5 | X |
|  | Prieigos prie Valdymo sistemos valdymui, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui ir stebėsenai, kibernetinio saugumo spragų ir operatyviam kibernetinių incidentų šalinimui yra paskirtas atsakingas asmuo arba tinklų naudotojo pasirinktas paslaugos teikėjas. Jei tinklų naudotojas šioms funkcijoms užtikrinti renkasi paslaugų teikėją, tai turi būti numatyta su šiuo paslaugų teikėju sudaromoje paslaugų teikimo sutartyje | 1.6 | X |
|  | Ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki deklaracijos pateikimo yra atliktas Valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditas, skirtas identifikuoti galimas saugumo spragas, o aptiktos saugumo spragos pašalintos iki šios deklaracijos pateikimo, o eksploatuojant elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį – nedelsiant, bet vėliau nei per 6 mėnesius nuo spragos nustatymo. Iki šios spragos pašalinimo, jei nėra galimybės spragos pašalinti šiame papunktyje nurodytais terminais, arba, jei nėra galimybės jos pašalinti, privaloma taikyti pagalbines priemones, mažinančias spragos išnaudojimo galimybę ir išnaudojimo neigiamą poveikį | 1.7 | X |
|  | Visu elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių eksploatavimo laikotarpiu periodiškai, tačiau ne rečiau nei 1 kartą per 12 mėnesių (šį terminą skaičiuojant nuo šios deklaracijos pateikimo), atliekamas Valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditą, kaip numatyta Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše | 1.8 | X |
|  | Raštu supažindinti (jei prieiga bus suteikiama po deklaracijos pateikimo, supažindinsiu ateityje, visu elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių eksploatavimo laikotarpiu) su Elektros energetikos įstatymo 733 straipsnio 1 dalyje nurodytu reikalavimu ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytomis šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygomis asmenys, kurie turi prieigą prie energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių Valdymo sistemų ar gali būti susiję su prieigos suteikimu ar šių sistemų naudojimu, iki jiems suteikiant prieigą ir saugau tai įrodančius duomenis | 5 | X |
| Tiksliniai reikalavimai, priklausomai nuo pasirinkimo tikrinami nurodyti punktai | Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Pažymėjus pildyti atitiktį deklaracijos 3 punkte nurodytiems reikalavimams. | 2.1 | Jei pažymėta čia, tikrinama atitiktis lentelės 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 p. nurodytiems reikalavimams |
|  | Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys yra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Pažymėjus pildyti atitiktį deklaracijos 4 punkte nurodytiems reikalavimams. | 2.2 | Jei pažymėta čia, tikrinama atitiktis lentelės 4.1.1, 4.1.2 p. nurodytiems reikalavimams |
| Tiksliniai reikalavimai, jei valdymo sistema yra ne iš grėsmę keliančių valstybių | Visos nuotolinės prieigos prie Valdymo sistemos yra dokumentuotos ir valdomos | 3.1 | X |
|  | Valdymo sistema yra atskirta nuo viešųjų ryšių tinklų (interneto) naudojant ugniasienę, kuri palaiko duomenų srauto turinio analizės (angl. „Deep packet inspection“, DPI) technologiją, apimančią, bet neapsiribojant, įsiskverbimų aptikimo (angl. „intrusion detection system“, IDS), įsiskverbimo užkardymo (angl. „intrusion prevention system“, IPS) ir antivirusinės programos ir funkcijas. Visas įeinantis srautas tikrinamas remiantis išvardintais funkcionalumais | 3.2 | X |
|  | Iš išorės pasiekiamų vartotojo sąsajų (svetainių) komunikacija į išorę ir iš išorės yra šifruojama naudojant saugų transporto lygmens saugumo (angl. Transport Layer Security, TLS) standarto protokolą | 3.3 | X |
|  | Iš išorės pasiekiamos Valdymo sistemos vartotojo sąsajos (angl. user interface, UI) naudoja dviejų faktorių autentifikaciją | 3.4 | X |
|  | Nuotolinė prieiga prie Valdymo sistemos nėra ir nebus suteikta asmenims, esantiems valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui | 3.5 | X |
| Tiksliniai reikalavimai, jei valdymo sistema yra iš grėsmę keliančių valstybių | Neprijungta prie išorės duomenų perdavimo tinklo ir nenaudoja nuotolinio valdymo (išskyrus būtiną elektros sistemos operatorių valdymą), t. y. Valdymo sistema sukonfigūruota taip, kad visos pagrindinės funkcijos (nuotolinis elektros energijos gamybos valdymas ir (ar) energijos kaupimo įrenginių galios parametrų keitimas, įrenginių įjungimas ar išjungimas) yra vykdomos tik vietiniu (angl. off-line) režimu. | 4.1.1 | X |
|  | Veikia be priklausomybės nuo išorinių nuotolinių paslaugų, kurias teikia asmenys, registruoti arba nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Tuo atveju, jeigu Valdymo sistema veikia be priklausomybės nuo išorinių nuotolinių paslaugų, kurias teikia asmenys, registruoti arba nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, tokia Valdymo sistema atitinka 3.1–3.5 papunkčių reikalavimus. | 4.1.2 | X |
|  | Visą įrangos naudojimosi laikotarpį bus diegiami tik būtini Valdymo sistemos atnaujinimai, prieš tai atlikus jų saugumo analizę, siekiant užkirsti kelią potencialioms kenkėjiškos programinės įrangos grėsmėms, o Valdymo sistemos atnaujinimų būtinumo vertinimas ir jų saugumo analizė – dokumentuoti | 4.2.1 | X |
|  | Ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki deklaracijos pateikimo yra atliktas ir periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, bus atnaujinamas gamintojų ir tiekėjų rizikos vertinimas (vertinimas, kurio metu vertinama atitinkamų gamintojų ir tiekėjų Valdymo sistemos naudojimo įtaka tinklų naudotojo veiklos, susijusios su elektros energijos gamyba ir (ar) kaupimu, tęstinumui) | 4.2.2 | X |

Rezultatai ir ataskaita

- Pateikti atitikties Deklaracijoje nurodytiems reikalavimams patikrinimo ataskaitą, išsamiai aprašant atitiktį / neatitiktį kiekvienam tikrintam reikalavimui. Informaciją suvesti į Kliento informacinę sistemą, nurodant ar nustatytas atitikimas arba neatitikimas reikalavimui, jeigu nustatytas neatitikimas reikalavimui, nurodyti aplinkybes, dėl kurių nustatytas neatitikimas. (toliau – Ataskaitą Nr.1)

- Įvertinti, ar Valdymo sistema atitinka reikalavimus Deklaracijos pateikimu, jei neatitinka, teikti konkrečius neatitikinus reikalavimams (toliau – Ataskaitą Nr.2)

Kiti reikalavimai:

- Paslaugos teikėjas aptarnauja paslaugos užsakovo klientus pagal Kliento patvirtintą klientų aptarnavimo standartą.

- Paslaugą gali teikti nepriklausomi visuotinai pripažintų tarptautinių organizacijų sertifikuoti informacinių sistemų saugumo atitikties auditoriai, audito įmonės ar kitos institucijos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo nustatyta tvarka mokymus išklausę ir kvalifikacinius žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo egzaminą išlaikę asmenys, kurie atitinka Nacionalinio kibernetinio saugumo centro kibernetinio saugumo auditų atlikimo metodikoje nustatytus nepriklausomumo, nešališkumo ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

- Paslaugos teikėjas privalės:

- Užtikrinti iš Kliento klientų gautos informacijos konfidencialumą, įskaitant asmens duomenų apsaugą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

- Esant skundų ar ginčų dėl Paslaugos teikimo, teikti informaciją Klientui, o Klientui nurodžius – ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, kitoms skundus bei ginčus nagrinėjančios institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją, susijusią su Paslaugos teikimu.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 10 (dešimt) dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti ar patvirtinti per  sistemą )

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi  ne visa apimtimi atliktas atitikties patikrinimas, t. y. nepatikrinta atitiktis visiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams ir / arba patikrinimo rezultatas nėra vienareikšmis, t. y. atitiktis reikalavimui nėra įvertinti reikšme „atitinka“ arba „neatitinka“, atitikties patikrinimo atlikimo termino pažeidimas.

  - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti pridedamą Techninę specifikaciją ir teisės aktus, kurie numato kokybės reikalavimus Paslaugoms.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Kliento ir Kliento kliento patirtus nuostolius, kilusius dėl netinkamo atitikties aukščiau nurodytiems reikalavimams patikrinimo bei kitų Paslaugų teikimo pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, iš Kliento bei Kliento kliento gautos informacijos konfidencialumo pažeidimus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja už kiekvieno pagrįsto skundo atvejį sumokėti 200 EUR dydžio baudą, kuri laikoma minimaliais kliento patirtais nuostoliais, taip pat atlyginti kliento klientų patirtus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda.

  - Paslaugų tiekėjas sutarties sudarymo metu turės pasirašyti konfidencialumo sutartį.

  - Nuvykus į užsakymo atlikimo vietą, Paslaugos tiekėjas gali išrašyti patikrinimo aktą, supildytą deklaraciją (Ataskaitą Nr.1) ir pateikti ją Kliento klientui, jei to pareikalaus.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį   suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį   suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.

  - Paslaugų teikėjas per 2 (dvi) Darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą-faktūrą ir pasirašytą Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Klientui.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

  - Ataskaita Nr.1 ir jos priedus.

  - Ataskaita Nr. 2 ir jos priedus.

10. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 nuorodos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9b94f630-40b1-4a5f-8ca8-b0c1f1cf9a69

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

Pildymo instrukcija:

Nurodomi kiekiai ir jų matavimo vienetai. Kiekiai gali būti nurodomi:

- nustatomas konkretus perkamų Prekių kiekis, kuris negalės būti didinamas ar mažinamas Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- nustatomas maksimalus kiekis (viršutinė riba, ne daugiau kaip <...>, nebūtina išpirkti viso kiekio);

- nurodytas preliminarus kiekis mato vienetais (sutartis pasirašoma preliminariai pirkimo vertei, galima pirkti keičiant eilutėse kiekius tol, kol išnaudojama visa sutarties suma)

- kiekis gali būti nurodomas sąrašu bei lėšų suma (pvz. Pateikiamas perkamų Prekių sąrašas (nurodant preliminarius kiekius arba koeficientus) bei nurodant, jog Prekių bus perkama maksimaliai už pvz. 10.000,00 EUR (maksimali suma lygi preliminariai pirkimo vertei).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: ____________________________. (nurodomas konkretus adresas)

Pildymo instrukcija:

Jei numatomos kelios sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietos (pvz. prekės turės būti pristatomos keliais adresais, pridedama papildoma eilutė). Esant poreikiui, vietų sąrašas gali būti pateikiamas Techninės specifikacijos priede.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.1: (žemiau pateikta tik pavyzdinė lentelė, reikalavimai nurodomi pagal pirkimo objektą)

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės išmatavimai |  |
| 2. | Aplinkos temperatūra |  |
|  | ........ |  |

Pildymo instrukcija:

Pateikiamas detalus perkamų Prekių norimo rezultato aprašymas, pirkimo objekto funkcinės savybės (parametrai):

- aiškiai išskiriamos perkamos Prekės (skirtingos Prekės nurodomos atskirais punktais);

- techniniai reikalavimai surašomi į lentelę (pavyzdys pateiktas aukščiau);

- jeigu neįmanoma užpildyti lentelės, pateikiama atskirais punktais, nurodomi aktualūs reikalavimai: prekėms, įrenginiams, garantinei priežiūrai, palaikymui, eksploatacijai.

- visiems parametrams (kiek tai įmanoma) turi būti nurodytos ribos (pvz:. ne mažiau kaip 20 cm.; ne siauresnėse ribose nei nuo -10°C iki +20 °C; 10 cm ±5mm)

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo [Pasirinkite]

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

Jeigu Prekės tiekiamos pagal Užsakymus (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (arba kitu Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

Jei netaikoma, šis žemiau esantis punktas ištrinamas

  - Pirkėjas pirmą Užsakymą Tiekėjui pateikia: (pasirinkite tinkamą variantą, kitus variantus ištrinkite)

    - Ne anksčiau kaip po ____ (žodžiais) (dienos (-ų) / darbo dienos (-ų)) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Ne vėliau kaip likus ____ (žodžiais) (dienoms/savaitėms) iki Prekių tiekimo pradžios;

    - _________________________ (įrašykite kitą variantą).

Jeigu Prekės tiekiamos pagal grafiką (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal šalių suderintą Prekių tiekimo grafiką, kurį Tiekėjas privalo per ____ (žodžiais) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos pateikti ir suderinti su Pirkėju.

Jeigu Prekės tiekiamos tam tikra tvarka (prašome aprašyti konkrečią Prekių tiekimo tvarką, (pvz.: Prekes atsiims Pirkėjo atstovas.)). (Jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

Jeigu tiekiamų Prekių naudojimui reikalingi papildomi mokymai Pirkėjo darbuotojams (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui ____ (nurodyti asmenų skaičių) ne ilgiau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo [Pasirinkite] Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip ____ (žodžiais) [Pasirinkite] Mokymai turi būti lietuviu kalba, mokymo medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su ____________________ (Nurodyti, kas turi sudaryti mokymų medžiagą, kokias žinias turi įgyti personalas po mokymų).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

Nurodomas Prekėms taikomas garantinis terminas (mėnesiais, metais) skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos (pvz. „Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip ____ (žodžiais) [Pasirinkite] garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Nurodomas trūkumų šalinimo terminas (dienomis arba darbo dienomis, atskirais atvejais – mėnesiais) (pvz. „Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas“)

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas ____ (žodžiais) [Pasirinkite] terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos XX punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip ____ eurų (suma žodžiais)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

Pildymo instrukcija:

- nurodomi Pirkimo objekto kokybę reglamentuojantys teisės aktai, standartai (būtinas prierašas „arba lygiavertis“), techniniai reglamentai, normatyvai, arba, jei tokių nėra, kuo konkrečiau apibūdinama laukiama Pirkimo objekto kokybė.

- Nurodoma netesybų suma.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už [Pasirinkite] pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

Jeigu Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti per nurodytą terminą (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas. (GSC) pirkimų atveju, šis punktas yra privalomas).

  - Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

Pildymo instrukcija:

- Nurodomas konkretus PVM sąskaitų pateikimo terminas (pvz. Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį pateiktas Prekes, ir Prekių perdavimo - priėmimo aktus Tiekėjas pateikia Pirkėjui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos).

- Jeigu taikomas avansinis apmokėjimas, nurodoma:

  - iki kada pateikiama avansinė sąskaita;

  - apmokėjimo terminas;

  - avansinio apmokėjimo sumą (EUR, procentais).

Pastaba: Jeigu taikomas avansinis apmokėjimas, Pirkimą inicijuojantis asmuo privalo raštu tai suderinti su asmeniu, atsakingu už įmonės finansus.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Pasirenkama pagal poreikį.

  - Prekių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Komplektuojamų įrenginių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

  - Prekių bandymo protokolai. Dokumentai pateikiami lietuvių ar anglų kalba;

  - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - Kita: _________________________________________

Pildymo instrukcija:

Aukščiau pateiktas pavyzdinis pateikiamų dokumentų sąrašas. Reikia nurodyti pagal pirkimo objektą priklausančius dokumentus.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Pirkėjas sudarys sąlygas Tiekėjams suderintu laiku atvykti ir išsibandyti siūlomą Prekę.

  - Pirkėjas per xx (žodžiais) po Sutarties pasirašymo pateiks Tiekėjui ______________________ dokumentus (brėžinius, leidimus ir t.t.).

Pildymo instrukcija:

1. Nurodomi kiti su Sutarties vykdymu susiję reikalavimai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - ____________________

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(jeigu pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis, techniniai reikalavimai turi būti nurodomi kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai)

Techninių specifikacijų pavyzdžių galite rasti čia:

https://letic.sharepoint.com/sites/pirkimai/Technins%20specifikacijos/Forms/AllItems.aspx

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – [Pasirinkite]

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.

Sąvokos nuo 1.5. iki 1.12. naudojamos, kai vykdomas pirkimas dėl Preliminariosios sutarties sudarymo su atnaujintu varžymusi (su AV).

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp atnaujintą varžymąsi laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – atnaujinto varžymosi būdu, pasirašius Sutartį, Pirkėjo įsigyjamos prekės.

  - Nurodytos prekės – Prekės, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Kitos prekės – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančios Prekės, kurios nurodytos Kitų prekių grupės sąraše. Kitų prekių grupės sąrašas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.

  - Susiję darbai – su Prekių tiekimu susiję darbai. Prekių diegimo, paleidimo, testavimo, kalibravimo, programavimo, montavimo ir kiti darbai, kurie nurodyti Techninėje specifikacijoje ar (ir) be kurių Pirkėjas negalėtų Prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.

  - Atnaujintas varžymasis – procedūra, kurios metu Pirkėjas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų rašytinį Užsakymą, atnaujina Tiekėjų varžymąsi dėl Prekių tiekimo, kaip nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Atnaujintas pasiūlymas – atnaujinto varžymosi metu Tiekėjo Pirkėjui teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Prekių pagal Pirkėjo Užsakyme nustatytus reikalavimus.

  - Užsakymas – Pirkėjo Atnaujinto varžymosi procedūros metu Tiekėjams, su kuriais sudaryta ši Preliminarioji sutartis, teikiamas kvietimas pateikti Atnaujintus pasiūlymus dėl konkrečios Sutarties sudarymo iki nustatyto Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma Sutartis. Užsakymas Tiekėjui teikiamas Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka ir laikomas gautu jo pateikimo dieną. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiamas vienas ar keli Prekių užsakymai, tai pažymima Užsakyme. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiami keli Prekių užsakymai tik tuo atveju, jei perkamos pagal tą patį Užsakymą tiektinos prekės be parametrų keitimo.

  - Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes. (taikoma, kai sudaromos ilgalaikės rašytinės sutartys)

Tuo atveju, kai vykdomas pirkimas dėl Preliminariosios sutarties sudarymo be atnaujinto varžymosi (be AV), trinamos visos aukščiau nurodytos sąvokos  nuo 1.5. punkto ir paliekamos žemiau nurodytos sąvokos:

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – pasirašius Sutartį, Pirkėjo  įsigyjamos  Nurodytos ir Kitos prekės.

  - Nurodytos prekės – Prekės, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Kitos prekės – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančios Prekės, kurios nurodytos Kitų prekių grupės sąraše. Kitų prekių grupės sąrašas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.

  - Papildytas pasiūlymas – Pirkėjui pateikus Kitų prekių Užsakymą su nurodymu papildyti Pasiūlymą ar Pirkėjui pateikus mišrų užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms prekėms) ar Pirkėjui pateikus Nurodytų prekių Užsakymą su patikslinimais (jei tai numatyta Preliminariojoje sutartyje), Tiekėjo Pirkėjui pateiktas rašytinis papildytas pasiūlymas.

  - Nuolaida – Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri nekeičiama ir taikoma perkamoms Kitoms prekėms iš Kitų prekių sąrašo visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (jei Preliminariosios sutarties SD nenustatyta kitaip).

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka Tiekėjui teikiamas užsakymas dėl Prekių tiekimo. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma atskira Sutartis.

  - Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - ______________________________________________ Įrašyti pirkimo objekto pavadinimą.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas veikia kaip AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės centrinė perkančioji organizacija, Pirkimo objektas įsigyjamas ir gali būti teikiamas tiek Pirkėjo, tiek bet kurios AB „Ignitis grupė“ įmonės naudai ir interesais. Įmonė, kurios naudai bus užsakomas Pirkimo objektas, bus nurodoma Užsakyme.

Jei skaidoma į pirkimo objekto dalis:

  - Pirkimas skaidomas į ____ (įrašomas pirkimo objekto dalių skaičius) pirkimo objekto dalis:

    - 1 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas;

    - 2 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis / Maksimalus kiekis / Kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ... |  |  |

Pildymo instrukcija:

Nurodomi kiekiai ir jų matavimo vienetai. Kiekiai gali būti nurodomi:

- nustatomas konkretus perkamų Prekių kiekis, kuris negalės būti didinamas ar mažinamas Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- nustatomas maksimalus kiekis (viršutinė riba, ne daugiau kaip <...>, nebūtina išpirkti viso kiekio);

- nurodytas preliminarus kiekis mato vienetais (sutartis pasirašoma preliminariai pirkimo vertei, galima pirkti keičiant eilutėse kiekius tol, kol išnaudojama visa sutarties suma)

- kiekis gali būti nurodomas sąrašu bei lėšų suma (pvz. Pateikiamas perkamų Prekių sąrašas (nurodant preliminarius kiekius arba koeficientus) bei nurodant, jog Prekių bus perkama maksimaliai už pvz. 10.000,00 EUR (maksimali suma lygi preliminariai pirkimo vertei).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: ____________________________. (nurodomas konkretus adresas)

Pildymo instrukcija:

Jei numatomos kelios sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietos (pvz. prekės turės būti pristatomos keliais adresais, pridedama papildoma eilutė). Esant poreikiui, vietų sąrašas gali būti pateikiamas Techninės specifikacijos priede.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.1: (žemiau pateikta tik pavyzdinė lentelė, reikalavimai nurodomi pagal pirkimo objektą)

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės išmatavimai |  |
| 2. | Aplinkos temperatūra |  |
|  | ........ |  |

Pildymo instrukcija:

Pateikiamas detalus perkamų Prekių norimo rezultato aprašymas, pirkimo objekto funkcinės savybės (parametrai):

- aiškiai išskiriamos perkamos Prekės (skirtingos Prekės nurodomos atskirais punktais);

- techniniai reikalavimai surašomi į lentelę (pavyzdys pateiktas aukščiau);

- jeigu neįmanoma užpildyti lentelės, pateikiama atskirais punktais, nurodomi aktualūs reikalavimai: prekėms, įrenginiams, garantinei priežiūrai, palaikymui, eksploatacijai.

- visiems parametrams (kiek tai įmanoma) turi būti nurodytos ribos (pvz:. ne mažiau kaip 20 cm.; ne siauresnėse ribose nei nuo -10°C iki +20 °C; 10 cm ±5mm)

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo [Pasirinkite]

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

Jeigu Prekės tiekiamos pagal Užsakymus (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (arba kitu Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

Jei netaikoma, šis žemiau esantis punktas ištrinamas

  - Pirkėjas pirmą Užsakymą Tiekėjui pateikia: (pasirinkite tinkamą variantą, kitus variantus ištrinkite)

    - Ne anksčiau kaip po ____ (žodžiais) (dienos (-ų) / darbo dienos (-ų)) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Ne vėliau kaip likus ____ (žodžiais) (dienoms/savaitėms) iki Prekių tiekimo pradžios;

    - _________________________ (įrašykite kitą variantą).

Jeigu Prekės tiekiamos pagal grafiką (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal šalių suderintą Prekių tiekimo grafiką, kurį Tiekėjas privalo per ____ (žodžiais) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos pateikti ir suderinti su Pirkėju.

Jeigu Prekės tiekiamos tam tikra tvarka (prašome aprašyti konkrečią Prekių tiekimo tvarką, (pvz.: Prekes atsiims Pirkėjo atstovas.)). (Jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

Jeigu tiekiamų Prekių naudojimui reikalingi papildomi mokymai Pirkėjo darbuotojams (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas).

  - Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui ____ (nurodyti asmenų skaičių) ne ilgiau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo [Pasirinkite] Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip ____ (žodžiais) [Pasirinkite] Mokymai turi būti lietuviu kalba, mokymo medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su ____________________ (Nurodyti, kas turi sudaryti mokymų medžiagą, kokias žinias turi įgyti personalas po mokymų).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

Nurodomas Prekėms taikomas garantinis terminas (mėnesiais, metais) skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos (pvz. „Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip ____ (žodžiais) [Pasirinkite] garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Nurodomas trūkumų šalinimo terminas (dienomis arba darbo dienomis, atskirais atvejais – mėnesiais) (pvz. „Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas“)

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas ____ (žodžiais) [Pasirinkite] terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos XX punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip ____ eurų (suma žodžiais)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

Pildymo instrukcija:

- nurodomi Pirkimo objekto kokybę reglamentuojantys teisės aktai, standartai (būtinas prierašas „arba lygiavertis“), techniniai reglamentai, normatyvai, arba, jei tokių nėra, kuo konkrečiau apibūdinama laukiama Pirkimo objekto kokybė.

- Nurodoma netesybų suma.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už [Pasirinkite] pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

Jeigu Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti per nurodytą terminą (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas. (GSC) pirkimų atveju, šis punktas yra privalomas).

  - Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

Pildymo instrukcija:

- Nurodomas konkretus PVM sąskaitų pateikimo terminas (pvz. Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį pateiktas Prekes, ir Prekių perdavimo - priėmimo aktus Tiekėjas pateikia Pirkėjui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos).

- Jeigu taikomas avansinis apmokėjimas, nurodoma:

  - iki kada pateikiama avansinė sąskaita;

  - apmokėjimo terminas;

  - avansinio apmokėjimo sumą (EUR, procentais).

Pastaba: Jeigu taikomas avansinis apmokėjimas, Pirkimą inicijuojantis asmuo privalo raštu tai suderinti su asmeniu, atsakingu už įmonės finansus.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Pasirenkama pagal poreikį.

  - Prekių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Komplektuojamų įrenginių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

  - Prekių bandymo protokolai. Dokumentai pateikiami lietuvių ar anglų kalba;

  - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - Kita: _________________________________________

Pildymo instrukcija:

Aukščiau pateiktas pavyzdinis pateikiamų dokumentų sąrašas. Reikia nurodyti pagal pirkimo objektą priklausančius dokumentus.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Pirkėjas sudarys sąlygas Tiekėjams suderintu laiku atvykti ir išsibandyti siūlomą Prekę.

  - Pirkėjas per xx (žodžiais) po Sutarties pasirašymo pateiks Tiekėjui ______________________ dokumentus (brėžinius, leidimus ir t.t.).

Pildymo instrukcija:

1. Nurodomi kiti su Sutarties vykdymu susiję reikalavimai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - ____________________

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(jeigu pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis, techniniai reikalavimai turi būti nurodomi kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai)

Techninių specifikacijų pavyzdžių, galite rasti čia:

https://letic.sharepoint.com/sites/pirkimai/Technins%20specifikacijos/Forms/AllItems.aspx

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – [Pasirinkite]

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – ____________________________________

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas. (šią sąvoką naudojame tik tada, kai pageidaujate, kad Darbai būtų atliekami ne iš karto po Sutarties įsigaliojimo, o norite teikti Užsakymą ar Užsakymus Darbams atlikti)

  - Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. (šią sąvoką naudojame tik tuomet, kai tokie Darbai numatomi Pirkime)

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

  - Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - DPK – Užsakovo paskirta Darbų priėmimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.

  - Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus / Darbų Etapą Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Perduodant galutinį Darbų rezultatą, Šalys Akte atskirai pažymi „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. __“. (paskutinis sakinys naudojamas, jei Darbai atliekami bei priimamai atskirais Etapais)

  - Etapas – Užsakyme / Techninėje specifikacijoje nurodyta Darbų dalis, kurią užbaigus pasirašomas tos Darbų dalies Aktas ir atliekamas Etapo apmokėjimas. (šią sąvoką naudojame tik tada, kai pirkime numatome Etapus)

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - ______________________________________________ Įrašyti pirkimo objekto pavadinimą.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas veikia kaip AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės centrinė perkančioji organizacija, Pirkimo objektas įsigyjamas ir gali būti teikiamas tiek Užsakovo, tiek bet kurios AB „Ignitis grupė“ įmonės naudai ir interesais. Įmonė, kurios naudai bus užsakomas Pirkimo objektas, bus nurodoma Užsakyme.

Jei skaidoma į pirkimo objekto dalis:

  - Pirkimas skaidomas į ____ (įrašomas pirkimo objekto dalių skaičius) pirkimo objekto dalis:

    - 1 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas;

    - 2 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | [Pasirinkite] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Pildymo instrukcija:

Nurodomi kiekiai ir jų matavimo vienetai. Kiekiai gali būti nurodomi:

- nustatomas konkretus atliekamų Darbų kiekis, kuris negalės būti didinamas ar mažinamas Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- nustatomas maksimalus Darbų kiekis (pavyzdžiui, ne daugiau kaip <...>)

- nurodomas preliminarus Darbų kiekis bei nurodoma, jog Darbai bus perkama maksimaliai, pvz. už 10.000,00 EUR (maksimali suma lygi preliminariai pirkimo vertei);

- Nurodyti Etapus jeigu Darbai atliekami Etapais.

Jeigu sunku numatyti darbų apimtis (pvz.: remonto darbai), galime įtraukti šią nuostatą:

  - Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su Rangovu, kuris esant poreikiui, pagal atskirus Užsakovo Užsakymus, atliks _____________________________ darbus. Bendra ______________________________ darbų kaina pagal Sutartį negalės viršyti ______________________________________________ (nurodoma preliminari pirkimo vertė) EUR be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami ____________________________. (nurodomas adresas)

Pildymo instrukcija:

Jei numatomos kelios sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietos (pvz. darbai turės būti atliekami keliais adresais, pridedama papildoma eilutė). Esant poreikiui, vietų sąrašas gali būti pateikiamas Techninės specifikacijos priede.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas (pildome pagal poreikį)

Pildymo instrukcija:

Esamos situacijos aprašymas pateikiamas tuo atveju, jei tai svarbu Pirkimo objektui:

- nurodoma tik tokia informacija, kuri aktuali ir reikalinga Rangovui, kuri atkleistų iš ko kilo poreikis inicijuoti  pirkimą;

- vengti pateikti perteklinę informaciją, kuri nereikalinga Rangovui pasiūlymo pateikimui;

- jei reikalaujama, būtina nurodyti, kad perkama Įranga turi būti integruota į esamą sistemą.

- pvz. šiuo metu veikia fizinės saugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, reikalinga atlikti vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimą, įrengti papildomas apsaugos zonas, atnaujinti valdomų durų elektrinius užraktus, spygliuota viela paaukštinti esamą betoninę tvorą.

  - Pirkimo objekto aprašymas

Pildymo instrukcija:

Pateikiamas detalus perkamų Darbų norimo rezultato aprašymas:

- aiškiai išskiriami atliekami Darbai nurodomi atskirais punktais;

- atskirais punktais nurodomi aktualūs reikalavimai: Darbams, garantinei priežiūrai;

- atskirais punktais nurodomi reikalavimai darbo projektui (jeigu reikalinga rengti);

- nurodomi Pirkimo objekto kokybę reglamentuojantys teisės aktai, standartai (būtinas prierašas „arba lygiavertis“), techniniai reglamentai, normatyvai, arba, jei tokių nėra, kuo konkrečiau apibūdinama laukiama Pirkimo objekto kokybė;

- nurodomi specialūs leidimai, kuriuos turi gauti Rangovas;

- jeigu Darbai atliekami etapais, aiškiai aprašomi reikalavimai kiekvienam etapui (jei skiriasi).

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Jei Darbai pradedami vykdyti sudarius Sutartį:

  - Darbai turi būti atlikti per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbai atliekami (pasirinkite tinkamą variantą, kitus variantus ištrinkite):

    - Užsakovo įmonėje ne darbo valandomis (Darbus galima atlikti nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 18:00 val. iki 7:30 val., o nuo penktadienio 17:00 val. Darbus galima vykdyti nepertraukiamai iki pirmadienio - 7:30 val.) (pvz. patalpų remontas)

    - Užsakovo įmonės darbo valandomis (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.)

    - Rangovui patogiu metu.

Jei Darbai pradedami vykdyti pateikus Užsakymą (-us) (jei netaikoma, šie punktai ištrinami).

  - Darbai užsakomi pateikiant Rangovui Užsakymą / Užsakymus Sutarties BD nustatyta tvarka.

  - Darbai turi būti atlikit per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo.

Jei reikia Darbų grafiko (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas)

  - Per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Užsakovui Darbų grafiką.

Jei reikia smulkesnių nurodymų Darbų grafikui (jei netaikomi, šie punktai ištrinami)

  - Užsakovui pateikiamame Darbų grafike šie konkretūs darbai turi būti atlikti tokiais terminais:

    - Projektavimo Darbai – per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo dienos ar kt.

    - Rangos Darbai – per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Projekto patvirtinimo / Užsakymo pateikimo / nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar kt.

  - Per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Darbų grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per ____ (žodžiais) [Pasirinkite]. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui.

  - Jei Rangovas atsisako derinti Darbų grafiką ar antrą ir kitus kartus neištaiso Darbų grafiko trūkumų, kuriuos buvo nurodęs Užsakovas, Rangovas už kiekvieną tokį incidentą moka Užsakovui ____ eurų (žodžiais) dydžio baudą.

  - Darbų grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo dienos.

Jeigu perkamas ir Techninio darbo projekto parengimas (jei netaikomi, šie punktai ištrinami):

  - Rangovas ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo / Darbų grafiko suderinimo pateikia Užsakovui Techninį darbo projektą.

  - Užsakovas patvirtina Techninį darbo projektą arba pateikia Užsakovui savo pastabas raštu ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo jo gavimo.

  - Jei Užsakovas pateikia pastabas Techniniam darbo projektui, Rangovas jį pakoreguoja ir pateikia Užsakovui tvirtinti ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Techninio darbo projekto su Užsakovo pastabomis gavimo. Užsakovas pakoreguotą Techninį darbo projektą patvirtina per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo jo gavimo.

  - Techninio darbo projekto derinimų skaičius neribojamas, tačiau bet kuriuo atveju galutinis Techninio darbo projekto variantas turi būti parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo / Darbų grafiko suderinimo dienos.

  - Nesuderinus projekto per Techninės specifikacijos ____ punkte nurodytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui ____ eurų (žodžiais) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Projekto derinimas ir tvirtinimas su valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Derinimo su institucijomis terminai privalo būti numatyti Darbų grafike (jei jis sudaromas)

  - Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie Darbų / Darbų Etapo užbaigimą bei, raštu suderinęs su Užsakovu Darbų perdavimo – priėmimo laiką, perduoda DPK užbaigtus Darbus / užbaigtą Darbų Etapą, pasirašo Aktą.

Pildymo instrukcija:

- Nurodomas terminas (dienomis arba darbo dienomis, atskirais atvejais – mėnesiais) nuo Sutarties pasirašymo / nuo užsakymo pateikimo (pvz. „Darbai turi būti atliekami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos/ Sutarties įsigaliojimo dienos.“);

- Jei Darbai atliekami etapais – jie detalizuojami ir kiekvienam etapui nurodomas atskiras terminas.

- Jei bus teikiami užsakymai pagal Sutartį, nurodoma:

- Sutarties vykdymo tvarka (pvz. „Darbai bus atliekami tik pagal atskirus Užsakovo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Rangovas turės atlikti Darbus Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Užsakovo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.);

- Užsakymų teikimo tvarka (pvz. Užsakymus Užsakovas teiks Rangovui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje).

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti __________________________ (nurodyti konkrečius reikalavimus, kurių privalo laikytis Rangovas (galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti,  pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus. Reikalavimai gali būti numatyti Sutarties SD priede).

7.2. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas kokybės garantijos terminas, tačiau ne trumpesnis kaip __ nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

7.3. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams pašalinti nustatomas ____ (žodžiais) darbo dienų terminas.

7.4. Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.

7.5. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos ____ punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų trūkumų turinčių Darbų kainos / Sutarties kainos be PVM / Etapo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip ____ eurų (žodžiais) už vieną vėlavimo laikotarpį).

Toliau nurodyti punktai gali būti taikomi, jei pageidaujama:

  - Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad:

7.6.1. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.

7.6.2. Trūkumams ar / ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai ar / ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

7.6.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų / neveikimo, reikia iš naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai ir pan.).

7.7. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą. Visais atvejais terminas negali būti pratęstas ilgesniam terminui nei nurodytas trūkumų šalinimo terminas Sutarties SD 4.6. punkte.

7.8. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Pildymo instrukcija:

1. Nurodomas Darbams taikomas garantinis terminas (mėnesiais, metais) skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos (pvz. „Darbams nustatomas ne trupesnis kaip 2 metų garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos arba garantinis terminas suteikiamas teisės aktų numatyta tvarka)

2. Nurodomas trūkumų šalinimo terminas (dienomis arba darbo dienomis, atskirais atvejais – mėnesiais)

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Jei mokama kartą per mėnesį už faktiškai atliktus ir priimtus darbus (toks variantas dažniausiai naudojamas kai pasirašoma ilgalaikė sutartis be atskirų Užsakymų ir tik tuo atveju, jei įkainiai „susmulkinti“ Sutarties SD ar žiniaraščiuose tokiu būdu, kad galima būtų nustatyti ir tinkamai užaktuoti kiekvieno mėnesio padarytus darbus):

  - Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai per praėjusį mėnesį atliktus Darbus, Šalims pasirašius Aktą,  per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Paskutinis mokėjimas atliekamas tik perdavus galutinį Darbų rezultatą, Akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. ____“.

Jei mokama už faktiškai atliktus ir priimtus darbus, įvykdžius Užsakymą (toks variantas taikomas, kai pagal Sutartį teikiami atskiri Užsakymai):

  - Rangovui pilnai įvykdžius Užsakymą ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus.

Jei Darbai atliekami Etapais (taikoma, kai norima apmokėti už kiekvieną Etapą, tokiu atveju reikia iš anksto numatyti kokia bus Etapo kaina, įkainiai turi būti „susmulkinti“ Sutarties SD arba žinaraščiuose, kurie turi būti nurodyti prieduose arba aiškiai nustatomi procentai nuo bendros kainos arba numatyta kitokia Užsakovui priimtina tvarka, kaip bus apmokama už kiekvieną Etapą):

  - Rangovui atlikus visus konkrečiam Etape numatytus ir faktiškai atliktus Darbus bei Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Paskutinis mokėjimas atliekamas tik perdavus galutinį Darbų rezultatą, Akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. ____“.

Jei mokama užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus:

  - Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaita apmokėjimui pateikiama Užsakovui Sutarties BD nurodyta tvarka per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Pasirenkama pagal poreikį:

  - Deklaracijos;

  - Sertifikatai;

  - Paslėptų darbų priėmimo aktai;

  - Atliktų darbų aktai;

  - Kita: _________________________________________

Pildymo instrukcija:

Nurodoma, kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su atliktais Darbais

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

Pildymo instrukcija:

Nurodomi specialūs Užsakovo įsipareigojimai

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

11.2. Užsakovas neatlygintinai aprūpina Rangovą techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojų persirengimui patalpą, bei leidžia naudotis WC;

Pildymo instrukcija:

Nurodomi specialūs Užsakovo įsipareigojimai, pavyzdžiui:

-leidimas naudotis Užsakovo elektra, vandeniu, patalpomis;

- per x darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti.

12. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - ____________________

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(jeigu pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis, techniniai reikalavimai turi būti nurodomi kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai)

Techninių specifikacijų pavyzdžių, galite rasti čia:

https://letic.sharepoint.com/sites/pirkimai/Technins%20specifikacijos/Forms/AllItems.aspx

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – [Pasirinkite]

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. (šią sąvoką naudojame tik tuomet, kai tokie Darbai numatomi Pirkime)

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

  - Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - DPK – Užsakovo paskirta Darbų priėmimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.

  - Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus / Darbų Etapą Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Perduodant galutinį Darbų rezultatą, Šalys Akte atskirai pažymi „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. __“. (paskutinis sakinys naudojamas, jei Darbai atliekami bei priimamai atskirais Etapais)

  - Etapas – Užsakyme / Techninėje specifikacijoje nurodyta Darbų dalis, kurią užbaigus pasirašomas tos Darbų dalies Aktas ir atliekamas Etapo apmokėjimas. (šią sąvoką naudojame tik tada, kai pirkime numatome Etapus)

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp atnaujintą varžymąsi laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Kvietimo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Darbai – atnaujinto varžymosi būdu, pasirašius Sutartį, Užsakovo įsigyjami darbai

  - Atnaujintas varžymasis – procedūra, kurios metu Klientas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų rašytinį Kvietimą, atnaujina Rangovų varžymąsi dėl Darbų vykdymo kaip nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Atnaujintas pasiūlymas – atnaujinto varžymosi metu Rangovų Užsakovui teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Darbų pagal Kliento Kvietime nustatytus reikalavimus.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas Rangovo gautu po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Rangovo kontaktais ar kita Šalių sutarta forma. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiamas vienas ar keli Užsakymai, tai pažymime Kvietime. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiami keli Užsakymai tik tuo atveju, jei perkami pagal tą patį Kvietimą teiktini darbai be parametrų keitimo.

  - Kvietimas – Preliminariosios sutarties pagrindu Rangovams tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis kvietimas teikti Atnaujintą pasiūlymą, kuris laikomas Rangovo gautu po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Rangovo kontaktais ar kita Šalių sutarta forma. Kiekvieną kartą kvietimo pagrindu sudaroma rašytinė arba žodinė Sutartis.

  - Darbų užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas atlikti darbus. (taikoma, kai sudaromos ilgalaikės rašytinės sutartys)

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - ______________________________________________ Įrašyti pirkimo objekto pavadinimą.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas veikia kaip AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės centrinė perkančioji organizacija, Pirkimo objektas įsigyjamas ir gali būti teikiamas tiek Užsakovo, tiek bet kurios AB „Ignitis grupė“ įmonės naudai ir interesais. Įmonė, kurios naudai bus užsakomas Pirkimo objektas, bus nurodoma Užsakyme.

Jei skaidoma į pirkimo objekto dalis:

  - Pirkimas skaidomas į ____ (įrašomas pirkimo objekto dalių skaičius) pirkimo objekto dalis:

    - 1 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas;

    - 2 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | [Pasirinkite] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Pildymo instrukcija:

Nurodomi kiekiai ir jų matavimo vienetai. Kiekiai gali būti nurodomi:

- nustatomas konkretus atliekamų Darbų kiekis, kuris negalės būti didinamas ar mažinamas Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- nustatomas maksimalus Darbų kiekis (pavyzdžiui, ne daugiau kaip <...>)

- nurodomas preliminarus Darbų kiekis bei nurodoma, jog Darbai bus perkama maksimaliai, pvz. už 10.000,00 EUR (maksimali suma lygi preliminariai pirkimo vertei);

- Nurodyti Etapus jeigu Darbai atliekami Etapais.

Jeigu sunku numatyti darbų apimtis (pvz.: remonto darbai), galime įtraukti šią nuostatą:

  - Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su Rangovu, kuris esant poreikiui, pagal atskirus Užsakovo Užsakymus, atliks _____________________________ darbus. Bendra ______________________________ darbų kaina pagal Sutartį negalės viršyti ______________________________________________ (nurodoma preliminari pirkimo vertė) EUR be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami ____________________________. (nurodomas adresas)

Pildymo instrukcija:

Jei numatomos kelios sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietos (pvz. darbai turės būti atliekami keliais adresais, pridedama papildoma eilutė). Esant poreikiui, vietų sąrašas gali būti pateikiamas Techninės specifikacijos priede.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas (pildome pagal poreikį)

Pildymo instrukcija:

Esamos situacijos aprašymas pateikiamas tuo atveju, jei tai svarbu Pirkimo objektui:

- nurodoma tik tokia informacija, kuri aktuali ir reikalinga Rangovui, kuri atkleistų iš ko kilo poreikis inicijuoti  pirkimą;

- vengti pateikti perteklinę informaciją, kuri nereikalinga Rangovui pasiūlymo pateikimui;

- jei reikalaujama, būtina nurodyti, kad perkama Įranga turi būti integruota į esamą sistemą.

- pvz. šiuo metu veikia fizinės saugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, reikalinga atlikti vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimą, įrengti papildomas apsaugos zonas, atnaujinti valdomų durų elektrinius užraktus, spygliuota viela paaukštinti esamą betoninę tvorą.

  - Pirkimo objekto aprašymas

Pildymo instrukcija:

Pateikiamas detalus perkamų Darbų norimo rezultato aprašymas:

- aiškiai išskiriami atliekami Darbai nurodomi atskirais punktais;

- atskirais punktais nurodomi aktualūs reikalavimai: Darbams, garantinei priežiūrai;

- atskirais punktais nurodomi reikalavimai darbo projektui (jeigu reikalinga rengti);

- nurodomi Pirkimo objekto kokybę reglamentuojantys teisės aktai, standartai (būtinas prierašas „arba lygiavertis“), techniniai reglamentai, normatyvai, arba, jei tokių nėra, kuo konkrečiau apibūdinama laukiama Pirkimo objekto kokybė;

- nurodomi specialūs leidimai, kuriuos turi gauti Rangovas;

- jeigu Darbai atliekami etapais, aiškiai aprašomi reikalavimai kiekvienam etapui (jei skiriasi).

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Jei Darbai pradedami vykdyti sudarius Sutartį:

  - Darbai turi būti atlikti per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbai atliekami (pasirinkite tinkamą variantą, kitus variantus ištrinkite):

    - Užsakovo įmonėje ne darbo valandomis (Darbus galima atlikti nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 18:00 val. iki 7:30 val., o nuo penktadienio 17:00 val. Darbus galima vykdyti nepertraukiamai iki pirmadienio - 7:30 val.) (pvz. patalpų remontas)

    - Užsakovo įmonės darbo valandomis (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.)

    - Rangovui patogiu metu.

Jei Darbai pradedami vykdyti pateikus Užsakymą (-us) (jei netaikoma, šie punktai ištrinami).

  - Darbai užsakomi pateikiant Rangovui Užsakymą / Užsakymus Sutarties BD nustatyta tvarka.

  - Darbai turi būti atlikit per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo.

Jei reikia Darbų grafiko (jei netaikoma, šis punktas ištrinamas)

  - Per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Užsakovui Darbų grafiką.

Jei reikia smulkesnių nurodymų Darbų grafikui (jei netaikomi, šie punktai ištrinami)

  - Užsakovui pateikiamame Darbų grafike šie konkretūs darbai turi būti atlikti tokiais terminais:

    - Projektavimo Darbai – per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo dienos ar kt.

    - Rangos Darbai – per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Projekto patvirtinimo / Užsakymo pateikimo / nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar kt.

  - Per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Darbų grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per ____ (žodžiais) [Pasirinkite]. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui.

  - Jei Rangovas atsisako derinti Darbų grafiką ar antrą ir kitus kartus neištaiso Darbų grafiko trūkumų, kuriuos buvo nurodęs Užsakovas, Rangovas už kiekvieną tokį incidentą moka Užsakovui ____ eurų (žodžiais) dydžio baudą.

  - Darbų grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo dienos.

Jeigu perkamas ir Techninio darbo projekto parengimas (jei netaikomi, šie punktai ištrinami):

  - Rangovas ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo / Darbų grafiko suderinimo pateikia Užsakovui Techninį darbo projektą.

  - Užsakovas patvirtina Techninį darbo projektą arba pateikia Užsakovui savo pastabas raštu ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo jo gavimo.

  - Jei Užsakovas pateikia pastabas Techniniam darbo projektui, Rangovas jį pakoreguoja ir pateikia Užsakovui tvirtinti ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Techninio darbo projekto su Užsakovo pastabomis gavimo. Užsakovas pakoreguotą Techninį darbo projektą patvirtina per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo jo gavimo.

  - Techninio darbo projekto derinimų skaičius neribojamas, tačiau bet kuriuo atveju galutinis Techninio darbo projekto variantas turi būti parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per ____ (žodžiais) [Pasirinkite] nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties įsigaliojimo / Darbų grafiko suderinimo dienos.

  - Nesuderinus projekto per Techninės specifikacijos ____ punkte nurodytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui ____ eurų (žodžiais) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Projekto derinimas ir tvirtinimas su valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Derinimo su institucijomis terminai privalo būti numatyti Darbų grafike (jei jis sudaromas)

  - Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie Darbų / Darbų Etapo užbaigimą bei, raštu suderinęs su Užsakovu Darbų perdavimo – priėmimo laiką, perduoda DPK užbaigtus Darbus / užbaigtą Darbų Etapą, pasirašo Aktą.

Pildymo instrukcija:

- Nurodomas terminas (dienomis arba darbo dienomis, atskirais atvejais – mėnesiais) nuo Sutarties pasirašymo / nuo užsakymo pateikimo (pvz. „Darbai turi būti atliekami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos/ Sutarties įsigaliojimo dienos.“);

- Jei Darbai atliekami etapais – jie detalizuojami ir kiekvienam etapui nurodomas atskiras terminas.

- Jei bus teikiami užsakymai pagal Sutartį, nurodoma:

- Sutarties vykdymo tvarka (pvz. „Darbai bus atliekami tik pagal atskirus Užsakovo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Rangovas turės atlikti Darbus Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Užsakovo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.);

- Užsakymų teikimo tvarka (pvz. Užsakymus Užsakovas teiks Rangovui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje).

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti __________________________ (nurodyti konkrečius reikalavimus, kurių privalo laikytis Rangovas (galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti,  pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus. Reikalavimai gali būti numatyti Sutarties SD priede).

7.2. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas kokybės garantijos terminas, tačiau ne trumpesnis kaip __ nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

7.3. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams pašalinti nustatomas ____ (žodžiais) darbo dienų terminas.

7.4. Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.

7.5. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos ____ punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų trūkumų turinčių Darbų kainos / Sutarties kainos be PVM / Etapo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip ____ eurų (žodžiais) už vieną vėlavimo laikotarpį).

Toliau nurodyti punktai gali būti taikomi, jei pageidaujama:

  - Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad:

7.6.1. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.

7.6.2. Trūkumams ar / ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai ar / ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

7.6.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų / neveikimo, reikia iš naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai ir pan.).

7.7. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą. Visais atvejais terminas negali būti pratęstas ilgesniam terminui nei nurodytas trūkumų šalinimo terminas Sutarties SD 4.6. punkte.

7.8. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Pildymo instrukcija:

1. Nurodomas Darbams taikomas garantinis terminas (mėnesiais, metais) skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos (pvz. „Darbams nustatomas ne trupesnis kaip 2 metų garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos arba garantinis terminas suteikiamas teisės aktų numatyta tvarka)

2. Nurodomas trūkumų šalinimo terminas (dienomis arba darbo dienomis, atskirais atvejais – mėnesiais)

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Jei mokama kartą per mėnesį už faktiškai atliktus ir priimtus darbus (toks variantas dažniausiai naudojamas kai pasirašoma ilgalaikė sutartis be atskirų Užsakymų ir tik tuo atveju, jei įkainiai „susmulkinti“ Sutarties SD ar žiniaraščiuose tokiu būdu, kad galima būtų nustatyti ir tinkamai užaktuoti kiekvieno mėnesio padarytus darbus):

  - Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai per praėjusį mėnesį atliktus Darbus, Šalims pasirašius Aktą,  per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Paskutinis mokėjimas atliekamas tik perdavus galutinį Darbų rezultatą, Akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. ____“.

Jei mokama už faktiškai atliktus ir priimtus darbus, įvykdžius Užsakymą (toks variantas taikomas, kai pagal Sutartį teikiami atskiri Užsakymai):

  - Rangovui pilnai įvykdžius Užsakymą ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus.

Jei Darbai atliekami Etapais (taikoma, kai norima apmokėti už kiekvieną Etapą, tokiu atveju reikia iš anksto numatyti kokia bus Etapo kaina, įkainiai turi būti „susmulkinti“ Sutarties SD arba žinaraščiuose, kurie turi būti nurodyti prieduose arba aiškiai nustatomi procentai nuo bendros kainos arba numatyta kitokia Užsakovui priimtina tvarka, kaip bus apmokama už kiekvieną Etapą):

  - Rangovui atlikus visus konkrečiam Etape numatytus ir faktiškai atliktus Darbus bei Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Paskutinis mokėjimas atliekamas tik perdavus galutinį Darbų rezultatą, Akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. ____“.

Jei mokama užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus:

  - Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per ____ (žodžiais) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaita apmokėjimui pateikiama Užsakovui Sutarties BD nurodyta tvarka per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Pasirenkama pagal poreikį:

  - Deklaracijos;

  - Sertifikatai;

  - Paslėptų darbų priėmimo aktai;

  - Atliktų darbų aktai;

  - Kita: _________________________________________

Pildymo instrukcija:

Nurodoma, kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su atliktais Darbais

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

Pildymo instrukcija:

Nurodomi specialūs Užsakovo įsipareigojimai

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

11.2. Užsakovas neatlygintinai aprūpina Rangovą techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojų persirengimui patalpą, bei leidžia naudotis WC;

Pildymo instrukcija:

Nurodomi specialūs Užsakovo įsipareigojimai, pavyzdžiui:

-leidimas naudotis Užsakovo elektra, vandeniu, patalpomis;

- per x darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti.

12. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - ____________________

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies

Nurodytas maksimalus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio

Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.