Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO

APRAŠOMASIS DOKUMENTAS

Dujų chromatografinė sistema

Dokumento versija Nr. 1

Paaiškinimas dėl pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės aktų nuostatos, skelbime nurodytos sąlygos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra taikomos šiam pirkimui ir yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose atviro konkurso bendrosiose sąlygose ir specialiosiose sąlygose (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje). Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. rezervuota teisė dalyvauti pirkime), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia. Jeigu reikalavimai, terminai nėra nurodyti, siekiant pirkimo efektyvumo, operatyvumo, laikoma, kad nustatomi minimalūs teisės aktų reikalavimai, terminai.

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

# Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

# Atrankos reikalavimai tiekėjams

  - Netaikoma.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, nurodytą 4 priede.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - 1 priedas (techninė specifikacija);

    - 4 priedas (pasiūlymas).

  - Kiti dokumentai papildomi, patikslinami remiantis viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešųjų pirkimų teisės aktų numatyta tvarka.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina pateiktų dokumentų tikrumą. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų, žemiau nurodytų užpildytų priedų ir kitų dokumentų visuma:

    - siūloma pirkimo objekto techninė specifikacija (1 priedas).

    - Tiekėjo pašalinimo pagrindai 2 priedas.

    - EBVPD (3 priedas).

    - pasiūlymo forma (4 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija (51 / 52 priedas).

    - Kiti dokumentai:

6.1.6.1. 6 priedas. Tiekėjo pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 21 d.).

__________

## Aprašomojo dokumento 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

| Eil. Nr.: | Sistemos parametras: | Parametro reikšmė: | Tiekėjo pasiūlymas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dujų chromatografinė sistema | Susideda iš: - Dujų chromatografo su dviem mėginio įvedimo taškais - Viršerdvės mėginių automatinės įvedimo sistemos - Skystų mėginių automatinės įvedimo sistemos - Liepsnos jonizacijos detektoriaus - Masių spektrometrinio detektoriaus - Programinės įrangos - Duomenų bazės |  |
| 1 | Dujų chromatografas |  |  |
| 1.1. | Mėginio įvedimo taškai | Ne mažiau nei du pilnai elektroniškai kontroliuojami mėginio įvedimo taškai su srauto dalijimo funkcija (angl. Split/Splitless) |  |
| 1.2. | Mėginio taško įvedimo temperatūros kontrolė | Maksimali temperatūra ne mažiau 400 °C |  |
| 1.3. | Mėginio įvedimo taško slėgio kontrolė | Ne siauresniame nei nuo 0 iki 100 psi intervale |  |
| 1.4. | Mėginio įvedimo taško srauto kontrolė | Ne siauresniame nei nuo 0 iki 1000 mL/min naudojant H2 ar He dujas nešėjas |  |
| 1.5. | Kolonėlių termostato temperatūros intervalas | Ne siauresnis nei nuo +5 °C aukščiau kambario temperatūros iki 450 °C |  |
| 1.6. | Kolonėlių termostato programuojamos temperatūros rampos | Ne mažiau 5 programuojamos temperatūrinės rampos |  |
| 2. | Viršerdvės mėginių automatinė įvedimo sistema |  |  |
| 2.1. | Mėginių kiekis | Ne mažiau 40 pozicijų su automatine mėginių pakeitimo karusele |  |
| 2.2. | Mėgintuvėliai | Gali dirbti su 10 arba 20 mL viršerdvės mėgintuvėliais |  |
| 2.3. | Mėginių termostatavimo temperatūra | Ne mažiau nei iki 200 °C |  |
| 2.4. | Mėginio injekcijos kilpos temperatūra | Kontroliuojama ne siauresniame intervale nei nuo +5 °C aukščiau kambario temperatūros iki 300 °C |  |
| 3. | Skystų mėginių automatinė įvedimo sistema |  |  |
| 3.1. | Mėginių kiekis | Ne mažiau 100 pozicijų su automatine mėginių pakeitimo galimybe |  |
| 3.2. | Mėgintuvėliai | Gali dirbti su 2 mL standartiniais chromatografiniais mėgintuvėliais |  |
| 3.3. | Mėginio įvedimo tūris | Komplektuojama su 10 µL adata mėginiui paimti |  |
| 4. | Liepsnos jonizacijos detektorius |  |  |
| 4.1. | Maksimali temperatūra | Ne mažesnė nei 450 °C |  |
| 4.2. | Kontrolė | Pilnai elektroniškai valdomas su liepsnos užgesimo indikacija |  |
| 4.3. | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis nei 106 |  |
| 4.4. | Mažiausia nustatymo riba | Ne daugiau nei 10 pg c/s |  |
| 5. | Masių spektrometrinis detektorius |  |  |
| 5.1. | Konstrukcija | Ne prastesnis nei vieno kvadrupolio masių spektrometrinis detektorius |  |
| 5.2. | Jonizacijos šaltinis | Ne prastesnis nei EI šaltinis su dviem filamentais |  |
| 5.3. | Masės intervalas | Ne siauresnis nei nuo 2 iki 800 amu |  |
| 5.4. | Skenavimo greitis | Ne prastesnis nei 5000 amu/sec |  |
| 5.6. | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis nei 106 |  |
| 5.7. | Jonizacijos šaltinio temperatūra | Kontroliuojama iki ne mažiau 250 °C |  |
| 5.8. | Kvadrupolio temperatūra | Kontroliuojama iki ne mažiau 200 °C |  |
| 5.9. | Jautrumas skenavimo intervale | Ne prastesnis nei 20:1 injektavus 1 pg OFN |  |
| 5.10. | Jautrumas pasirinkto jono monitoravimo rėžime | Ne prastesnis nei 10:1 injektavus 20 fg OFN |  |
| 6. | Programinė įranga | Sistema pateikiama su kompiuteriu atitinkančiu minimalius programinės įrangos reikalavimus ir dedikuota programine įranga sistemos valdymui ir duomenų apdorojimui, automatinei paieškai duomenų bazėje. |  |
| 7. | Duomenų bazė | Su programine įranga pateikiama ne prastesnė nei NIST 17 duomenų bazė su ne mažiau nei 250 000 junginių. |  |
| 8. | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažiau nei 3 mėnesių garantija |  |
| 9. | Ultra inertiniai laineriai | 2 vnt., suderinami su dujų chromatografine sistema |  |
| 10. | Ferulės kolonėlėms pajungti | 10 vnt., suderinamos su dujų chromatografine sistema |  |
| 11. | Filamentas | 1 vnt., suderinamas su dujų chromatografine sistema |  |
| 12. | DB-5MS UI 30m kolonėlė | 1 vnt., suderinama su dujų chromatografine sistema |  |
| 13. | WAX UI 60m kolonėlė | 1 vnt., suderinama su dujų chromatografine sistema |  |
| 14. | Įrangos, pajungimas | Būtinas |  |
| Perkančioji organizacija perka naudotą, techniškai tvarkingą, veikiantį prietaisą. |  |  |  |

Įranga turi būti pristatyta per dvi savaites nuo sutarties pasirašymo dienos, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius.

Pastaba dėl VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. įrodžius duomenų klastojimą, bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, tiekėjui numatoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, be kita ko ir tiekėjo įrašymas į Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą bei su tuo susijusios sankcijos.

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

_____________________________________________

## Aprašomojo dokumento 51 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas, tiekėjo juridinio asmens kodas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, CVP IS pirkimo ID)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## Aprašomojo dokumento 52 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________

(Data)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, CVP IS pirkimo ID)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

6 priedas

4. Tiekėjo pašalinimo pagrindai.

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjo pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 21 d.)*

Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjas yra atlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjas neturi jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

* Lentelėje palikti tiekėjui aktualią informaciją.

_________________________________