## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: TVARSLIAVA (NR. 9835)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba jam lygiavertį. Turi atitikti EN ISO 13485 standartų reikalavimus. 2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. 3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
7. Prekių galiojimas jų pristatymo metu turi būti ne mažesnis nei 70 proc. viso galiojimo laiko.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto (pirkimo dalies) pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma EUR, be PVM | Suma EUR, su PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge
1 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | Sterilios standartinės chirurginės skaros XRD, pagamintos iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 70 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas pagamintas iš polivinilo chlorido (PVC) ir bario sulfato. 6 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Vandens sugėrimo geba turi būti ne mažesnė kaip 800%. Tamponų kietųjų dalelių sklaida: šlapių ne didesnė kaip 30 dal./cm², sausų – iki 1000 dal. Supakuota po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
1.1 |  | 7,5 x 7,5cm (±1cm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000
1.2 |  | 10 x 10cm (±1cm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
1.3 |  | 10 x 20cm (±1cm) žalios spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 140000
Viso 1 pirkimo dalis:
2 | Standartiniai chirurginiai tamponai, nesterilūs | Nesterilūs standartiniai chirurginiai tamponai, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės ir poliesterio medžiagos, tankis 39-40g/m². Skyščių sugėrimo greitis ne ilgesnis kaip 1,8 s. Skyščių sugėrimo geba ne mažesnė kaip 942%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 778 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
2.1 |  | 5,0 x 5,0cm (±2mm) | vnt. | 4060000
2.2 |  | 7,5 x 7,5cm (±2mm) | vnt. | 1300000
2.3 |  | 10,0 x 10,0cm (±3mm) | vnt. | 180000
2.4 |  | 10,0 x 20,0cm (±5mm) | vnt. | 900000
Viso 2 pirkimo dalis:
3 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / polesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
3.1 |  | Dydis 30 x 30cm (±1cm) rudos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000
3.2 |  | Dydis 40 x 40cm (±1cm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000
Viso 3 pirkimo dalis:
4 | Standartinės chirurginės skaros XRD 40 x 60 cm, sterilios | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / polesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių, supakuoti po 2 vnt. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu - juodos spalvos. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 9000
5 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, sterilūs | Apvalūs, sterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1010%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,4 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
5.1 |  | Small: 36 mm (±1mm) | vnt. | 150000
5.2 |  | Medium: 52 mm (±2mm) | vnt. | 150000
5.3 |  | Large: 62 mm (±3mm) | vnt. | 10000
Viso 5 pirkimo dalis:
6 | Marliniai apvalūs tamponai XRD, sterilūs | Apvalūs sterilūs tamponai, pagaminti iš medvilnės, o rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas – iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%.(reikia išimti, nėra duomenų). Tankis turi būti ne mažesnis kaip 25 g/m², kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 10000 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
6.1 |  | 20mm diametro (±2mm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
6.2 |  | 26mm diametro (±2mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
6.3 |  | 30mm diametro (±2mm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
6.4 |  | 35mm diametro (±2mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 18000
6.5 |  | 55mm diametro (±2mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 9000
Viso 6 pirkimo dalis:
7 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai XRD, sterilūs | Apvalūs, sterilūs chirurginiai tamponai sausinimui, su kontrastiniu siūlu. Pagaminti iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Vandens sugėrimo geba ne mažiau negu 8 g/g. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 1000 dal., kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne daugiau kaip 30 dal./cm2. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
7.1 |  | 20mm diametro (±1mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000
7.2 |  | 40mm diametro (±1mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000
7.3 |  | 47mm diametro (±1mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
Viso 7 pirkimo dalis:
8 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, nesterilūs | Apvalūs, nesterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1016%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,40 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
8.1 |  | S dydis, skersmuo (plokščias) 36 mm ± 2 mm. | vnt. | 2600000
8.2 |  | M dydis, skersmuo (plokščias) 52 mm ± 2 mm. | vnt. | 800000
Viso 8 pirkimo dalis:
9 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs, skirti odos valymui, apsaugai ar absorbuoti žaizdos eksudatą, kai naudojamas kaip antrinis tvarstis. Pagaminti iš medvilnės, skysčių sugeriamumo geba ne mažesnė kaip 600%, kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 2500 dal., vieno sluoksnio medžiagos tankis ne mažesnis kaip 20 g/m². Supakuota po 5 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
9.1 |  | 5 x 5cm (±2mm) | vnt. | 1700000
9.2 |  | 10 x 10cm (±2mm) | vnt. | 650000
9.3 |  | 10 x 20cm (±2mm) | vnt. | 350000
Viso 9 pirkimo dalis:
10 | Pleistras medžiaginis | Šilkinės medžiagos pagrindų, 2,5cm pločio rulono ilgis ne mažiau 9m., hipoalergiškas, laidus orui, banguotu kraštu lenvam atplėšimui. | vnt. | 5000
11 | Tvarstis galvai tinklinis | Pagamintas iš 85-90% medvilnės ir 15-10% poliuretano. Nesterilus, dydžiai: S; M; L. Būtini pavyzdžiai po 1 vnt. kiekvieno dydžio. | vnt. | 4000
12 | Lipnus elastinis tvarstis nesterilus | Nesterilus. Pagamintas iš neaustinės medžiagos polipropileno (PP) ir spandekso arba lygiaverčių medžiagų, užtikrinančių tvirtumą ir tamprumą. Be latekso. Išmatavimai 7,5cm (±5mm) -4-4,6m. Būtinas pavyzdis - 1 vnt. | vnt. | 700
13 | Tvarstis gipsinis | Iš medvilnės; 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos; pilnai sustingsta po 12-24 valandų; imersijos laikas 1,5 - 4,5 sek; Pakuotėje 1-2 vnt. Išmatavimai 2,7-3,0m x 10cm. | vnt. | 4000
14 | Sterilūs silikoniniai tinkleliai padengti silikonu iš vienos pusės | Sterilus, prisitaikantis prie kūno kontūro, skirtas granuliuojančių žaizdų priežiūrai, permatomas, poliuretano tinklelis iš vienos pusės padengtas minkšto silikono sluoksniu, pralaidus žaizdos eksudatui ir vaistinėms medžiagoms, gali būti karpomas pagal poreikį, nesukeliantis alerginių reakcijų ir neerzinantis odos, atrauminis tvarstis, kuris švelniai sukimba su sausa oda (sukibimo su plienu testas 0,4-1,6 N /25 mm, testo metodas: ASTM D3330/D3330M-04); gali būti paliktas žaizdoje ne trumpiau kaip 7 dienom; leidžia apžiūrėti žaizdą nenuėmus tvarsčio, keičiamas tik antrinis tvarstis; silikonu padengtas visas paviršius, keičiant tvarstį nepalieka likučių žaizdoje; tvarsčio kraštai nesivynioja, nuėmimo metu išlieka vientisas; savo sudėtyje neturi latekso. Moksliniais tyrimais įrodytas skausmo sumažinimas tvarsčio keitimo metu. Būtinas pavyzdis - 1 vnt. bet kurio dydžio.
14.1 |  | Dydis 7,5x10cm±1cm | vnt. | 100
14.2 |  | Dydis 10x19cm ±1cm | vnt. | 100
14.3 |  | Dydis 17x27cm±3cm | vnt. | 100
Viso 14 pirkimo dalis:
15 | Sterili, neausto pluošto viskozinė medžiaga impregnuota NaCl granulėmis | Sterilus tvarstis, skirtas vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų valymui. Pagamintas iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, imprgnuotas NaCl granulėmis (20%). Absorbcija ne mažesnė kaip 640 %, kietųjų dalelių sklaida, kai šlapias, ne didesnė kaip 30 dalelės / cm². Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
15.1 |  | Dydis 5 x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 900
15.2 |  | Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 900
15.3 |  | Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900
15.4 |  | Dydis 2 x 100 cm ± 1 cm | vnt. | 900
Viso 15 pirkimo dalis:
16 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu,sterilūs, skirti mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms | Sterilus antimikrobinis silikono putų tvarstis, skirtas mažai-vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putų su sidabru, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 5,3 g/10 cm²/24 h, absorbcijos (sugerties) koeficientas nuo 5,7 g/10cm2/24val. Skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 11 g/10 cm²/24 h. Tvarstis yra nepralaidus vandeniui ir mikroorganizmams didesniems negu 25 nm. Sudėtyje negali būti daugiau negu 1.2 mg Ag/cm². Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
16.1 |  | Dydis 6 x 8,5 ± 1 cm | vnt. | 1000
16.2 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 500
16.3 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 240
Viso 16 pirkimo dalis:
17 | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro ne mažiau kaip 85 % polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų ir glicerolis, sudėtyje nėra latekso. Tvarsčio absorbcijos geba nesant aplinkiniam spaudimui turi būti ne mažesnė kaip 21.75 g/100 cm2, retencija esant padidintam statiniam slėgiui turi būti ne mažesnė kaip 98%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 5,88 N/20 mm. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
17.1 |  | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 180
17.2 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 160
17.3 |  | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 200
Viso 17 pirkimo dalis:
18 | Antimikrobiniai sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro sidabru dengtos polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų, sudėtyje nėra latekso. Maksimali tvarsčio absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 16 g/100 cm2, retencija ne mažesnė kaip 93%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 2,3 N/20 mm. Sidabro sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,2 mg/cm2. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
18.1 |  | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 200
18.2 |  | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 100
Viso 18 pirkimo dalis:
19 | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | Tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Penkių sluoksnių: kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės ir padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu, antras - absorbcinis sluoksnis iš poliuretano putų. Trečias sluoksnis paskirstomasis iš poliesterio ir viskozės neaustinės medžiagos. Ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas sluoksnis apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikrorganizmams nuo 25nm dydžio.Turi specialias formas pritaikytas kryžkaulio ir kulno sričiai bei lipnius kraštus 1,5 - 2 cm. Keturkampio formos tvarsčių drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 12g/10cm2/24h, absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažiau kaip 9,0 g/10cm2/24h, bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau kaip 20g/10cm2/24h. Visi tvarsčiai turi būti steriliai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
19.1 |  | Dydis 7,5 cm x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 400
19.2 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 300
19.3 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 700
19.4 |  | Dydis 22 cm x 25 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000
19.5 |  | Dydis 16 cm x 20 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000
19.6 |  | Dydis 22 cm x 23 cm ± 1 cm (kulnui) | vnt. | 1000
Viso 19 pirkimo dalis:
20 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu,sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | Antimikrobinis tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Turi lipnius kraštus 1,5 - 2cm. Penkių sluoksnių: Kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės dengtos minkšto silikono sluoksniu. Antras sulaikymo ir trečias paskirstomasis sluoksniai pagaminti iš poliuretanoputų sluoksnio su sidabru. Ketvirtas absorbuojantis sluoksnis pagamintas iš superabsorbento, kurį sudaro viskozės neaustinė medžiaga, poliakrilato, medvilnės, polietileno / polesterio pluoštas. Penktas sluoksnis - orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi poliuretano plėvelė. Sudėtyje yra ne daugiau kaip 1,2 mg Ag/cm2. Nepralaidus bakterijoms nuo 25 nm dydžio, neperšlampamas, pacientas gali praustis duše. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne maiau nei 3,9g/10cm²/24h. Absorbcijos (sugerties) koeficientas nne mažiau nei 6.čg/10cm²/24h. Bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau nei 10.1 g/10 cm²/24 h. Steriliai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
20.1 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 700
20.2 |  | Dydis 15 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 150
Viso 20 pirkimo dalis:
21 | Sterilūs plėvelės - tvarsčiai | Tvarstis - plėvelė, skirta paviršinėms žaizdoms arba odos apsaugai. Tvarstis pagamintas iš poliuretano plėvelės, atsparios vandeniui. Neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai, netrukdantys odai kvėpuoti. Tvarsčiai turi šonines popierines juosteles, padedančias uždėti tvarstį, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai per visą tvarstį, nealergizuojantys (pagal ISO 10993-1). Sudėtyje nėra latekso. Steriliai supakuotas po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
21.1 |  | 6 x 7 cm ± 1 cm | vnt. | 4500
21.2 |  | 10 x 12 cm ± 1 cm | vnt. | 1500
21.3 |  | 10 x 25 cm ± 1 cm | vnt. | 1500
21.4 |  | 15 x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1500
Viso 21 pirkimo dalis:
22 | Sterili chirurginė marlinė servetėlė | Pagaminta iš marlės, balintos bechloriu metodu, tankis ne mažiau 20 siūlų/m2, su įaustu kontrastiniu siūlu, gera vandens absorbcija[g/g]->500. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus ir pavyzdžius originalioje pilnoje, nepažeistoje pakuotėje, abiejų dydžių po 1 pak.
22.1 |  | 29-31 x 43-47cm. | vnt. | 38000
22.2 |  | 38-42 x 43-47cm. | vnt. | 18000
Viso 22 pirkimo dalis:
23 | Antimikrobinis tvarstis | Tvarstis skirtas eksuduojančioms žaizdoms. Pasižymi plataus spektro antimikrobiniu poveikiu. Nesukelia alergijos. Nelimpantys. Dydis 8,8-9,0 x 7,5-7,7cm., su įpjova. Pagaminti iš poliuretano. Antimikrobinė medžiaga - poliheksametilenobiguanatas. Antimikrobinis poveikis - ne trumpiau kaip 7 dienos. Steriliai supakuota po 1 vnt. | vnt. | 2800
24 | Tvarstis-plėvelė | Permatomos plėvelės chirurginis tvarstis su tamponu akių apsaugai 5 x 7 cm ± 1 cm, ovalus. Pagamintas iš poliuretano plėvelės ir viskozės neaustinės medžiagos. Absorbcijos geba ne mažesnė kaip 900 g/m². Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 500
25 | Tvarstis-plėvelė | Permatomos plėvelės chirurginis tvarstis su tamponu akių apsaugai 5 x 7 cm ± 1 cm, ovalus. Pagamintas iš poliuretano plėvelės ir viskozės neaustinės medžiagos. Absorbcijos geba ne mažesnė kaip 900 g/m². Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 20000
26 | Tinklelis tvarsčių palaikymui | Ilgis ne mažiau 3m.
26.1 |  | rankai/kojai | m | 9000
26.2 |  | pėdai | m | 900
26.3 |  | pirštui | m | 300
Viso 26 pirkimo dalis:
27 | Poliuretano putų tvarstis, 5-ių sluoksnių | Penkių sluoksnių tvarstis pagamintas iš poliuretano putų dengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms. Tvarstis turi lipnius kraštus 4-6cm. Pirmas tvarsčio sluoksnis kontaktinis su žaizda padengtas minkštu silikonu, viršutinis sluoksnis orui pralaidi, bakterijoms nepralaidi plėvelė. Turintis eksudato indikatorių. Tvarstis taip pat tinkamas pragulų profilaktikai. Pateikti pavyzdį vertinimui 1 vnt. bet kurio dydžio.
27.1 |  | 10,3 x 10,3 cm +/- 3cm | vnt. | 300
27.2 |  | 15,4 x 15,4 cm +/- 3cm | vnt. | 300
27.3 |  | 21 x 21 cm +/- 3cm | vnt. | 150
Viso 27 pirkimo dalis:
28 | Poliuretano putų tvarstis, 3-jų sluoksnių | Trijų sluoksnių tvarstis pagamintas iš poliuretano putų dengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms. Tinkamas naudoti jautriai, gležnai odai.Tvarstis turi lipnius kraštus 2-4 cm. Pirmas tvarsčio sluoksnis kontaktinis su žaizda padengtas minkštu silikonu, viršutinis sluoksnis orui pralaidi, bakterijoms nepralaidi plėvelė. Tvarstis taip pat tinkamas pragulų profilaktikai. Pateikti pavyzdį vertinimui 1 vnt. bet kurio dydžio.
28.1 |  | 10 x 10 cm +/- 3cm | vnt. | 900
28.2 |  | 12,5 x 12,5 cm +/- 3cm | vnt. | 500
28.3 |  | 17,5 x 17,5 cm +/- 3cm | vnt. | 500
Viso 28 pirkimo dalis:
29 | Hydrofiber™ technologijos nelipnus tvarstis su sidabro jonais | Hydrofiber™ technologijos neaustinio pluošto tvarstis, sudarytas iš dviejų natrio karboksimetilceliuliozės sluoksnių. Tvarstis papildytas: dinatrio etilendiamintetraacto rūgšties druska (EDTA), benzetonio chloridu (BeCl) ir 1,2% sidabro jonais. Sterilus, minkštas. Tvarstis persiūtas ir sutvirtintas specialiomis siūlėmis. Tinka infekuotoms žaizdoms ir žaizdoms su infekcijos rizika. Naikina bioplėvelę žaizdose. Tinka tiek gilioms, tiek paviršinėms žaizdoms. Pateikti pavyzdį vertinimui 1 vnt. bet kurio dydžio.
29.1 |  | 10cm x 10cm +/- 3cm | vnt. | 250
29.2 |  | 15cm x 15cm +/- 3cm | vnt. | 250
29.3 |  | 20cm x 30cm +/- 3cm | vnt. | 150
Viso 29 pirkimo dalis:
30 | Hidrokoloidų masės lipnus tvarstis | Tvarstis, sudarytas iš hidrokoloidų masės (natrio karboksimetilceliuliozės, pektino ir želatinos), esančios lipnioje polimerinėje matricoje, sluoksnio ir išorinio poliuretano putų sluoksnio, iš išorės padengtas poliuretano plėvele. Sterilus. Pateikti pavyzdį vertinimui 1 vnt. bet kurio dydžio.
30.1 |  | 10cm x 10cm +/- 3cm | vnt. | 450
30.2 |  | 15m x 20cm +/- 3cm | vnt. | 350
30.3 |  | 20cm x 30cm +/- 3cm | vnt. | 150
Viso 30 pirkimo dalis:
31 | Tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs,skirti mažai šlapiuojančioms žaizdoms | Sterilus silikono putų tvarstis, skirtas mažai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putos, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Parametrai ne blogiau nei nurodyta direktyvoje DIN EN 13726-2. Gali būti karpomas. Plonas iki 3 mm. Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas, CE ženklas. Pateikti pavyzdį vertinimui 1 vnt. bet kurio dydžio.
31.1 |  | 10cm x 10cm ± 1 cm | vnt. | 550
31.2 |  | 15m x 15cm ± 1 cm | vnt. | 650
Viso 31 pirkimo dalis:
32 | Tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms | Sterilus silikono putų tvarstis, skirtas vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putos, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Parametrai ne blogiau nei nurodyta direktyvoje DIN EN 13726-2. Tvarsčio dydis 10 x 10 ± 1 cm. Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas, CE ženklas. Pateikti pavyzdį vertinimui 1 vnt. bet kurio dydžio. | vnt. | 400
33 | Tubuliarinis tvarstis | Tubuliarinis kojinės formos tvarstis, skirtas greitai pirminių tvarsčių fiksacijai, atopinio dermatito gydymui bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru. Produktas nesterilus, pagamintas iš viskozės ir elastano; susuktas į rulonus. Dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu. Karpomas, atkirpti kraštai nešerpetoja ir neyra, nereikalinga papildoma fiksacija. Gali būti naudojamas drėgno tvarstymo tecnikos metodu; tvarstis tempiasi išilgai ir skersai. Tamprumas (ilgis) tarp 35 ir 65 %, tamprumas (plotis) ne mažaiu kaip 300 %. Rulonuose po 10-11 m. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.
33.1 |  | Rulono plotis 3,5 ± 1 cm | vnt. | 250
33.2 |  | Rulono plotis 5 ± 1 cm | vnt. | 250
33.3 |  | Rulono plotis 7,5 ± 1 cm | vnt. | 250
33.4 |  | Rulono plotis 10,75 ± 1 cm | vnt. | 250
33.5 |  | Rulono plotis 25 ± 1 cm | vnt. | 250
Viso 33 pirkimo dalis:
34 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms. Turi skaidrius lipnius kraštus 3 - 6 cm. Lanksti tvarsčio pagalvėlė. Tvarsčio kontaktinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės, padengtos silikonu per visą paviršių. Turi sulaikymo ir paskirstymo sluoksnius, pagamintus iš polietileno / polipropileno ir viskozės pluošto. Absorbcijos sluoksnis pagamintas iš superabsorbento - poliakrilato ir poliesterio pluošto. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš polieretano plėvelės. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažesnis kaip 8,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 7,8g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažesnis kaip 4,5g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 6,5g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Bendras skysčio sugėrimo koeficientas ne mažesnis kaip 13,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 14,0g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
34.1 |  | Dydis 9 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900
34.2 |  | Dydis 10 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 1300
34.3 |  | Dydis 10 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1300
34.4 |  | Dydis 10 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 800
Viso 34 pirkimo dalis:
35 | Žaizdos preižiūros priemonė | Žaizdų plovimo tirpalas, skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. Tirpalo veikliosios medžiagos - natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau kaip 50 ppm hipochloritinės rūgšties. Tirpalą galima šildyti iki 60°C (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat gali sumažinti blogą žaizdos kvapą. Tirpalą galima pailikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplėvės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms, pvz., burnai, nosiai ar ausims, fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. Turi turėti CE ženklinimą. Žaizdų gelis yra paruoštas vartoti, skaidrus gelis, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti. Gelio veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau 40 ppm hipochloritinės rūgšties. Gelis mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat sumažina blogą žaizdos kvapą. Gelį galima pailikti žaizdoje. Granudacyn žaizdų gelį galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms; įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams; labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms.
35.1 |  | 250 ml ± 10 ml | vnt. | 150
35.2 |  | 500 ml ± 15ml | vnt. | 150
35.3 |  | 1000 ml ± 50ml | vnt. | 150
35.4 |  | 100g ± 5 g (gelis) | vnt. | 150
35.5 |  | 250g ± 10 g (gelis) | vnt. | 150
Viso 35 pirkimo dalis:
36 | Žaizdų priežiūros priemonės
36.1 | Žaizdų plovimo tirpalas | Žaizdų plovimo tirpalas 350-400ml. Sterilus. Aktyvioji medžiaga: oktenidino HCl. Sudėtyje turi būti žaizdą drėkinančių, kondicionuojančių medžiagų. Privalo mažinti mikroorganizmų kiekį žaizdoje, naikinti bioplėvelę. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. | vnt. | 1200
36.2 | Žaizdų gelis | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 250-300ml. | vnt. | 200
36.3 | Žaizdų gelis | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 50-60 ml. | vnt. | 200
36.4 | Žaizdų valymo kempinėlės | Žaizdų valymo kempinėlės skirtos ūminėms, lėtinėms, pooperacinėms žaizdoms, dideliems nudegimams.Žaizdų kempinėlės turi būti elastingos, pagamintos iš putų poliuretano, turinčios šiurkštų paviršių ir grublėtą tekstūrą. Kempinėlės turi būti mėlynos spalvos vidutiniškai šiurkščios tekstūros, nelygaus paviršiaus ir dedelio skysčių pralaidumo. Dėžutėje 10 ± 2 kempinėlių. | vnt. | 3000
Viso 36 pirkimo dalis:
37 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis skirtas išoriniam naudojimui žaizdoms valyti. Užpylus ant žaizdos laikomas ne ilgiau kaip 60 sekundžių. Užtenka vienkartinio panaudojimo. Sudarytas iš: metansulfonrūgštis, garų pavidalo silicis. Raudonos spalvos klampus gelis, 3ml (± 0,5ml) buteliukas. Pažymėta ES, CE ženklu. | vnt. | 30
38 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai | Antimikrobiniai vario tvarsčiai skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido. Sterilūs (simbolis ant pakuotės), sterilizuoti etileno oksidu. Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta ES CE ženklu.
38.1 |  | Dydis 10x12cm. (± 1cm.) | vnt. | 800
38.2 |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm.) | vnt. | 800
38.3 |  | Dydis 20x20cm. (± 2cm.) | vnt. | 700
38.4 |  | Dydis 10x25cm. (± 2cm.), lipniu kraštu. | vnt. | 700
Viso 38 pirkimo dalis:
39 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė - medicininės paskirties prekė. Skirta ūmių žaizdų užvėrimui neinvaziniu būdu, kaip pvz., chirurginėms žaizdoms, plėštinėms, kirstinėms. Sudaryta iš medicininės lipniosios juostelės, poros polipropileno kabių ir kabių fiksavimo juostos. Akyta juostelė, neaustinė, padengta spaudimui jautria hipoalergine lipniąja medžiaga. Sterili (simbolis ant pakuotės). Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą (dvi juostelės lizdinėje pakuotėje). Pažymėta CE ženklu. | vnt. | 900
40 | Alginatiniai tvarsčiai | Medicininės paskirties prekė - tvarsčiai. Skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Sudaryti iš neaustinės medžiagos, 55% (±10%) karboksimetilceliuliozės pluošto ir 45% (±10%) alginato pluoštų. Sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu.
40.1 |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm) | vnt. | 900
40.2 |  | Dydis 15x15cm. (± 1cm) | vnt. | 900
Viso 40 pirkimo dalis:
41 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis gilioms žaizdoms tamponuoti. Sudaryti iš neaustinės medžiagos: 100% karboksimetilceliuliozės pluošto arba analogi6kos medžiagos. Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra. Tvarsčiai sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. Dydis 2,5cm. (± 0,5cm.) x 45cm. (± 1cm.). | vnt. | 500
42 | Tvarstis tracheostomoms | Poliuretano putų medžiagos tvarstis su išpjova tracheostomai: skirtas suaugusiems; sterilus (simbolis ant pakuotės); vienkartinis (pažymėta simboliu); ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; individualiame įpakavime; pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos putų; užtikrina optimalų žaizdos sekreto sugėrimą; be latekso (pažymėta simboliu); išpjova, palengvinanti tvarsčio uždėjimą ant tracheostominio vamzdelio; skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms; įprastinė naudojimo trukmė: ne mažiau 24 val. esant gausioms išskyroms; išmatavimai: 9cm. ± 1cm. x 9cm. ± 1 cm. | vnt. | 2600
43 | Pleistras 5cm | Elastingas, stiprios fiksacijos pleistras. Stiprūs klijai saugiai laiko pleistrą apjuostoje vietoje. Paprastai išsivynioja, greitai ir lengvai prilimpa. pagamintas iš elastinės 100% medvilninės medžiagos su klijais. Tinkamas palaikyti ir suspausti minkštuosius audinius, sutvarstyti ir užfiksuoti sąnarius. Medžiaga yra tampri ir leidžia odai kvėpuoti, todėl galima reguliuoti spaudimą taip, kad būtų patogu nešioti ilgesnį laiką. | vnt. | 70
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.