Tiekėjams

Dėl Tiekėjo pateiktos pretenzijos nagrinėjimo ir pirkimo dokumentų patikslinimo

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – perkančioji organizacija) supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių teršalų signalizatoriai, jutikliai, Nr. 2436-1“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-06-17 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo ID. 3257405) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija gavo Tiekėjo pretenziją dėl techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų (toliau – Pretenzija). Tiekėjas Pretenzijoje nurodo, kad:

„Konkurso techninėje specifikacijoje yra nurodyta:

6. Valdymo modulis

Apsaugos klasė Ne mažesnė kaip IP68.

Šis reikalavimas yra perteklinis ir mūsų žiniomis, rinkoje nėra nei vieno gamintojo, kuris galėtų atitikti šį reikalavimą. Siūlome keisti šį reikalavimą į „ne mažesnė kaip IP65“, kadangi IP65 apsaugos klasė yra tinkama valdymo bloko naudojimui, nes valdymo blokas yra virš vandens lygio.“

Perkančioji organizacija Pretenziją išnagrinėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. nustatyta tvarka ir terminais bei nusprendė Tiekėjo pretenziją tenkinti ir patikslinti Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ Techninių reikalavimų atitikties lentelės 6 pozicijos „Valdymo modulis“ techninį reikalavimą „Apsaugos klasė. Ne mažesnė kaip IP68“ į „Apsaugos klasė. Ne mažesnė kaip IP65“ (pridedama).

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 6 d., bei Bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.4 p., pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-07-04 10 val. 00 min., tam, kad tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į nurodytus patikslinimus.

Tuo pačiu pratęsiamas prašymo pateikti paaiškinimą terminas iki 2025-06-28 00:00.

Prašome vadovautis aktualia Pirkimo dokumentų redakcija.

Pagarbiai

Komisija