Sąnaudų kiekių žiniaraštis

| Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų tinklo, d-200 mm vamzdžių išardymas | m. | 55 |  |
|  | Esamų vandentiekio tinklo d-110 mm vamzdžių išardymas | m. | 27 |  |
|  | Esamų priešgaisrinių hidrantų demontavimas | kompl. | 7 |  |
|  | Statybinio laužo išvežimas pakrovimas ir išvežimas iki 3 km atstumu | t | 3 |  |
|  | - Žemės darbai |  |  |  |
|  | Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | m3 | 642 |  |
|  | Grunto kasimas, gruntą supilant vietoje | m3 | 15300 |  |
|  | 30cm smėlio pagrindo po naftos produktų atskirtuvu įrengimas | m3 | 6 |  |
|  | 30cm smėlio pagrindo po nuotekų siurbline | m3 | 25 |  |
|  | Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto | m3 | 348 |  |
|  | Vamzdynų pirminis užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | m3 | 2959 |  |
|  | Tranšėjų užpylimas esamu gruntu ekskavatoriumi, sutankinant gruntą | m3 | 11993 |  |
|  | - Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d700 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | kompl./ m3 | 1/0,40 |  |
|  | - betonas latakams | m3 | 0,1 |  |
|  | - grotelės šiukšlių sulaikymui, montuojamos ant g/b žiedo d700 | kompl. | 1 |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | kompl./ m3 | 29/24,2 |  |
|  | - betonas latakams | m3 | 7,0 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis (liukas) plaukiojančio tipo (iki 40t) | kompl. | 28 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo dangčiai (iki 12,5 t) | kompl. | 1 |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | kompl./ m3 | 18/37,2 |  |
|  | - betonas latakams | m3 | 12,3 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis (liukas) plaukiojančio tipo (iki 40t) | kompl. | 18 |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d2000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | kompl./ m3 | 25/65,9 |  |
|  | - betonas latakams | m3 | 40,0 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis (liukas) plaukiojančio tipo (iki 40t) | kompl. | 22 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo dangčiai (iki 12,5 t) | kompl. | 3 |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d3000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | kompl./ m3 | 8/55,54 |  |
|  | - betonas latakams | m3 | 4,5 |  |
|  | - betonas atramoms | m3 | 1,0 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis (liukas) plaukiojančio tipo (iki 40t) | kompl. | 5 |  |
|  | Slenkstinė stačiakampė g/b kamera 1000x2000 | kompl./ m3 | 2/41,54 | (pagal Ekoprojekto katalogo schema XX) |
|  | Šulinių PVC Ø315 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | kompl. | 15 |  |
|  | - kalaus ketinės grotelės ant PVC Ø315 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) | vnt. | 15 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø315 mm | m | 17 |  |
|  | - šulinio Ø315 mm dugnas | vnt. | 15 |  |
|  | Šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | kompl. | 110 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas montuojamas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) | vnt. | 1 |  |
|  | - kalaus ketinės grotelės ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) | vnt. | 27 |  |
|  | - kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) | vnt. | 82 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm | m | 145 |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas | vnt. | 110 |  |
|  | Šulinių PVC Ø600 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | kompl. | 5 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis montuojamas ant PVC Ø600 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) | vnt. | 5 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø600 mm | m | 7 |  |
|  | - šulinio Ø600 mm dugnas/kinetė | vnt. | 5 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 119 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 35 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 315 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 18 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 400 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 25 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių d- 500 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 12 |  |
|  | Stikloplasčio protarpinių d- 500 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 8 |  |
|  | Stikloplasčio protarpinių d- 600 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 35 |  |
|  | Stikloplasčio protarpinių d- 800 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 16 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-200 klojimas | m. | 646 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-250 klojimas | m | 552 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-315 klojimas | m | 317 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-400 klojimas | m | 303 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų stikloplasčio vamzdžiais d-500 klojimas | m | 168 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų stikloplasčio vamzdžiais d-600 klojimas | m | 564 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų stikloplasčio vamzdžiais d-800 klojimas | m | 466 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų įrengimas betranšėjiniu būdu plastikiniais PE d-500 vamzdžiais | m | 284 |  |
|  | Slėginių nuotekų tinklų įrengimas plastikiniais PE d-250 vamzdžiais | m | 24 |  |
|  | Slėginių nuotekų tinklų įrengimas plastikiniais PE d-400 vamzdžiais | m | 11 |  |
|  | Slėginių nuotėkų tinklų įrengimas plastikiniais PE d-630 vamzdžiais | m | 401 |  |
|  | PE fasoninių jungčių vamzdžiams montavimas |  |  |  |
|  | - PE100 PN10 alkūnė d250 - 900 | vnt. | 1 |  |
|  | Srauto slopinimo grotų gamyba ir įrengimas | kompl. | 3 |  |
|  | - Metalas grotų gamybai | kg. | 300 |  |
|  | Naujos armatūros ir fasoninių dalių slėginiams lietaus nuotekų tinklams montavimas |  |  |  |
|  | - Kalaus ketaus flanšinis redukcinis trišakis DN600/dn250 | vnt. | 1 |  |
|  | - Kalaus ketaus flanšinis redukcinis trišakis DN400/dn250 | vnt. | 1 |  |
|  | - Kalaus ketaus trumpa flanšinė sklendė DN 250 (L-250mm) | vnt. | 3 |  |
|  | - Sagos tipo redukcinis flanšas DN 600/400 | vnt. | 1 |  |
|  | - Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN400/dn250 | vnt. | 1 |  |
|  | - Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN 250/d250 | vnt. | 3 |  |
|  | - Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN 400/d400 | vnt. | 2 |  |
|  | - Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN600/d630 | vnt. | 1 |  |
|  | Naftos produktų gaudyklės Q-40l/s su integruota smėlio ir nuosėdų smėliagaude (V-4,7m3) bei apibėgimo funkcija montavimas. | kompl. | 1 |  |
|  | Naftos produktų gaudyklės Q-30l/s su integruota smėlio ir nuosėdų smėliagaude (V-3,0 m3) bei apibėgimo funkcija montavimas. | kompl. | 1 |  |
|  | Naftos produktų gaudyklės Q-20l/s su integruota smėlio ir nuosėdų smėliagaude (V-4,0 m3) bei apibėgimo funkcija montavimas. | kompl. | 1 |  |
|  | Naujos lietaus nuotekų siurblinės | kompl. | 3 |  |
|  | - Siurblinės korpusas su siurbliais uždaromąją armatūra ir aptarnavimo aikštelėmis | kompl. | 3 |  |
|  | - Betonas siurblinės injektavimui | m3 | 50 |  |
|  | Kritimo stovų d200 įrengimas: | kompl. | 47 |  |
|  | - Plastikinis ø200 vamzdis | m. | 94 |  |
|  | - Plastikinis trišakis ø200/90 mm | vnt. | 47 |  |
|  | - Plastikinė alkūnė ø200/45 mm | vnt. | 47 |  |
|  | Kritimo stovų d250 įrengimas: | kompl. | 1 |  |
|  | - Plastikinis ø250 vamzdis | m. | 5 |  |
|  | - Plastikinis trišakis ø250/90 mm | vnt. | 1 |  |
|  | - Plastikinė alkūnė ø250/45 mm | vnt. | 1 |  |
|  | Kritimo stovų d315 įrengimas: | kompl. | 2 |  |
|  | - Plastikinis ø400 vamzdis | m. | 3 |  |
|  | - Plastikinis trišakis ø400/90 mm | vnt. | 2 |  |
|  | - Metalas stovo tvirtinimui | kg. | 32 |  |
|  | - Betonas stovo betonavimui | m3 | 1,0 |  |
|  | Slėgio gesinimo šulinio įrengimas | kompl. | 1 |  |
|  | Ištekėjimo žiočių įrengimas d800 | kompl. | 1 |  |
|  | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 3300 |  |
|  | Slėginių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 436 |  |
|  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 2654 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | vnt. | 76 |  |
|  | - Vandentiekio tinklai |  |  |  |
|  | Naujos vandentiekio trasos klojimas PE ø110mm vamzdžiais, | m | 26 |  |
|  | Kalaus ketaus flanšinis redukcinis trišakis DN160/dn100 | vnt. | 2 |  |
|  | Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN100 | vnt. | 2 |  |
|  | Flanšinis adapteris PE vamzdžiams DN100 | vnt. | 16 |  |
|  | Flanšinis adapteris PE vamzdžiams DN160 | vnt. | 4 |  |
|  | Požeminės sklendės DN110 įrengimas | kompl. | 7 |  |
|  | Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas | kompl. | 7 |  |
|  | Priešgaisrinių hidrantų žymėjimas ženklais, įrengiant stovus | vnt. | 7 |  |
|  | - Konstrukcinio drenažo įrengimas |  |  |  |
|  | Tranšėjos kasimas, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m³ | 868,0 |  |
|  | Žvirgždo skalda fr. 11/16 | m³ | 703,0 |  |
|  | Žvirgždo skalda fr. 5/8 | m³ | 138,0 |  |
|  | Plastikinio konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru d≥113 mm įrengimas | m | 4169,0 |  |
|  | Geotekstilės grunto atskyrimui, įrengimas | m² | 8254,0 |  |

*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant darbus atkasus vietoje yra randamas užpylimui tinkamas gruntas, tranšėjų užpylimui galima naudoti esamą gruntą.