Lietuvos KARIUOMENĖS logistikos valdybos

ĮGULŲ aptarnavimo tarnybOS 

KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS
TVIRTINU:
Administracijos viršininkas,

vykdantis vado funkcijas


mjr. Eugenijus Švabauskas

2025 m. birželio           d.

                          DUOMENŲ APDOROJIMO MAŠINOS (TECHNINĖS ĮRANGOS) 
                                                        TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                
2025 m. birželio         Nr. TS -  

Klaipėda
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas / techninė specifikacija
	Mato vnt.

	1
	Sisteminis blokas: Intel core i5, internal memory 8 GB, SSD 2 x 256 GB, intel UHD, DVD+RW, keybord, Windows 11 Pro, monitorius: 24coliai, IPS, VUXA.
	1 vnt.

	2
	Valdiklio modulis: klaviatūra, LCD displėjus, elektroninių raktų skaitytuvas, modulis naudojasi sava duomenų baze, palaiko ne mažiau iki 4000 vartotojų, ne mažiau 4000 transporto priemonių. Duomenų apsikeitimas su terminalo duomenų baze, Ethernet ryšiu, administratoriaus raktas.
	

	3
	Kompiuterinė degalų išdavimo programa ir jos funkcijos: duomenų apsikeitimas su degalų išdavimo kolonėlėmis( online arba affline ryšiu), duomenų apsikeitimas su degalų lygio matavimo sistemomis, gautų iš degalų išdavimo kolonėlių apdorojimas, transporto priemonių informacijos administravimas, atsakingų asmenų informacijos administravimas, indentifikatorių, naudojamų degalų išdavimui administravimas, degalų pajamavimas, išduotų degalų tankių ir kiekio prie 15 laipsnių celsijaus apskaičiavimas, atliktų operacijų informacijos koregavimas/papildymas( kelionės lapo duomenų keitimas, atsakingo asmens duomenų keitimas), bendrųjų ataskaitų formavimas, nustatytos formos formavimas.
	

	4
	Atstuminis pakabukas-žetonas: 850 vnt, 125 Khz, darbinė temperatūra -20 - +60 laipsnių C, pagamintas iš atsparaus plastiko, galimybė 
įrašymo/nuskaitymo funkcija, EM 4001/EM 4012 duomenų formatas, išmatavimai 37 x 30 x 7,5 mm, skirtas savitarnos degalų išdavimo sistemos vartotojų indentifikavimui.
	

	5
	Degalų lygio talpyklos kontrolės įranga: keitiklis iš RS į Ethernet.
	





Bendrieji reikalavimai
1.Prekės turi būti naujos, nenaudotos, parengtos eksploatacijai.
2.Prekėms turi būti suteiktas ne mažiau 12 mėn. garantinis laikotarpis nuo įsigijimo dienos.

KLĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus vedėjas 

Kęstutis Stankūnas
