2 priedas

Techninė specifikacija

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaligatvio bortų ardymas | m | 611 |
| 2. | Šaligatvių betono plytelių išardymas | 100 m2 | 19,70 |
| 3. | Trinkelių pagrindo paruošimas ( smėlis(storis parenkamas įvertinus esamą gruntą (10-20 cm) skalda pagrindo išlyginimui 10 cm storio, dolomito atsijos 0/5 mm trinkelių paklotui 4-5 cm | 100 m2 | 19,70 |
| 4. | Pagrindo lyginimas ir tankinimas | 100 m2 | 19,70 |
| 5. | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių įrengimas (dviejų spalvų: pilkos ir raudonos ) | 100 m2 | 19,70 |
| 6. | Trinkelių tankinimas | 100 m2 | 19,70 |
| 7. | Trinkelių tarpų užpylimas (atsijos 0/5 mm) | 100 m2 | 19,70 |
| 8. | Naujų bortų įrengimas 80x200 (pilkos spalvos) įrengimas ant betoninio pagrindo | m | 611 |
| 9 | Laiptų akmens masės plytelių dangos išardymas | m2 | 135 |
| 10 | Paviršiaus sutvirtinimas užtaisant plyšius, gruntuojant | m2 | 135 |
| 11. | Laiptų iš betono trinkelių įrengimas (3 pakopų laiptai ) | m2 | 135 |
| 12 | Statybinių atliekų išvežimas | t |  |
| 13. |  |  |  |

Darbų atlikimo trukmė – 60 kalendorinių dienų nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo datos. Atskiru  Sutarties šalių raštišku sutarimu  darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas  ne ilgesniam kaip 2 savaičių  laikotarpiui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo ( išskirtinai nepalankios  gamtinės sąlygos, kitos aplinkybės , kurios nebuvo žinomos  pirkimo vykdymo metu ).

Pastabos:

1. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją.