Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS MIESTO ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ, AUTOMOBILIŲ LAIKYMO VIETŲ ĮRENGIMO IR REMONTO (PRIEŽIŪROS) DARBŲ PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

I pirkimo dalis	           II pirkimo dalis

| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.): |  |  |
| Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai: kelių ir (ar) gatvių) |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

I pirkimo dalis                                     II pirkimo dalis

| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.)) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui |  |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome: I pirkimo dalis - Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų, automobilių laikymo vietų įrengimo ir remonto (priežiūros) darbai (Klaipėdos miesto šiaurinė dalis – tai visa Klaipėdos miesto teritorija, esanti į šiaurę nuo Sausio 15-osios gatvės):

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis 36 mėn.* | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 |
| 1. | Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 300x300x60 mm; |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - panaudojant esamas plyteles | m2 | 500 |  |  |  |
| 1.1.2. | - naudojant naujas plyteles | m2 | 500 |  |  |  |
| 1.2. | 500x500x60 mm; |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - panaudojant esamas plyteles | m2 | 500 |  |  |  |
| 1.2.2. | - naudojant naujas plyteles | m2 | 500 |  |  |  |
| 2. | Plytelių dangos remontas (priežiūra) Smiltynėje, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 300x300x60 mm; |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - panaudojant esamas plyteles | m2 | 10 |  |  |  |
| 2.1.2. | - naudojant naujas plyteles | m2 | 600 |  |  |  |
| 3. | Trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |
| 3.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 2000 |  |  |  |
| 4. | Trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x80 mm: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |
| 4.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 4000 |  |  |  |
| 5. | Ažūrinės dangos ECO gaminiais įrengimas, įskaitant (žemės kasimo ir išvežimo darbus, grunto paruošimą, 300 mm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimą, 200 mm storio pagrindo dolomito skaldos sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (0/45 frakcijos) įrengimą, 30 mm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (0/5 frakcijos) įrengimą, trinkelių siūlių skaldele (11/16 frakcijos) užpildymą), kai trinkelių matmenys 200x100x80 mm: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 100 |  |  |  |
| 5.2 | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 1000 |  |  |  |
| 6. | Trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis, 10 cm 0,45 frakcijos dolomitinės skaldos ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x80 mm | m2 | 5000 |  |  |  |
| 7. | Trinkelių dangos remontas (priežiūra) Smiltynėje, įskaitant ardymo darbus, pagrindo (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x80 mm: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 100 |  |  |  |
| 7.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |
| 8. | Spalvotų trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 100 |  |  |  |
| 8.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |
| 9. | Spalvotų reljefinių trinkelių su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |
| 9.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 800 |  |  |  |
| 10. | Reljefinių trinkelių su juostelėmis (vedimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |
| 10.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 800 |  |  |  |
| 11. | Klinkerinių trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x52: |  |  |  |  |  |
| 11.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |
| 11.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 150 |  |  |  |
| 12. | Šaligatvių grindinio dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-cemento mišinio ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | - panaudojant esamus lauko akmenis | m2 | 200 |  |  |  |
| 12.2. | - naudojant naujus lauko akmenis | m2 | 100 |  |  |  |
| 13. | Šaligatvių grindinio dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-cemento mišinio ir siūlių užtaisymą cementiniu skiediniu: |  |  |  |  |  |
| 13.1. | - panaudojant esamas grindinio akmens trinkelesm (5x5x5) | m2 | 200 |  |  |  |
| 13.2. | - naudojant naujas grindinio akmens trinkeles (5x5x5) | m2 | 200 |  |  |  |
| 13.3. | - panaudojant esamas grindinio akmens trinkeles (10x10x5) | m2 | 200 |  |  |  |
| 13.4. | - naudojant naujas grindinio akmens trinkeles (10x10x5) | m2 | 200 |  |  |  |
| 13.5. | - panaudojant esamas netaisyklingos formos grindinio akmens trinkeles | m2 | 150 |  |  |  |
| 13.6. | - panaudojant naujas netaisyklingos formos grindinio akmens trinkeles | m2 | 150 |  |  |  |
| 14. | Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas | m2 | 1000 |  |  |  |
| 15. | Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |
| 15.1. | - panaudojant esamas medžiagas (remontas (priežiūra)) | m | 500 |  |  |  |
| 15.2. | - naudojant naujas medžiagas (įrengimas) | m | 2000 |  |  |  |
| 16. | Kelio bortų remontas (įrengimas) Smiltynėje, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |
| 16.1. | - panaudojant esamas medžiagas (remontas (priežiūra)) | m | 10 |  |  |  |
| 16.2. | - naudojant naujas medžiagas (įrengimas) | m | 100 |  |  |  |
| 17. | Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |
| 17.1. | - panaudojant esamas medžiagas (remontas (priežiūra)) | m | 50 |  |  |  |
| 17.2. | - naudojant naujas medžiagas (įrengimas) | m | 100 |  |  |  |
| 18. | Akmeninių kelio bortų remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą, naudojant esamus bortus | m | 50 |  |  |  |
| 19. | Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (5 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |
| 19.1. | - panaudojant esamas medžiagas (remontas (priežiūra)) | m | 500 |  |  |  |
| 19.2. | - naudojant naujas medžiagas (įrengimas) | m | 4000 |  |  |  |
| 20. | Vejos atstatymas | m2 | 1000 |  |  |  |
| 21. | Šulinių dangčių pakėlimas (remontas (priežiūra)) į esamos dangos aukštį, panaudojant gelžbetoninius žiedus: |  |  |  |  |  |
| 21.1. | - nuo 50 iki 100 mm | vnt. | 100 |  |  |  |
| 21.2. | - nuo 100 iki 200 mm | vnt. | 100 |  |  |  |
| 21.3. | - nuo 200 iki 300 mm | vnt. | 50 |  |  |  |
| 22. | Šulinių dangčių pakėlimas (remontas (priežiūra)) į esamos dangos aukštį (iki 50 mm) nenaudojant gelžbetoninių žiedų | vnt. | 100 |  |  |  |
| 23. | Šulinių dangčių pažeminimas (remontas (priežiūra)) iki esamo dangos lygio | vnt. | 100 |  |  |  |
| 24. | Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo | m3 | 500 |  |  |  |
| 25. | Smegduobių užpylimas (gruntu) Smiltynėje be dangos atstatymo | m3 | 100 |  |  |  |
| 26. | Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas (maksimaliu atstumu 20 km) | m2 | 1000 |  |  |  |
| 27. | Betoninių konstrukcijų ardymas | m3 | 150 |  |  |  |
| 28. | Betonavimo darbai | m3 | 150 |  |  |  |
| 29. | Gelžbetoninių plokščių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą, panaudojant esamas medžiagas: |  |  |  |  |  |
| 29.1. | - panaudojant esamas medžiagas | m2 | 49 |  |  |  |
| 29.2. | - naudojant naujas medžiagas | m2 | 10 |  |  |  |
| 30. | Granitinių plokščių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą, naudojant naujas medžiagas: |  |  |  |  |  |
| 30.1. | - panaudojant esamas medžiagas | m2 | 50 |  |  |  |
| 30.2. | - naudojant naujas medžiagas | m2 | 10 |  |  |  |
| 31. | Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (priežiūra) (atstatymas), naudojant esamas medžiagas | m | 100 |  |  |  |
| 32. | Polimerbetoninių latakų su ketaus grotelėmis įrengimas | m | 100 |  |  |  |
| 33. | Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (priežiūra) (atstatymas), naudojant naujas medžiagas: |  |  |  |  |  |
| 33.1. | - ketinės | m | 50 |  |  |  |
| 33.2. | - plastikinės | m | 10 |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai, kaina nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Minimaliai darbų šiai pirkimo daliai bus užsakoma už 800 000,00 Eur su PVM (arba 661 157,02 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 1 650 000,00 Eur su PVM (arba 1 363 636,36 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų, automobilių laikymo vietų įrengimo ir remonto (priežiūros) darbai (Klaipėdos miesto pietinė dalis – tai visa Klaipėdos miesto teritorija, esanti į pietus nuo Sausio 15-osios gatvės):

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis 36 mėn.* | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 |  |
| 1. | Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - panaudojant esamas plyteles | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2. | - naudojant naujas plyteles | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 2. | Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis, 10 cm dolomitinės skaldos sluoksnis fr. 0/32 ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - panaudojant esamas plyteles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 2.2. | - naudojant naujas plyteles | m2 | 4000 |  |  |  |  |
| 3. | Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - panaudojant esamas plyteles | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 3.2. | - naudojant naujas plyteles | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 4.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 5. | Trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x80 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 5.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 6. | Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis, 10 cm dolomitinės skaldos sluoksnis fr. 0/32 ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 200x100x80 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - panaudojant esamas plyteles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 6.2. | - naudojant naujas plyteles | m2 | 3500 |  |  |  |  |
| 7. | Spalvotų trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 7.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 8. | Spalvotų reljefinių trinkelių su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 8.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 9. | Reljefinių trinkelių su juostelėmis (vedimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (20 cm šalčiui nejautrus sluoksnis ir 3 cm dolomitinių atsijų) ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 9.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 10. | Šaligatvių grindinio dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-cemento mišinio ir siūlių užtaisymą cementiniu skiediniu: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | - panaudojant esamas grindinio akmens trinkeles (50x50x50 mm) | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 10.2. | - naudojant naujas grindinio akmens trinkeles (50x50x50 mm) | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 10.3. | - panaudojant esamas grindinio akmens trinkeles (100x100x50 mm) | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 10.4. | - naudojant naujas grindinio akmens trinkeles (100x100x50 mm) | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 10.5. | - panaudojant esamas netaisyklingos formos grindinio akmens trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 10.6. | - panaudojant naujas netaisyklingos formos grindinio akmens trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Ažūrinės dangos ECO gaminiais įrengimas, įskaitant (žemės kasimo ir išvežimo darbus, grunto paruošimą, 30 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis, 20 cm storio pagrindo dolomito skaldos sluoksnis fr 0/45, 3 cm pasluoksnis iš atsijų, trinkelių siūlių skaldele užpildymas fr 11/16), kai trinkelių matmenys 200x100x80 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 11.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 3000 |  |  |  |  |
| 12. | Ažūrinės dangos ECO gaminiais įrengimas, įskaitant (žemės kasimo ir išvežimo darbus, grunto paruošimą, 30 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis, 20 cm storio pagrindo dolomito skaldos sluoksnis fr 0/45, 3 cm pasluoksnis iš atsijų, trinkelių siūlių skaldele užpildymas fr 11/16), kai trinkelių matmenys 200x200x80 mm: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | - panaudojant esamas trinkeles | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 12.2. | - naudojant naujas trinkeles | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 13. | Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 150-200 mm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 100 mm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | - panaudojant esamas medžiagas (remontas (priežiūra)) | m | 500 |  |  |  |  |
| 13.2. | - naudojant naujas medžiagas (įrengimas) | m | 2000 |  |  |  |  |
| 14. | Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 150-200 mm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 100 mm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | - panaudojant esamas medžiagas (remontas (priežiūra)) | m | 50 |  |  |  |  |
| 14.2. | - naudojant naujas medžiagas (įrengimas) | m | 200 |  |  |  |  |
| 15. | Akmeninių kelio bortų remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 150-200 mm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 100 mm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą, naudojant esamus bortus | m | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (100 mm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | - panaudojant esamas medžiagas (remontas (priežiūra)) | m | 500 |  |  |  |  |
| 16.2. | - naudojant naujas medžiagas (įrengimas) | m | 3000 |  |  |  |  |
| 17. | Vejos atstatymas | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 18. | Šulinių dangčių pakėlimas (remontas (priežiūra)) į esamos dangos aukštį, panaudojant gelžbetoninius žiedus: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | - nuo 50 iki 100 mm | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 18.2. | - nuo 100 iki 200 mm | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 18.3. | - nuo 200 iki 300 mm | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Šulinių dangčių pakėlimas (remontas (priežiūra)) į esamos dangos aukštį (iki 50 mm) nenaudojant gelžbetoninių žiedų | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 20. | Šulinių dangčių pažeminimas (remontas (priežiūra)) iki esamo dangos lygio | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 21. | Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo | m3 | 500 |  |  |  |  |
| 22. | Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 23. | Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas (maksimaliu atstumu 20 km) | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 24. | Betoninių konstrukcijų ardymas | m3 | 30 |  |  |  |  |
| 25. | Betonavimo darbai | m3 | 150 |  |  |  |  |
| 26. | Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (priežiūra) (atstatymas), naudojant esamas medžiagas | m | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (priežiūra) (atstatymas), naudojant naujas medžiagas: |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | - ketinės | m | 5 |  |  |  |  |
| 27.2. | - plastikinės | m | 5 |  |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai, kaina nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Minimaliai darbų šiai pirkimo daliai bus užsakoma už 1 000 000,00 Eur su PVM (arba 826 446,28 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 2 000 000,00 Eur su PVM (arba 1 652 892,56 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Siūloma kriterijaus reikšmė I pirkimo daliai | Siūloma kriterijaus reikšmė II pirkimo daliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais, suteikiama remonto (priežiūros) metu atliktiems darbams (G) – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas remonto (priežiūros) metu atliktiems darbams, viršijantis Sutartyje nustatytą garantinį terminą (2 metus). Galimi du papildomos statinio garantinio termino trukmės, suteikiamos remonto (priežiūros) metu atliktiems darbams, variantai – 0 metų, 1 metai. Metų skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi, pvz., 1 metai. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti siūlomą terminą, negalima vartoti sąvokų ,,apie x metus“, ,,nuo x metų“ ar pan., dėl kurių kiltų abejonių dėl tikrųjų tiekėjo ketinimų. | .............. metai (nurodomas metų skaičius sveiku skaičiumi) | .............. metai (nurodomas metų skaičius sveiku skaičiumi) |

Pastaba (taikoma kiekvienai pirkimo daliai): dėl aukščiau nurodyto ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus vertinimo tiekėjo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujos informacijos pateikimas) nėra galimas. Vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją. Jei tiekėjas neužpildys reikalaujamo kriterijaus duomenų, tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjui bus skiriama 0 balų.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai kiekvienai pirkimo daliai.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 33 punkte): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 37 p.):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |