TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.8. VERT metodika- valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos patvirtinta metodika.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vandens minkštinimo centralizuotai galimybių studija (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra konkretus.

Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelėje Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis / Maksimalus kiekis / Konkretus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens minkštinimo centralizuotai galimybių studija | 1 vnt. | Konkretus kiekis |

2.4. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esama situacija

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Paslaugų gavėjas) tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas beveik 291 tūkst. klientų Vilniaus miesto bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonams. Paslaugų gavėjas eksploatuoja 33 vandenvietes, apie 1969 km vandentiekio tinklo. Per 2024 m.  Paslaugų gavėjas išgavo 36,1 mln. kubinių metrų geriamojo vandens, patiekė 36,0 mln. kubinių metrų vandens. Paslaugų gavėjo vandens kietumas yra matuojamas kartą metuose, bendrasis vandens kietumas svyruoja nuo 4.4 iki 7.4 mekv/l, o Paslaugų gavėjo tiekiamas vanduo priskiriamas prie vidutiniškai kieto, o kai kuriose vandenvietėse – kietas.

Pirkimo objekto aprašymas

  - Parengti ir pateikti vandens minkštinimo centralizuotai galimybių studiją vandenvietėms Vilniaus miesto bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonams (toliau – Studija), kuri įvertins esamo paruošto vandens kietumą bei jo minkštinimo galimybes.

  - Studijos nagrinėjama vandens tiekimo teritorija apima Vilniaus miesto bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonus vandenvietės.

  - Paslaugų teikėjas Studijoje turės:

    - Įvertinti ir išanalizuoti dabartinius Paslaugų gavėjo eksploatuojamų visų vandenviečių (32 vnt.) vandens kietumo rodiklius (Priedas Nr.1).

    - Įvertinti ir išanalizuoti dabartinius Paslaugų gavėjo eksploatuojamų vandentiekio tinklų vandens zonų 32 vandens kietumo rodiklius pagal Priedą Nr. 1.

    - Išanalizuoti vandens kietumo reglamentavimą ir gerąsias praktikas Lietuvoje ir kitose ES šalyse, pateikti išvadas dėl vandens minkštinimo reglamentavimo

    - Paslaugų gavėjo vandens kietumo rodiklius palyginti su ne mažiau kaip 10 Europos Sąjungos šalių vandentvarkos įmonių. Taip pat apžvelgti ir palyginti įgyvendintus projektus, taikomus sprendimus, išvadas, rekomendacijas ir išgaunamo vandens šaltinius (požeminis arba paviršinis).

    - Išanalizuoti, kodėl kitose šalyse (ne mažiau kaip 5 ES šalyse) vanduo yra minkštas natūraliai arba minkštinamas centralizuotai.

    - Įvertinti esamo vandens kietumo įtaką Paslaugų gavėjo infrastruktūrai (vamzdynai, siurblinės, nuotekų valymo ir šalinimo procesams).

    - Įvertinti minkštinto vandens įtaką Paslaugų gavėjo infrastruktūrai (vamzdynai, siurblinės, nuotekų valymo ir šalinimo procesams).

    - Įvertinti esamo vandens kietumo ir minkštinto vandens įtaką Paslaugų gavėjo klientams,

paruošiant klausimyną, jį suderinti su Paslaugų tiekėju ir atlikti klientų apklausą, apklausiant ne mažiau kaip 6000 Paslaugų tiekėjo klientų, apklausiant klientus iš visų Paslaugų tiekėjų eksploatuojamų vandens tiekimo zonų proporcingai vandens tiekimo zonos klientų skaičiui joje. Įvertinti esamo vandens kietumo ir minkštinto vandens įtaką Paslaugų gavėjo klientams, pagal Paslaugų gavėjo atliktą apklausą. Paslaugų gavėjas studijos atlikimo metu pateiks atliktos klientų apklausos iš skirtingų vandens tiekimo zonų rezultatus.

    - Išanalizuoti vandens minkštinimo galimybes Paslaugų gavėjo eksploatuojamose vandenvietėse ir (arba) vandens gerinimo įrenginiuose (VGĮ) (22 vnt. (Priedas Nr.1).) (Vilniaus miesto bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonams).

    - Apskaičiuoti ir pateikti vandens minkštinimo technologijų alternatyvų (ne mažiau 3) įrengimo investicijas kiekvienai atskirai ir bendrai Paslaugų gavėjo eksploatuojamai vandenvietei ir (arba) vandens gerinimo įrenginiuose bei apskaičiuoti eksploatacines sąnaudas visiems Paslaugų gavėjo objektams įrengti minkštinimo įrenginius (Priedas Nr.1).

    - Pateikti minkštinimo įrenginių investicijų ( pagal Priedą Nr.1) atsipirkimo skaičiavimus ir įtaką tarifui, pagal VERT metodiką.

    - Studijoje pateikti išvadas dėl vandens minkštinimo centralizuotai galimybės privalumų, rizikų, trūkumų ir apibendrintą išvadą dėl minkštinimo įrengimo.

    - Alternatyvų vertinimui reikalingų duomenų (tyrimų, analizių ar kt.), kurių Paslaugų gavėjas neturi, duomenų gavimą, reikalingų tyrimų atlikimą (ar jų organizavimą) užtikrina Paslaugų tiekėjas.

    - Po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 10 d. d. atsiųsti vykdomų darbų grafiką ir jį susiderinti su Paslaugų gavėju, grafike numatant galimybių studijos rengimą.  Klientų apklausa turi būti vykdoma tuo pačiu metu kaip ir studijos rengimas.

    - Paslaugų teikėjas konsultuos Paslaugų gavėją vandens minkštinimo klausimais.

    - Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos).

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, atliekamas studijos pristatymas su bendromis išvadomis ir visa studija pateikiama pdf formatu atsiunčiant el. p.

  - Paslaugų teikimo terminas (-ai)-  Paslaugų teikimo terminas (-ai) –  4 mėn. Apmokėjimas – 1 mėn. Sutarties galiojimo trukmė – 5 mėn. Esant objektyvioms priežastims tokioms kaip duomenų trūkumas, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 mėn.

  - Paslaugų vykdymo tvarka – Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Visos Paslaugos turi būti kokybiškos, teikiamos vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais, remiantis šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Nekokybišku Paslaugų teikimo rezultatu (kai Paslaugų gavėjui pateikiama bet kokia Paslaugų teikėjo rengta dokumentacija) laikomas neatitikimas teisės aktų ir Techninės specifikacijos reikalavimams arba (ir) toks rezultatas, kuris neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų arba tenkina bent vieną iš šių kriterijų: 1) neaiški, nevieninga dokumento, struktūra; 2) nepilnai išanalizuotos temos ir (ar) nepateiktos rekomendacijos aprašytos techninėje specifikacijoje; 3) dokumentuose pateikta netiksli informacija, skaičiavimai, vadovautasi ne naujausia/aktualia praktika arba kiti, trūkumai, kurie sumažintų perkamų paslaugų vertę arba naudą Paslaugų gavėjui, kurios jis galėjo pagrįstai tikėtis iš Paslaugų teikėjo darbo rezultato (mokslinio, analitinio, kokybinio ir kiekybinio).

5.3 Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos, Sutarties reikalavimams bei teisės aktams, reglamentuojantiems tokių Paslaugų teikimą.

5.4 Nekokybiškos ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 7 (septynių) darbo dienų terminą.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų teikėjas privalo Paslaugų gavėjui pateikti kokybiškus dokumentus. Kokybišku dokumentu laikomas toks dokumentas, kuriame pateikiama visa Techninėje specifikacijoje nurodyta informacija.

6.2. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui elektroniniu paštu turės pateikti studiją suderinimui ne vėliau kaip 2 savaitės iki įsipareigojimų įvykdymo.

6.4. Studija turės būti pateikiama skaitmeniniame variante.

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vandens minkštinimo centralizuotai galimybių studiją pateikti PDF formatu.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 -Informacija apie vandenvietes, VGĮ bei vandens tiekimo zonas,

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį,

neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

Nurodytas maksimalus Paslaugų kiekis. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio

Kai nurodytas konkretus Paslaugų kiekis, Klientas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį