Nuotolinė pacientų sveikatos stebėjimo Sistema

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Nuotolinė pacientų sveikatos stebėjimo sistema (toliau sistema).

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindama pažangių, pacientų poreikiams pritaikytų sveikatos paslaugų plėtros tikslus, numato įsigyti integruotą nuotolinės pacientų sveikatos stebėjimo sistemą. Šios inovatyvios sistemos diegimas yra esminė priemonė stiprinant ambulatorinių paslaugų kokybę ir tęstinumą, ypač pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ir hipertenzine širdies liga. Siekiama pasitelkti šiuolaikines skaitmenines technologijas, kurios leistų užtikrinti realiuoju laiku vykdomą paciento būklės stebėseną, geresnę savirūpos kontrolę, ankstyvą komplikacijų nustatymą.

Numatyta, kad įsigyjama sistema bus naudojama tiek VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje, tiek pacientų namuose. Ji leis vykdyti ilgalaikę sveikatos stebėseną paciento gyvenamojoje aplinkoje, formuoti personalizuotus priežiūros planus, nuotoliniu būdu stebėti gydymo plano laikymąsi bei skatinti aktyvesnį pacientų dalyvavimą savo sveikatos valdyme. Sistema taip pat bus skirta ankstyvam sveikatos būklės pablogėjimo nustatymui, o tai sudarys sąlygas greitai reaguoti į klinikinius pokyčius ir laiku pritaikyti reikalingas priemones.

Sistema orientuota į ilgalaikę naudą tiek pacientų sveikatai, tiek sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybei Naujosios Vilnios poliklinikoje.

  - Numatoma įsigyti integruotą nuotolinės pacientų sveikatos stebėjimo sistemą, kuri susideda iš trijų pagrindinių komponentų:

    - mobilioji programėlė (skirta pacientams), veikianti kaip paciento priežiūros asistentas. Ji užtikrina nuolatinį ryšį su sveikatos priežiūros specialistais, sveikatos rodiklių matavimo duomenų perdavimą per nuotolį, leidžia vykdyti individualizuotas užduotis pagal gydymo planą (pvz., sveikatos rodiklių fiksavimą sąveikaujant su medicininiais ir nemedicininiais išmaniaisiais įrenginiais (1.1.2.p.)), pildyti vaistų vartojimo žurnalą bei susipažinti su edukacine medžiaga. Programėlė veikia kaip interaktyvus įrankis, padedantis pacientui aktyviai dalyvauti gydymo procese.

    - Medicininiai ir išmanieji įrenginiai (pacientams), suderinami su mobiliąja programėle (1.1.1.p.): medicininiai kraujospūdžio matuokliai, nemedicininės išmaniosios apyrankės, svarstyklės pacientų svoriui matavimui namuose.

    - Internetinė platforma specialistams (perkančiosios organizacijos atvejo vadybininkams), skirta pacientų būklės stebėsenai realiuoju laiku ir retrospektyviai. Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus duomenis iš 1.1.1. ir 1.1.2. komponentų, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

  - Perkančioji organizacija įgyja teisę naudotis internetine platforma ir mobiliąja programėle 14 mėnesių laikotarpiui (su galimybe pratęsti) pagal suteiktas laikinas licencijas. Nuosavybės teisė į šią programinę įrangą neperduodama.

  - Nupirkti įrenginiai tampa Perkančiosios organizacijos nuosavybe.

  - Pirkimo objekto kiekiai:

    - Licencijos, skirtos naudotis integruota pacientų sveikatos nuotolinės stebėsenos sistema – 200 (du šimtai) individualių paciento paskyrų su individualiu sveikatos priežiūros planu. Taip pat, galimybė kurti paskyras, leidžiančios Perkančiosios organizacijos specialistams valdyti pacientų paskyras, atlikti sveikatos rodiklių stebėseną, kitas funkcijas, nurodomas specifikacijoje.

    - Nemedicininės išmaniosios apyrankės – 200 (du šimtai) vnt.

    - Medicininiai kraujo spaudimo matuokliai – 200 (du šimtai) vnt.

    - Svarstyklės pacientų svorio matavimui namuose – 200 (du šimtai) vnt.

- Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

Pirkimo objektas – nuotolinė pacientų sveikatos stebėjimo sistema – į pirkimo dalis neskaidomas dėl šių priežasčių:

  - Technologinis integralumas. Sistema sudaryta iš tarpusavyje susietų komponentų: programinės įrangos (naudojimo licencijų), pacientų duomenis renkančių įrenginių ir šių komponentų sąveikai būtinų sprendinių. Visi elementai yra suprojektuoti kaip nedaloma technologinė visuma.

  - Architektūrinis vientisumas. Sistemos architektūra užtikrina, kad mobilioji programėlė; internetinė platforma; tiekėjo programinės įrangos sprendiniai; ir jiems skirti įrenginiai veiktų kaip centralizuotai valdoma, funkciškai susieta ekosistema.

  - Techninės integracijos rizikų prevencija. Sistemos skaidymas į atskiras dalis reikštų:

- galimus nesuderinamumus tarp komponentų;

- trikdžius duomenų mainuose;

- nesuvaldytą atsakomybės pasidalijimą tarp skirtingų tiekėjų.

  - Duomenų saugumo ir atitikties užtikrinimas. Naudojami įrenginiai veikia tik su konkrečia programine įranga, palaikančia atitinkamus šifravimo, saugojimo ir perdavimo protokolus. Pirkimo skaidymas gali kelti grėsmę pacientų duomenų saugumui ir sistemos veikimo patikimumui.

  - Vientisas administravimas. Tiek pacientų (mobilioji programėlė), tiek Perkančiosios organizacijos (internetinė platforma) sąsajos turi būti vieningai administruojamos – tai būtina norint užtikrinti efektyvų veikimą be trikdžių.

  - Išvada: atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pirkimo objekto skaidymas į dalis būtų nepagrįstas ir neatitiktų projekto tikslų bei sistemai keliamų reikalavimų.

- KITI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas įsipareigoja surengti mokymus specialistams ir vykdyti ne mažiau nei 1 (vieno) mėnesio palaikomąjį konsultavimą.

Toliau pateikiami išsamūs funkciniai reikalavimai ir techninė specifikacija, kurių turi būti laikomasi teikiant pasiūlymus šiam pirkimui.

- FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai sistemos veikimo procesams

| Proceso pavadinimas | Veikimo proceso aprašymas |
| --- | --- |
| Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros darbuotojas turi galimybę registruoti pacientą. Automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė bei profilis mobiliajai programėlei. Sistema automatiškai siunčia prisijungimo duomenis prie mobilios programėlės pacientui nurodytu el. paštu. |
| Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklių reikšmes (kraujo spaudimą, pulsą, svorį ir kt.), laboratorinių tyrimų rezultatus, paskirtus vaistus. Kortelėje galima peržiūrėti visus sveikatos įrašus ir gyvybinių rodiklių vertes, gautas iš nešiojamųjų įrenginių per mobiliąją programėlę. |
| Konsultavimas | Po konsultacijos galima įvesti jos aprašymą, rekomendacijas pacientui ir nurodymus kitiems sveikatos priežiūros specialistams. |
| Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų sveikatos priežiūros planą, kuriame gali paskirti gyvybinių rodiklių matavimus, vaistų vartojimą. |
| Paciento stebėsena | Sistema automatiškai stebi paciento sveikatos priežiūros plano vykdymą – gyvybinius rodiklius ir paciento veiklą: širdies pulsą, kraujospūdį, svorį, vaistų vartojimą. Visą informaciją specialistas gali matyti internetinėje platformoje. Sistema siunčia įspėjamuosius pranešimus (angl. alerts) apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis ir formuoja užduotis specialistui. Pacientui siunčia priminimus įvesti rodiklius ar pažymėti vaistus. |
| Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja ir siunčia į paciento el. paštą savaitines ataskaitas su paciento rodiklių dinamika. |
| Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistema turi atitikti pacientų duomenų apsaugos reikalavimus, nustatytus BDAR ir kituose teisės aktuose. |

  - Reikalavimai sistemos funkcinei architektūrai

| Modulio pavadinimas | Funkcijos |
| --- | --- |
| Mobili programėlė |  |
| Mobili programėlė pacientui | Mobili programėlė skirta paciento duomenų įvedimui, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje galima: - įvesti ir stebėti sveikatos rodiklius (įskaitant nešiojamų įrenginių duomenis); - peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis; - bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu; - peržiūrėti laboratorinių tyrimų rezultatus ir konsultacijų išrašus; - gauti ir peržiūrėti mokomąją medžiagą; - pildyti vaistų dienoraštį; - prisegti ir įkelti dokumentus į sistemą. |
| Internetinės programos |  |
| Pacientų registravimo modulis | Sistema turi užtikrinti šias funkcijas: - naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę; - pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką; - paciento registracijos metu kontaktinės informacijos ir kitų duomenų įvedimą (Paciento vardas ir pavardė, asmens kodas, sveikatos priežiūros įstaiga, padalinys, prižiūrintis gydytojas); - paciento ir nešiojamų įrenginių paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą. |
| Paciento sveikatos kortelės modulis | Modulis paciento medicininei informacijai valdyti: - sveikatos kortelės duomenys: peržiūra, įvedimas, filtravimas, koregavimas; - sveikatos rodikliai: stebėsena (širdies pulsas, kraujo spaudimas, svoris), įvedimas, individualus sveikatos normų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai; - tyrimai: laboratorinių ir instrumentinių tyrimų peržiūra, įvedimas, failų įkėlimas; - diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas; - vaistai: vaistų istorijos peržiūra, naujų vaistų paskyrimas; - užduotys: pacientui paskirtų užduočių rezultatų peržiūra. |
| Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Posistemis sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti: - užduotys: peržiūra ir valdymas; - pacientai: priskirtų pacientų ir jų informacijos peržiūra; - specialistai: sąrašų peržiūra, paieška, naujų specialistų pridėjimas, informacijos valdymas (kontaktinė, darbinė, specialisto duomenys). |
| Konsultacijų modulis | Modulis nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: - konsultacijų išrašai: peržiūra, valdymas, matomumo nustatymai pacientui; - pacientui skirtos rekomendacijos ir nurodymai: įvedimas, siuntimas į mobiliąją programėlę; - gydymas: vaistų skyrimas, diagnozės aprašymas. |
| Pacientų stebėsenos modulis | Pacientų stebėsenos modulis: - sveikatos būklės vertinimas: sveikatos rodiklių ir veiklos analizė; - duomenų šaltiniai: nešiojamųjų įrenginių ir paciento įvestų duomenų naudojimas vertinimui; - įspėjimai: pranešimų siuntimas sveikatos priežiūros specialistui apie staigius paciento sveikatos pokyčius. |
| Individualizuoto stebėsenos plano modulis | Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams: - plano sudarymas: laikotarpio nustatymas, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių paskyrimas; - plano koregavimas ir uždarymas: pratęsimas, nutraukimas, būsenų valdymas (pvz. ,,sukurtas“, ,,aktyvuotas“, ,,sustabdytas“, ,,atnaujintas“, ,,užbaigtas“). |
| Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis | Modulis vartotojų paskyrų valdymui: - sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų paskyrų kūrimas bei valdymas; - nešiojamųjų įrenginių prijungimas ir valdymas pacientams. |
| Duomenų perdavimo modulis |  |
| Duomenų perdavimo modulis | Duomenų perdavimo modulis: - automatizuotas duomenų perdavimas iš išmaniųjų prietaisų į sistemą per mobiliąją programėlę; - medicininio prietaiso kraujospūdžio matuoklio automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK arba API integracija; - nemedicininis prietaisas išmanioji apyrankė, skirta nuolatiniam širdies ritmo, aktyvumo, miego duomenų gavimui, turinti SDK ir API integracijas; - svarstyklių kūno svorio matavimo duomenų automatinis perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK arba API integracija; - naudojant programinės įrangos kūrimo sąsają nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės duomenų perdavimui į duomenų centrą. |

  - Sistemos palaikymo reikalavimai

Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: - internetinės programos talpinimas ir veikimo užtikrinimas. - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Vartotojų informavimas, reakcija į gautus pranešimus. Reakcijos į pranešimą apie gedimą laikas iki 4 darbo valandų.

Planiniai sistemos atnaujinimai: - planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Perkančiosios įstaigos nedarbo metu (t.y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 17:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo informuoti Perkančiąją įstaigą nurodytais įstaigos kontaktais.

Reikalavimai sistemos palaikymui: - tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos palaikymą. - Palaikymo priežiūros terminas ne mažiau kaip 14 mėnesių nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. - Palaikymo priežiūros paslaugos apima programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu. - Tiekėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistema ar jos dalimi (posistemiu). - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąją organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl Tiekėjo programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus.

  - Funkciniai reikalavimai

    - Reikalavimai Paciento mobiliai programėlei

Reikalavimo aprašymas

4.4.1.1. Paciento duomenų valdymas: - rankinis sveikatos rodiklių (pvz., pulsas, kraujospūdis, liemens apimtis, svoris) įvedimas; - duomenų gavimas iš nešiojamųjų įrenginių per SDK/API; - sveikatos rodiklių peržiūra, istorija ir grafikai; - rankinių ir automatinių matavimų pažymėjimas; - duomenų peržiūra pagal datą; - ranka įvestų duomenų ištrynimo galimybė.

4.4.1.2. Užduočių ir plano valdymas: - užduočių peržiūra, istorija ir vykdymo rezultatų įvedimas; - individualaus sveikatos priežiūros plano peržiūra; - sveikatos priežiūros plano trukmės atvaizdavimas; - priminimai apie užduotis ir galimybė nustatyti tylos valandas.

4.4.1.3. Medicininė informacija: - paskirto sveikatos priežiūros specialisto informacija; - paskirti vaistai ir laboratoriniai tyrimai; - laboratorinių tyrimų rezultatų peržiūra; - konsultacijų išrašų peržiūra.

4.4.1.4. Komunikacija: - susirašinėjimas su sveikatos priežiūros specialistu; - informacijos ir pranešimų gavimas iš sveikatos priežiūros specialisto; - įspėjamieji pranešimai apie sveikatos rodiklių nukrypimus.

4.4.1.5. Nešiojamųjų įrenginių integracija: - įrenginių prijungimas per Bluetooth ar tiekėjų paskyras; - įrenginių informacijos peržiūra; - įrenginių atjungimas.

4.4.1.6. Sistemos funkcijos: - vartotojo paskyros informacijos ir nustatymų redagavimas; - paskyros uždarymo prašymo pateikimas; - kalbos ir slaptažodžio keitimas; - programinės įrangos versijos informacija; - privatumo politikos ir naudojimo taisyklių patvirtinimas pirmojo prisijungimo metu.

4.4.1.7. Priminimai ir pranešimai: - priminimai apie užduotis ir svarbią gydymo informaciją; - trumpieji iššokantys pranešimai (push notifications).

4.4.1.8. Programėlės prieinamumas: - galimybė atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“.

    - Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

Reikalavimo aprašymas

4.4.2.1. Atsakingas įstaigos darbuotojas (pvz., atvejo vadybininkas) gali užregistruoti/sukurti naują paciento paskyrą sistemoje, įvesdamas būtinus duomenis (kontaktinę informaciją, ūgį, svorį, kt.), priskirti prižiūrintį specialistą.

4.4.2.2. Prisijungimo paskyros duomenys (vartotojo vardas, laikinas slaptažodis, jo galiojimo trukmė) siunčiami el. paštu pacientui.

4.4.2.3. Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti pacientų sąrašus, filtruoti pacientus, vykdyti paiešką, naviguoti į paciento profilį bei matyti visą informaciją išskleidžiamame lange.

4.4.2.4. Atvejo vadybininkas registracijos metu ar vėliau gali priskirti pacientui požymius (pvz., tikslinę grupę), keisti prižiūrintį specialistą.

4.4.2.5. Sistemoje galima prijungti ar atjungti paciento nešiojamųjų įrenginių tiekėjus per paskyros nustatymus.

4.4.2.6. Sistemoje turi būti galimybė matyti naujai užregistruotus pacientus sąrašuose (požymis „naujas pacientas“).

4.4.2.7. Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui atjungti įrenginių tiekėjus paciento paskyros nustatymuose.

    - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

Reikalavimo aprašymas

4.4.3.1. Paciento sveikatos kortelė ir duomenų valdymas: 4.4.3.1.1. Paciento sveikatos kortelėje pateikiama ši informacija: - tebėjimo skydelis (angl. dashboard); - diagnozės, vaistų istorija, alergijos; - laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei jų rezultatai; - sveikatos rodikliai (širdies pulso, arterinio kraujo spaudimo, svorio, liemens apimties); - konsultacijos; - įkelti medicininiai failai, individualus planas, ataskaitos. 4.4.3.1.2. Priskirtas sveikatos priežiūros specialistas gali pildyti ir koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis, įvesti diagnozes iš integruoto TLK sąrašo ir nurodyti papildomą informaciją (diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą), paciento vartojamus vaistus. 4.4.3.1.3.Sveikatos priežiūros specialistas gali įkelti, peržiūrėti ir parsisiųsti su paciento sveikata susijusius dokumentus (pvz., sveikatos išrašus).

4.4.3.2. Pranešimų sistema: 4.4.3.2.1. sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti pranešimus pacientams, pasirinkti gavėjus pagal požymius ar prižiūrintį specialistą ir peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašą; 4.4.3.2.2. pranešime galima pridėti paveikslėlius, nuorodas, susijusius dokumentus ir nustatyti siuntimo laiką; 4.4.3.2.3. iš anksto suplanuotus pranešimus galima pašalinti, jei jie dar neišsiųsti.

    - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

Reikalavimo aprašymas

Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir redaguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą, įvesti bei koreguoti kontaktinę informaciją.

Sveikatos priežiūros specialistui turi būti galima peržiūrėti priskirtų pacientų sąrašą.

    - Reikalavimai Individualizuotos sveikatos rodiklių stebėsenos plano moduliui

Reikalavimo aprašymas

4.4.5.1. Sistemoje turi būti galimybė sudaryti individualizuotus sveikatos rodiklių stebėsenos planus.

4.4.5.2. Sistemoje turi būti galimybė nustatyti paciento matuojamus sveikatos rodiklius (širdies pulso, arterinio kraujo spaudimo, svorio, liemens apimties), sveikatos rodiklių matavimo dažnumą.

4.4.5.3. Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę peržiūrėti ir koreguoti paciento sveikatos rodiklių ribas bei sveikatos rodiklių stebėsenos plano parametrus.

4.4.5.4. Planų sąraše turi būti nurodytas laikotarpis, būsena (aktyvuotas, užbaigtas, koreguotas ir kt.), o plano būsena turi keistis automatizuotai pagal plano pradžią, pabaigą ar specialisto atliktus pakeitimus.

4.4.5.5. Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas/deaktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi/deaktyvuojasi sveikatos priežiūros planas.

4.4.5.6. Sistema turi automatiškai siųsti pacientui užduotis ir pranešimus pagal plano nustatymus.

    - Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui

Reikalavimo aprašymas

4.4.6.1. Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius, jų dinamiką laike, ir kitą svarbią informaciją sveikatos kortelėje.

4.4.6.2. Sistema turi automatiškai generuoti pranešimus apie naujai priskirtus pacientus ir paciento sveikatos rodiklių pokyčius (pvz., kai pasiekiamos kritinės vertės).

4.4.6.3. Sveikatos priežiūros specialistui turi būti prieinami valdymo skydeliai (dashboard), kuriuose matoma paciento būklė, paskutiniai sinchronizuoti duomenys, plano informacija, įspėjamieji pranešimai ir kita svarbi informacija.

4.4.6.4. Sveikatos rodikliai turi būti atvaizduojami grafikuose ir lentelėse, su galimybe filtruoti duomenis pagal pasirinktą laikotarpį (diena, savaitė, mėnuo ir kt.).

4.4.6.5. Sistemoje turi būti galimybė stebėti plano užduočių vykdymą laiko juostoje (timeline) ir peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento kortelėje.

4.4.6.6. Sistema turi generuoti ir saugoti automatiškai bei rankiniu būdu formuojamas ataskaitas apie paciento sveikatos būklę pagal nustatytus sveikatos rodiklius.

4.4.6.7. Ataskaitas turi būti galima peržiūrėti, filtruoti pagal laikotarpį, generuoti vienu mygtuko paspaudimu ir parsisiųsti (pvz., PDF formatu).

    - Reikalavimai Konsultacijų moduliui

Reikalavimo aprašymas

4.4.7.1. Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją, rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentą prie konsultacijos išrašo.

4.4.7.2. Sistemoje turi būti galimybė pažymėti, kurie išrašo laukai bus matomi ar nematomi pacientui mobiliojoje programėlėje, atsidarius konsultacijos išrašą.

4.4.7.2. Pildant konsultacijos išrašą, sistema turi išsaugoti duomenis naviguojant tarp kitų modulių.

    - Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams

Reikalavimo aprašymas

4.4.8.1. Sistema turi leisti koreguoti kontaktinę informaciją (asmeninę, darbinę, nuotrauką) ir keisti slaptažodį.

4.4.8.2. Sistema turi leisti priskirti pacientui nešiojamuosius įrenginius.

4.4.8.3. Prisijungimo metu vartotojui turi būti pateikta privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklės, o prisijungimas galimas tik patvirtinus sutikimą.

4.4.8.4. Sistema turi autentifikuoti vartotoją pagal paskyros duomenis ir suteikti prieigą prie funkcionalumų pagal vartotojo rolę.

4.4.8.5. Sistemoje turi būti užtikrintas vartotojų autentifikavimas, duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir archyvavimas.

4.4.8.6. Pirmojo prisijungimo metu vartotojas turi būti supažindintas su sistemos naudojimo taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymu.

  - Nefunkciniai reikalavimai

- 4.5.1. Bendrieji reikalavimai

Reikalavimo aprašymas

4.5.1.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sistema pilnai veiktų su mobiliąja programėle ir palaikytų duomenų perdavimą iš suderinamų nešiojamų įrenginių.

4.5.1.2. Sistemoje vartotojas turi galėti pasirinkti reikšmes iš baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus atvejus, kai įvedimo laukas skirtas tekstui, skaitinei išraiškai, datai ar pasirenkamam laukui (angl. check box).

4.5.1.3. Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip) prie laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas ar kita pagalbinė informacija.

4.5.1.4. Sąrašinėse formose turi būti nurodoma įrašo sukūrimo ar atnaujinimo data ir atsakingo asmens duomenys.

4.5.1.5. Vartotojai turi būti informuojami apie įvykius informaciniais pranešimais ar el. paštu (prisijungimo prie sistemos duomenys ir savaitinės ataskaitos).

4.5.1.6. Sistemoje turi veikti paieška sąrašinėse formose, su galimybe siūlyti galimus rezultatus vedant raktažodį.

4.5.1.7. Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentus šiais formatais: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX.

4.5.1.8. Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į PDF formatą.

4.5.1.9. Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti standartinėmis naršyklių palaikomomis priemonėmis, vartotojų neturi būti prašoma instaliuoti papildomos programinės įrangos.

4.5.1.10. Internetinė programa ir mobilios programėlės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (apimant klasifikatorius, sistemos pranešimus) ir atitikti bendrines kalbos taisykles.

4.5.1.11. Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos.

4.5.1.12. Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius.

4.5.1.13. Sistema turi būti CE sertifikuota kaip I klasės medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745.

    - Reikalavimai duomenų perdavimui ir jo posistemėms

Reikalavimo aprašymas

4.5.2.1. Sistemoje turi būti realizuotas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas.

4.5.2.2. Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis programinės įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (kraujospūdžio matuoklio).

4.5.2.3. Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš ne medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės) matuojančio širdies ritmo, aktyvumo duomenis.

4.5.2.4. Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis programinės įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (svarstyklių).

4.5.2.5. Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtų nešiojamųjų įrenginių tiekėjų ir paciento įvestus per mobiliąją programėlę.

4.5.2.6. Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis įvestus vartotojų per internetinę programą.

    - Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams

Reikalavimo aprašymas

4.5.3.1. Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamųjų įrenginių gautus sveikatos rodiklius, pacientų įvestus per mobilią programėlę rodiklius ir automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius.

4.5.3.2. Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos.

4.5.3.3. Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė.

4.5.3.4. Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena ir jos nesant, automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus).

4.5.3.5. Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų įrenginių ar įvesti paciento per mobilią programėlę.

4.5.3.6. Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui, susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t.y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t.

4.5.3.7. Sistema turi leisti sukurti ne mažiau kaip 200 individualių pacientų paskyrų sistemoje.

    - Reikalavimai saugumui

Reikalavimo aprašymas

4.5.4.1. Sistemoje turi būti užtikrinta paciento duomenų tvarkymo procedūra laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų.

4.5.4.2. Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal BDAR ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus.

4.5.4.3. Sistemoje vartotojo duomenų valdymo ir saugojimo procesas turi būti vykdomas pagal BDAR reikalavimus ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus.

4.5.4.4. Sistemos sprendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninėms sveikatos sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus.

4.5.4.5. Sistemoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į internetinę programą, t.y., apribota galimybė įkelti failus su plėtiniais .com, .exe, .bat ir t.t.

4.5.4.6. Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t.y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus.

4.5.4.7. Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted).

4.5.4.8. Naudotojų prisijungimas prie internetinės programos ir mobilios programėlės turi būti apsaugotas naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

    - Reikalavimai Sistemos perdavimui ir priėmimui

Reikalavimo aprašymas

4.5.5.1. Sistemos perdavimas Perkančiajai organizacijai turi būti atliekamas per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

4.5.5.2. Sistemos turi veikti pagal pirkėjo parengtą techninę specifikaciją.

4.5.5.3. Turi būti realizuoti sprendimai, kad programinio kodo, internetinės programos, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas be papildomų naudotojo veiksmų.

4.5.5.4. Sistemos bus priimamos pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą.

4.5.5.5. Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

4.5.5.6. Perkančiosios organizacijos neturi teisės atskleisti jokios su programiniu produktu susijusios informacijos trečiosioms šalims be tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

  - Reikalavimai prietaisams

Reikalavimo aprašymas

4.6.1. Kartu su sistema turi būti pateikiami 200 vnt. medicininių prietaisų (kraujospūdžio matuoklių), kurie turi turėti realizuotą integracinę sąsają programinės įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų.

4.6.2. Kartu su sistema turi būti pateikiami 200 vnt. nemedicininių prietaisų (išmaniosios apyrankės), kurios turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui. Išmanioji apyrankė turi matuoti širdies ritmo, aktyvumo rodiklius.

4.6.3. Kartu su sistema turi būti pateikiami 200 vnt. medicininių prietaisų (svarstyklių), kurie turi turėti realizuotą integracinę sąsają programinės įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų.