Pirkimo sąlygų 2 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL ORO KONDICIONIERIAI

2025-___________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo PVM kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

Derybų  sąlygose ir/ar kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (gamintoją ir modelį yra privaloma pateikti) | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eurais (su PVM) | Suma, eurais (su PVM) (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oro kondicionierius patalpai, kurios kvadratūra nuo 100 m2 (Gamintojas, modelis) | Komp. | 4 |  |  |
| 2 | Oro kondicionierius patalpai, kurios kvadratūra iki 70 m2 (Gamintojas, modelis) | Komp. | 10 |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės  visiškai atitinka  pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tinkamai neužpildžius lentelės 3 stulpelio (tiksliai nenurodžius siūlomų prekių techninių rodiklių) pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 45 str. 3 d.)):

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjų siūlomų prekių rodiklių reikšmės (Tiekėjas nurodo prekės gamintoją ir modelį, prekių techninius rodiklius, garantinį terminą ir t.t.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pirkimo objektas – oro kondicionieriai su montavimo paslauga. Oro kondicionavimo įranga skirta patalpoms vėsinti ir šildyti | TAIP/NE |
| 2. | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 2.1. | Kondicionieriai turi užtikrinti nuo +16 iki +25 ℃ temperatūrą vidaus patalpose esant lauko temperatūrai nuo -15 iki +35 ℃. | TAIP/NE |
| 2.2. | Oro kondicionieriaus komplektą sudaro: vidiniai sieniniai blokai; išoriniai blokai; nuotoliniai valdymo pulteliai. | TAIP/NE |
| 2.3. | Kondicionieriaus išorinio bloko kompresorius „Inverter“ arba lygiaverčio tipo; | TAIP/NE |
| 2.4. | Patalpoms, kurių kvadratūra iki 70 m2, nominali kondicionierių šaldymo / šildymo galia – ne mažesnė nei 2,0 kW. | TAIP/NE ... kW |
| 2.5. | Patalpai, kurios kvadratūra nuo 100 m2, kondicionieriaus nominali šaldymo / šildymo galia – ne mažesnė nei 6,0 kW. | TAIP/NE ... kW |
| 2.6. | SEER ir SCOP – ne mažesni nei 3,9. | TAIP/NE SEER..... SCOP ..... |
| 2.7. | Naudingumo koeficientai turi būti ne mažesni kaip A+ energijos efektyvumo klasė šildymo ir šaldymo režimuose. | TAIP/NE |
| 2.8. | Vidiniai blokai turi būti tvirtinami prie sienos | TAIP/NE |
| 2.9. | Maitinimo šaltinis – vienfazis, 220–240V, 50 Hz | TAIP/NE |
| 2.10. | Turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) darbo režimus – vėsinimą ir šildymą | TAIP/NE |
| 2.11. | Šaltnešis – R32 | TAIP/NE |
| 3.3. | Garantiniai reikalavimai: |  |
| 3.1. | Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėn. | TAIP/NE ....... mėn |
| 3.2. | Garantiniu laikotarpiu, atsiradus gedimams ar defektams dėl gamyklinio broko, tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauju. | TAIP/NE |
| 3.3. | Garantiniu laikotarpiu, esant poreikiui, turi būti atliekama oro kondicionierių techninė priežiūra tiekėjo nustatytais terminais ir tiekėjo lėšomis. | TAIP/NE |
| 3.4. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 5 kalendorinės dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama lygiaverte nauja. | TAIP/NE |
| 3.5. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. | TAIP/NE |
| 4. | Reikalavimai tiekėjui : |  |
| 4.1. | Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytais adresais ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, kondensato šalinimo įrengimo darbus, atkurti aplinką patalpose. (Adresai nurodyti pirkimo sąlygose) | TAIP/NE |
| 4.2. | Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą ir priežiūrą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP/NE pateikti tai patvirtinančius dokumentus |
| 4.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti, įskaitant WF funkciją (jei ji įrengta – turi būti deaktyvuota, pašalintas „Wifi“ modulis). Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. | TAIP/NE |
| 4.4. | Įrangos gamintojas privalo pateikti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias konkrečių perkamų įrenginių kilmės šalį. | TAIP/NE Pateikti. |
| 4.5. | Tiekėjas turi taikyti ir būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus. | TAIP/NE Pateikti. |
| 4.6. | Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektus ir nuodugniai susipažinti su kondicionavimo sistemos montavimo vietomis, būdais, reikalingų medžiagų kiekiu, jungimo ir kitais specialiaisiais reikalavimais. (kontaktiniai asmenys nurodyti pirkimo sąlygose) |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Konfidenciali informacija TAIP/NE |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

** Kai pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.