Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

FANTOMINIŲ DANTŲ II KURSUI PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

(jeigu pasiūlymas 1 pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti šios dalies lentelę)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinamas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1 dalis – Fantominiai dantys II kursui rudens semestrui |  |  |
| 1.1. | Fantominiai dantys II kursui rudens semestrui | Dantų modeliai atitinka natūralią dantų anatomiją. Pagaminti iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos. Yra galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ ANKA-4 žandikauliuose. Rinkinyje 28 dantys (viršutinio ir apatinio žandikaulių). |  |
| 1.2. | Fantominiai dantys II kursui rudens semestrui | Dantų modeliai atitinka natūralią dantų anatomiją. Pagaminti iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos. Yra galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ AG-3 žandikauliuose prisukant varžteliais. Rinkinyje 32 dantys (viršutinio ir apatinio žandikaulių). |  |
| 1.3. | 46as apatinis fantominis dantis su imituojamu kariesu | Atitinka natūralią dantų anatomiją. Pagamintas iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Yra galimybė fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ ANKA-4 žandikauliuose. Imituojantis 3 skirtingo kietumo danties sluoksnius (emalio, dentino ir pulpos) ir po juo esantį kariesą. Pulpos sluoksnis raudonos spalvos. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai 1 pirkimo daliai:

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui sutarties vykdymo metu, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

(jeigu pasiūlymas 2 pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti šios dalies lentelę)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinamas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | 2 dalis – Fantominiai endodontiniai dantys II kursui pavasario semestrui Nr. 1 |  |  |
| 2.1. | Dantis 21mas fantominis endodontinis | Dantis su šaknies kanalais. Skirtas viršutiniam žandikauliui. Kanalų sienelės padengtos raudona spalva. Danties šaknis pagaminta iš skaidrios permatomos plastikinės arba lygiavertės medžiagos. Danties vainikas pagamintas iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos. Yra galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ ANKA-4 žandikauliuose. |  |
| 2.2. | Dantis 26as fantominis endodontinis | Dantis su šaknies kanalais. Skirtas viršutiniam žandikauliui. Kanalų sienelės padengtos raudona spalva. Danties šaknis pagaminta iš skaidrios permatomos plastikinės arba lygiavertės medžiagos. Danties vainikas pagamintas iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos. Yra galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ ANKA-4 žandikauliuose. |  |
| 2.3. | Dantis 46as apatinis fantominis endodontinis | Dantis su šaknies kanalais. Skirtas apatiniam žandikauliui. Kanalų sienelės padengtos raudona spalva. Danties šaknis pagaminta iš skaidrios permatomos plastikinės arba lygiavertės medžiagos. Danties vainikas pagamintas iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos. Yra galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ ANKA-4 žandikauliuose. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai 2 pirkimo daliai:

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui sutarties vykdymo metu, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

(jeigu pasiūlymas 3 pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti šios dalies lentelę)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinamas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | 3 dalis – Fantominiai endodontiniai dantys II kursui pavasario semestrui Nr. 2 |  |  |
| 3.1. | Priekiniai viršutiniai fantominiai endodontiniai dantys | Dantys atitinka natūralią dantų anatomiją, atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa. Pagaminti iš polimetilmetakrilato arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Danties vainikas baltos spalvos, o šaknis – permatoma. Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius. Apikalinės dalies skersmuo: 0,15 mm (± 0,07 mm). Fiksuojasi įstatant į žandikaulį. Suderinami su Perkančiojoje organizacijoje naudojamais „KaVo“ simuliatoriais. |  |
| 3.2. | Priekiniai apatiniai fantominiai endodontiniai dantys | Dantys atitinka natūralią dantų anatomiją, atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa. Pagaminti iš polimetilmetakrilato arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Danties vainikas baltos spalvos, o šaknis – permatoma. Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius. Apikalinės dalies skersmuo: 0,15 mm (± 0,07 mm). Fiksuojasi įstatant į žandikaulį. Suderinami su Perkančiojoje organizacijoje naudojamais „KaVo“ simuliatoriais. |  |
| 3.3. | Prieškrūminiai viršutiniai fantominiai endodontiniai dantys | Dantys atitinka natūralią dantų anatomiją, atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa. Pagaminti iš polimetilmetakrilato arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Danties vainikas baltos spalvos, o šaknis – permatoma. Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius. Apikalinės dalies skersmuo: 0,15 mm (± 0,07 mm). Fiksuojasi įstatant į žandikaulį. Suderinami su Perkančiojoje organizacijoje naudojamais „KaVo“ simuliatoriais. |  |
| 3.4. | Prieškrūminiai apatiniai fantominiai endodontiniai dantys | Dantys atitinka natūralią dantų anatomiją, atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa. Pagaminti iš polimetilmetakrilato arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Danties vainikas baltos spalvos, o šaknis – permatoma. Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius. Apikalinės dalies skersmuo: 0,15 mm (± 0,07 mm). Fiksuojasi įstatant į žandikaulį. Suderinami su Perkančiojoje organizacijoje naudojamais „KaVo“ simuliatoriais. |  |
| 3.5. | Krūminiai viršutiniai fantominiai endodontiniai dantys | Dantys atitinka natūralią dantų anatomiją, atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa. Pagaminti iš polimetilmetakrilato arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Danties vainikas baltos spalvos, o šaknis – permatoma. Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius. Apikalinės dalies skersmuo: 0,15 mm (± 0,07 mm). Fiksuojasi įstatant į žandikaulį. Suderinami su Perkančiojoje organizacijoje naudojamais „KaVo“ simuliatoriais. |  |
| 3.6. | Krūminiai apatiniai fantominiai endodontiniai dantys | Dantys atitinka natūralią dantų anatomiją, atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa. Pagaminti iš polimetilmetakrilato arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Danties vainikas baltos spalvos, o šaknis – permatoma. Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius. Apikalinės dalies skersmuo: 0,15 mm (± 0,07 mm). Fiksuojasi įstatant į žandikaulį. Suderinami su Perkančiojoje organizacijoje naudojamais „KaVo“ simuliatoriais. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai 3 pirkimo daliai:

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui sutarties vykdymo metu, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).