Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

AUSINĖS ASMENIMS SU AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS

1. Techninės pagalbos priemonių centras (toliau – užsakovas) siekia įsigyti ausines asmenims su autizmo spektro sutrikimais.  Ausinės asmenims su autizmo spektro sutrikimais – ausinės, skirtos asmenims su autizmo spektro sutrikimais, kurios leidžia pagerinti kalbą, atmintį ir dėmesį. Maksimalus kiekis – 500 vnt. Minimalus kiekis – 450 vnt. Ne vėliau kaip per 60  dienų nuo užsakymo pateikimo tiekėjas turi pristatyti Užsakovo nurodytą kiekį. Ausinių techninės savybės nustatytos šioje techninėje specifikacijoje, sutarties trukmė – 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

3. Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomos prekės gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos prekės specifikacijomis ir/arba gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus, išskyrus reikalavimus, ties kuriais nurodoma reikšmė „deklaruoja tiekėjas“. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti ir pateikiamos gamintojo nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį gamintojo dokumento ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Pristatymo ir grąžinimo vieta yra Techninės pagalbos priemonių centras, Mindaugo 42A-1, LT- 01311  Vilnius.

  - Ausinės asmenims su autizmo spektro sutrikimais turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Gamintos, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Ausinės turi būti su kaulų laidumo technologija |  |
|  | Ausinės turi turėti integruotą mikrofoną ir galimybę prijungti papildomą mikrofoną kitam asmeniui |  |
|  | Ausinės turi turėti dinaminį filtrą arba lygiavertę garso apdorojimo technologiją, kuri leistų filtruoti naudotojo balsą nuo aplinkos triukšmo, paryškinti aukšto dažnio balso garsus ir perduoti juos realiu laiku per kaulinį laidumą į abi puses | Nurodyti technologiją arba lygiavertę technologiją |
|  | Ausinių garsiakalbio jautrumas ne mažesnis kaip 95 dB |  |
|  | Ausinės turi būti bevielės su integruota baterija, kurią pilnai įkrovus ausinėmis būtų galima naudotis ne mažiau kaip 5 val. |  |
|  | Turi būti galimybė ausines prijungti prie išmanaus telefono arba nešiojamo kompiuterio laidu arba bevieliu ryšiu |  |
|  | Ausinių svoris turi būti ne didesnis kaip 60 g. |  |
|  | Turi turėti krovimo laidą |  |
|  | Turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija. |  |
|  | Prekei turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus naudotis ausinėms |  |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, atliekant remontą ilgiau nei per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitine ne prastesnių parametrų priemone |  |
|  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |
|  | Ausinės turi atitikti aplinkosauginius kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: |  |
|  | Ausinės turi būti tvirtos, funkcionalios ir tinkamos naudoti daug kartų. Joms sugedus turi būti pataisomos, o jei nepataisomos ir tai atsitinka ne dėl naudotojo kaltės keičiamos naujomis. Tiekėjas įsipareigoja tiekti atsargines dalis ne trumpiau kaip 2 metus po garantinio termino pabaigos. |  |

| Reikalavimai ausinių pakuotei |  |
| --- | --- |
| 13.2 Ausinės, tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 p., antrinė pakuotė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ reikalavimus, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Jei ausinės bus teikiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | /Tiekėjas turi nurodyti ar ausinės, bus tiekiamas ar perduodamas antrinėje pakuotėje/ |

13.3. Nacionalinio saugumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte: prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

________________

SPECIALIŲ PLANŠEČIŲ SU AKIŲ SEKIMO PROGRAMINE ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS

1. Techninės pagalbos priemonių centras (toliau – užsakovas) siekia įsigyti specialią planšetę su akių sekimo programine įranga (toliau –PREKĖS). Speciali planšetė su akių sekimo programine įranga – skirta alternatyviam bendravimui asmenims, turintiems sunkių komunikacijos sutrikimų, negalintiems kalbėti, su akių sekimo programine įranga, kuri leistų ją valdyti akimis. Maksimalus kiekis – 60 vnt. Minimalus kiekis – 40 vnt. Ne vėliau kaip per 60  dienų nuo užsakymo pateikimo tiekėjas turi pristatyti Užsakovo nurodytą kiekį. Specialių planšečių su akių sekimo programine įranga savybės nustatyti šioje techninėje specifikacijoje, sutarties trukmė – 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

2. Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomos prekės gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos prekės specifikacijomis ir/arba gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus, išskyrus reikalavimus, ties kuriais nurodoma reikšmė „deklaruoja tiekėjas“. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti ir pateikiamos gamintojo nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį gamintojo dokumento ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4. Pristatymo ir grąžinimo vieta yra Techninės pagalbos priemonių centras, Mindaugo 42A-1, LT- 01311  Vilnius.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 1 | Turi atitikti EN ISO 14971:2019 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Nurodyti standartą arba lygiavertį standartą |
| 2 | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
| 3 | Turi būti nauja (nenaudota), nešiojama |  |
| 4 | Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 12,0" |  |
| 5 | Ekrano taškų skaičius ne mažiau kaip 1920 × 1080 |  |
| 6 | Ekranas daugiajutiminis |  |
| 7 | Įrenginys turi turėti papildomą ekraną galinėje įrenginio pusėje, kuris rodytų naudotojo žinutes. |  |
| 8 | Operacinė sistema Windows 10 arba lygiavertė |  |
| 9 | Turi turėti vidinę Bluetooth jungtį |  |
| 10 | Turi veikti belaidžio ryšio pagrindu (Wifi) |  |
| 11 | Operatyvioji atmintis ne mažesnė kaip 8 GB, vidinės atminties talpa ne mažesnė kaip 256 GB |  |
| 12 | Baterijos veikimas naudojant planšetę su akių valdymo įrenginiu ne trumpesnis kaip 8 valandos |  |
| 13 | Planšetėje turi būti akių sekimo programinė įranga, kuri leistų ją valdyti akimis |  |
| 14 | Planšetėje turi būti integruotas arba tvirtinimas prie planšetės akių valdymo įrenginys. |  |
| 15 | Planšetė turi turėti tvirtą korpusą ir ekraną atsparius smūgiams. |  |
| 16 | Planšetė turi turėti kojeles ar pagrindą, kad įrenginį būtų galima patogiai pastatyti ant stalo. |  |
| 17 | Turi turėti galimybę tvirtinti planšetę prie asmens su negalia vežimėlio. |  |
| 18 | Su kamera, mikrofonu, garsiakalbiais |  |
| 19 | Turi turėti baterijos įkroviklį. |  |
| 20 | Planšetėje turi būti instaliuota programinė įranga (programėlės) (lietuvių kalba), kuri leistų asmeniui su negalia komunikuojant išsirinkti iš tipinių frazių, paveikslėlių, patiems įrašyti tekstą ir pasirinkti paveikslėlius, frazes, tekstas būtų įgarsinamas. Asmenys instaliuota programine įranga turi galėti naudotis be papildomos licencijos įsigijimo visą planšetės naudojimo laiką. |  |
| 21 | Programinė įranga turi turėti ne mažiau kaip tris simbolių rinkinius pagal atskiras temas. |  |
| 22 | Turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija. |  |
| 23 | Prekei turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija. |  |
| 24 | Tiekėjas turi įsipareigoti apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus naudotis planšete. |  |
| 25 | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, atliekant remontą ilgiau nei per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitine ne prastesnių parametrų priemone. |  |
| 26 | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |

1.2. Planšetėms taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

| Reikalavimai planšetėms | Deklaruoja tiekėjas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu |
| --- | --- |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas)” 4.1 p. ir 4.2 p. nešiojamas kompiuteris turi atitikti: 1. visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“: 1.1. prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/617/2020-03-01). Atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo techninius dokumentus ir (ar) tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija. |  |
| 1.2. Pagal sutartį pristatoma įranga turi turėti standartinius USB C™ tipo lizdus (prievadus), skirtus keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 pagal standartą IEC 62680-1-3:2018. Atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo techninius dokumentus ir (ar) gamintojo rašytinius patvirtinimus ir (ar) tikslią nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, kurioje nurodomo pagrindžianti informacija. |  |
| 1.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo techninius dokumentus, ir (ar) gamintojo rašytinius patvirtinimus ir (ar) tikslią nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, kurioje nurodomo pagrindžianti informacija. |  |
| arba |  |
| 2. Nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., TCO Certified, EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). Atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės I tipo ekologinio ženklo sertifikatą arba kitus lygiaverčius įrodymus. |  |
| Reikalavimai pakuotei |  |
| - Planšetės, tiekiamas ar perduodamas antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 p., antrinė pakuotė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ reikalavimus, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Jei planšetės bus teikiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | /Tiekėjas turi nurodyti ar planšetės, bus tiekiamas ar perduodamas antrinėje pakuotėje/ |

2.2. Nacionalinio saugumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte: prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

_____________________