TSD-658, VPP-3077

Sintezės modulio priemonių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atsarginių dalių rinkinys (orientacinis kiekis 3 kompl.) |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai atsarginių dalių rinkiniui | 1. Siūlomas atsarginių dalių rinkinys techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu ,,NEPTIS® DB“ sintezės moduliu. 2. Rinkinys apima visas pagrindines eksploatacines bei elektronines dalis, būtinas sklandžiam Neptis DB sintezės modulių veikimui užtikrinti. Atsarginės dalys yra originalios, sertifikuotos ir suderintos su Neptis DB įrangos specifikacijomis. 3. Pritaikymas: rinkinys skirtas užtikrinti Neptis DB sintezės įrangos eksploatacinių funkcijų tęstinumą, pakeisti susidėvėjusias ar susidėvėjimo riziką turinčias detales. Naudojamas radiofarmacinių medžiagų sintezei pagal GMP, metinei profilaktinei priežiūrai bei nenumatytiems remontams. 4. Komplektą sudaro: 4.1. Jungčių rinkinys (CON-00111arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.2. Kietojo kūno relė kaitintuvui (ELE-00001 arba lygiavertė) – 1 vnt. 4.3. Termoporos jutiklis (GAU-00004 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.4. Suslėgto oro filtras/reguliatorius (GAU-00006 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.5. Elektroninis vakuumo jungiklis (GAU-00008 arba lygiavertis ) – 2 vnt. 4.6. Srauto matuoklis (GAU-00012 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.7. Slėgio jungiklis CA/N2 (GAU-00013 arba lygiavertis ) – 2vnt. 4.8. Elektroninis vakuumo matuoklis (GAU-00015 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.9. Dviejų įvadų gaudyklė / Topazės reaktorius (CAS-00001 arba lygiavertė) – 1 vnt. 4.10. 220V (2A) saugikliai (ELE-00083 arba lygiavertis) – 4 vnt. 4.11. 110V (3.15A) saugikliai (ELE-00005 arba lygiavertis) – 4 vnt. 4.12. 24V 120W maitinimo šaltinis (ELE-00051 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.13. Laboratorinis butelis 100 ml (GLA-00004 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.14. Laboratorinis butelis 250 ml (GLA-00005 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.15. Laboratorinis butelis 500 ml (GLA-00007 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.16. Trijų krypčių dangtelis O18 vandens surinkimui (GLA-00011 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.17. Trijų krypčių dangtelis atliekų surinkimui (GLA-00017 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.18. Trijų krypčių dangtelis QMA vandens surinkimui (GLA-00024 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.19. Eluentų bloko priedų rinkinys visiems NEPTIS® (MEC-00453 arba lygiavertis) – 1 rinkinys. 4.20. 24V Ethernet adapteris (PLC-00014 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.21. 24V DC 8 kanalų išvesties modulis (PLC-00015 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.22. 24V DC maitinimo šaltinio išplėtimas (PLC-00016 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.23. 24V DC 8 kanalų įvesties modulis (PLC-00017 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.24. I/O modulis, 2 termoporos kanalai (PLC-00018 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.25. I/O modulis, 2 analoginiai kanalai (PLC-00019 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.26. Stiprintuvo plokštė, tipas 1 (ETR-00016 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.27. Vakuuminio siurblio remonto rinkinys (PNE-00078 arba lygiavertis) – 1 rinkinys. 4.28. Vakuuminis siurblys (PNE-00117 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.29. Vakuuminė silikoninė žarna (2 mm ID / 6 mm OD) (TUB-00004 arba lygiavertė) – 600 cm. 4.30. Silikoninė žarna (1 mm ID / 3 mm OD) (TUB-00005 arba lygiavertė) – 200 cm. 4.31. Žarnų rinkinys (TUB-00012 arba lygiavertis) – 1 rinkinys. 4.32. Pneumatinis spaudžiamasis vožtuvas NC (PNE-00115 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.33. Pneumatinis spaudžiamasis vožtuvas NO (PNE-00114 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.34. Vidinis vožtuvas NC (VAL-00005 arba lygiavertis) – 2 vnt. 4.35. Pneumatinis vožtuvas 3/2 (VAL-00008 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.36. Elektromagnetinis vožtuvas kolektoriui (VAL-00017 arba lygiavertis) – 1 vnt. 4.37. 3/2 vožtuvas chemijai (VAL-00034 arba lygiavertis) – 1 vnt. |  |
| 2. | Eliuento šlangelė (orientacinis kiekis 3 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai eliuento šlangelei | 1. Siūloma eliuento šlangelė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamo NEPTIS® DB sintezės modulio skysčių transportavimo sistema. 2. Matmenys: vidinis skersmuo – 1 mm, išorinis skersmuo – 3 mm. 3. Ilgis – 50 m (vienoje ritėje/pakuotėje) 4. Medžiaga: silikonas arba lygiavertė. 5. Tinkama naudoti branduolinės medicinos aplinkoje. (TUB-00005 arba lygiavertė) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.

- Prekėms taikomas  garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai.

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, gaminiai.