Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė užduotis“

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ SU INTELEKTO IR  (AR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS STATINIO STATYBOS TIPINIO PROJEKTO PRITAIKYMAS SKLYPUI ADRESU PERGALĖS  G. 9, ROKIŠKIS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): | Rokiškio rajono savivaldybė Adresas – Sąjūdžio a. 1, Rokiškis savivaldybe@rokiskis.lt |
| --- | --- |
| - STATINys: | Grupinio gyvenimo namų su intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims statinio statybos tipinio projekto pritaikymas sklypui adresu Pergalės g. 9, Rokiškis ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. (Projektas „Asmenų su intelekto ir /ar psichine negalia institucinės globos pertvarkai reikiamos infrastruktūros bei paslaugų plėtra Rokiškio rajone“) |
| - Projekto stadija: | Techninis darbo projektas |
| - Statybos rūšis: | Nauja statyba |
| - StaTINIO KATEGORIJA | Neypatingasis statinys |
| - STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS | Gyvenamasis pastatas (įvairių socialinių grupių asmenims) |
| - SKLYPO DUOMENYS | Žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-6620-2892): Kadastro vietovės pavadinimas - 7375/0013:172 Rokiškio m. k.v. Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamosios pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos Žemės sklypo plotas – 0,2710 ha; Kitos žemės plotas - 0,1338 ha. |
| - PROJEKTUOJAMO PASTATO PLOTAS, techniniai, kokybiniai reikalavimai | Vieno statinio bendras plotas – ne daugiau kaip 250 m2, naudingasis plotas – iki 230 m², pastato aukštis, aukštų skaičius –vieno aukšto, be rūsio, gyvenimo vietų (lovų) skaičius – 10 vnt. Energinio naudingumo nemažesnė kaip A++ klasė |
| - PROJEKTUOJAMO NAMO VIETA |  |
| - AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Projektas rengiamas pilna apimtimi , kurio sprendiniai aptariami su užsakovu projektavimo stadijoje, pateikiamos vizualizacijos pagal tipinį projektą patvirtintą Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakovui pasirinkus patalpų išplanavimo, fasadų ir šildymo sistemos variantus. Tipinio projekto sprendiniai pritaikomi Pergalės g. 9 Rokiškis sklypui ir inžinerinėms komunikacijoms. Tipinis projektas: https://pertvarka.lt/dokumentai/ggn_projektas/ |
| - PASLAUGŲ APIMTYS | Vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais teisės aktais, specialiaisiais architektūros reikalavimais, kitų institucijų specialiosiomis ir techninėmis sąlygomis bei projektavimo užduotimi perkamos paslaugos: - Projektiniai pasiūlymai. - Techninis darbo projektas parengtas pritaikant tipinį projektą esamam sklypui. - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą. Projektinių pasiūlymų sudedamųjų dalių sprendiniuose nurodomi projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti pagrindiniai sprendiniai, pakankami statytojo sumanymui suprasti, statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, be vidinių pastato inžinerinių sistemų ir (ar) komunikacijų išdėstymo sprendinių, konkrečių techninių specifikacijų, detalių skaičiavimų ir juos pagrindžiančių schemų pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių aktų reikalavimais. Parengti pastato darbo projektą pilna apimtimi su visomis reikalingomis projekto dalimis: - bendroji; - sklypo planas; - architektūros; - konstrukcijų; - technologijos; - susisiekimo; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - procesų valdymas ir automatizacija; - šilumos gamyba ir tiekimas; - gaisrinė sauga; - pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas; - ekonominė projekto dalis; - kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos pastato statybos leidimo gavimui nurodytiems darbams; - užsakovo vardu gauti projektavimo ir prisijungimo sąlygas bei leidimą rekonstravimui. BENDRA INFORMACIJA I. Bendrąsias paslaugas, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, kitus teisės aktus. II. Privalomas paslaugas: 1. geologijos tyrimai (jei tai reikalinga) ir jų registravimas geologijos tarnyboje; 2. sklypo topografinio plano parengimas; 3. projektinių pasiūlymų parengimas: 3.1. parengti projektinius pasiūlymus, suderinti su Užsakovu. 3.2. parengti projektinius pasiūlymus, kurių pagrindu Užsakovas galėtų pasirinkti techniniame darbo projekte detalizuojamą projektinių siūlymų variantą; pateikti principinį pastato efektyvaus ploto naudojimo variantą; 3.3. atlikti projekto, projektinių pasiūlymų viešą pristatymą ir kitas viešinimo veiklas; 3.4. išimti visas kitas reikalingas inžinerinių tinklų savininkų ir derinančiųjų institucijų prisijungimo sąlygas ir/ar reikalavimus; 3.5. gauti visus reikalingus derinančiųjų institucijų ir trečiųjų šalių suderinimus ir sutikimus, taip pat kitokius raštus ir pan.; 4. techninio darbo projekto parengimas; 5. statinio projekto pateikimas Užsakovo nurodytai projekto ekspertizės įmonei ir jo pataisymas pagal ekspertizės ir užsakovo pastabas (kai privaloma) 6. statybos darbų vykdymą leidžiančių dokumentų sutvarkymas; 7. statybos leidimo gavimas ; 8. statinio projekto vykdymo priežiūra; 9. techninio darbo projekto naujos laidos išleidimas, jei tai reikalinga dėl techniniame darbo projekte, projekto įgyvendinimo laikotarpiu išryškėjusių techninio darbo projekto netikslumų. III. Kitas paslaugas, galimai atsirandančias projektavimo metu atskirose srityse, reikalingas statybos leidimo dokumentams gauti (užsakymas ir gavimas topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentų, esamo statinio statybinis tyrinėjimas, projektavimo valdymas, kt.). - Ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengiama pastato vizija, kuri pristatoma atvykus į perkančiąją organizaciją (vizijose turėtų būti pateiktas išorės vaizdas, bei principinis patalpų išplanavimas); - Projekto sprendiniai turės būti tikslinami, kol užsakovas pritars principiniams gyvenamojo pastato išplanavimo sprendiniams. - Pritarus principiniams pastato statybos ir išplanavimo sprendiniams, parengti pilnos apimties techninį darbo projektą. - Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai tiekėjas perdavė parengtą supaprastintą statybos projektą, kurio sprendiniams perkančioji organizacija pritarė, perkančiajai organizacijai ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. - Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 14 kalendorinių dienų. - Statinio projekto vykdymo priežiūra – reguliariai per visą pastato statybos laikotarpį, dalyvavimas gamybiniuose pasitarimuose. - Užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos - Dalyvauti statybos užbaigimo (objekto pridavimo) komisijos darbe. Esant poreikiui, projektavimo metu projekto dalių apimtį patikslina projekto vadovas. Projekto koregavimas pagal bendrosios statinio projekto ekspertizės pastabas; Pastaba. Paslaugų teikimo metu privaloma derinti atitinkamų projekto dalių sprendinius su perkančiąja organizacija ir gauti raštišką suderinimą. Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 15.1 papunktyje: (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto rengėjas įsipareigoja įkelti pilnai parengtą ir galiojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantį projektą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Ši techninė užduotis projektavimo eigoje gali būti koreguojama. Numatomas statybos darbų biudžetas – 950 000 Eur (su PVM). |
| - 12. PROJEKTUOTOJAS PRIVALĖS PATEIKTI UŽSAKOVUI | Pateikti 3 (tris) popierinius projekto (pilnos apimties – visų projekto dalių) egzempliorius ir 1 (vieną) kopiją skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar kitoje laikmenoje) (tekstinės dalys - pdf* formate, grafinės dalys - dwg*, jpg*, pdf* formatuose). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. |

___________________________