LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 3-IOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2025 m. liepos 1 d.

Vilnius

Komisija susipažino su 2025 m. birželio 27 d. tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu paklausimu dėl Kovo 11-osios Akto salės remonto darbų atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų (pirkimo Nr. 3315558) ir suformulavo atsakymą:

Klausimas:

„Laba diena,

vadovaudamiesi perkančiosios organizacijos pateiktu KPD prie KM Vilniaus teritorinio skyriaus 2025-05- Nr. raštu (toliau - Raštas) ir LR kultūros ministro 2013-08-20 įsakymu Nr. IV-607 , atkreipiame dėmesį, kad šiuo pirkimu yra perkami ir Darbų aprašymo 8 pozicijoje numatyti tvarkybos (restauravimo) darbai (Pažeisto salės sienų, koridorių ištrupėjusio paveldosauginio trupaus, banguoto, blizgaus tinko atskirų vietų atstatymas, restauravimas parenkant tinko struktūrą, užpildus, blizgumą, tekstūrą), kurie nepriskiriami nekilnojamojo kultūros paveldo priežiūros/avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo darbams, todėl negali būti vykdomi be tvarkybos darbų projekto, kaip ir nurodoma Rašte.

Esant šioms aplinkybėms, prašome tikslinti Pirkimo dokumentus.“

Atsakymas:

Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą perkančioji organizacija patikslina konkurso sąlygų  Kovo 11-osios Akto salės paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 3 priedas) 3.4 papunkčio 3 punktą ir išdėsto jį taip:

„3. Tinko atnaujinimas:

3.1. Raižytos struktūros dekoratyvinio tinko (toliau – Tinkas) rupumas išgaunamas įmaišant atitinkamą kiekį vandens, tinko lipnumui pasiekti. Tvirtumas ir Tinko kietumas užtikrinamas dvikomponenčio kietiklio, pienelio pagalba. Maišomos medžiagos, turi atitikti esamo Tinko skirtingų vietų,  skirtingo Tinko struktūrą bei spalvą. Tinko spalva parenkama, pagal esamų paviršių spalvą tinko, betono dažymo miltelių pagalba (fero color ochra ar kita analogiška spalva) pritaikyta Tinko paviršiams. Blizgumo užtikrinimui į bendrą masę pilama skilo ar pvc blizgučio iki 15/20 procentų maišomos masės. Pažeisto Tinko vietos atnaujinamos lygiaverčiu Tinku. Šukuojamas atnaujintas Tinkas privalo nesiskirti nuo esamo Tinko.

3.2. Esami dažyti Tinko paviršiai valomi, kaip aprašyta  darbų kiekių žiniaraštyje.

3.3. Dažytų Tinko paviršių vietos atnaujinamos hidroizoliaciniu pieneliu apsaugančiu paviršių nuo trinties, dulkių, purvo, parinktu pagal esamą spalvą, nekeičiant paviršiaus tekstūros. Apsauginis hidroizoliacinis dažo pienelio storis, turi būti kuo plonesnis iki 10 mikronų storio. Padengtas naujai spalvinis paviršius turi nesiskirti nuo esamo dažyto Tinko paviršiaus.

3.4. bet koks, mechaninis Tinko valymas esant galimybei pažeisti tinką yra draudžiamas.

3.5. darbų metu pažeidus, ar aptaškius Tinko paviršius, ar kitą paveldosauginį turtą Užsakovas informuojamas nedelsiant, savavališkai valyti paviršių draudžiama.

3.6. visa ant sienų, lubų, grindų įranga išmontuojama ir atstatoma nesugadinta, išmontuoti įrengimai, sandėliuojami Užsakovo nurodytoje vietoje.“

Taip pat patikslina konkurso sąlygų Kovo 11-osios Akto salės paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 3 priedas) 4 punkto „Darbų kiekis ir aprašymas“ 8 eilutę ir išdėsto ją taip:

| 8 | Pažeisto salės sienų, koridorių ištrupėjusio paveldosauginio trupaus, banguoto, blizgaus tinko atskirų vietų įdaužų, trūkių atnaujinimas nekeičiant tinko struktūros, užpildo, blizgumo, spalvos | m² | 298,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Taip pat patikslina Kovo 11-osios Akto salės paprastojo remonto darbų įkainių lentelės (konkurso sąlygų 4 priedas) 8 eilutę ir išdėsto ją taip:

| 8 | Pažeisto salės sienų, koridorių ištrupėjusio paveldosauginio trupaus, banguoto, blizgaus tinko atskirų vietų įdaužų, trūkių atnaujinimas nekeičiant tinko struktūros, užpildo, blizgumo, spalvos | m² | 298,2 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami iki 2025 m. liepos 3 d. 10.00 val.

Komisija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. liepos 8 d. 10.00 val.