Konkurso sąlygų apr

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas protezo	Gamybos terminai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn.	Kaina vnt. Eur, be PVM	PVM	Kaina vnt. Eur, su PVM
Išimami protezai
1	Pilna dantų plokštelė 1 žandikaulio (be individualaus šaukšto)	5 d.d.	Vnt.	300
2	Individualus šaukštas	5 d.d.	Vnt.	600
3	Dalinė dantų plokštelė (1 žandikaulio)	5 d.d.	Vnt.	300
4	Be tarpinė laikina plokštelė (1-5 dantų)	1-2 d.d.	Vnt.	10
5	Protezo plokštelės pataisa (lūžis)	1-2 d.d.	Vnt.	10
6	Plokštelės pataisa (1-2 dantų įdėjimas)	1-2 d.d.	Vnt.	12
7	Plokštelės pataisa (3-4 dantų įdėjimas)	1-2 d.d.	Vnt.	10
8	Perbazavimas laboratorinis	1-2 d.d.	Vnt.	50
9	Minkšta bazė	5 d.d.	Vnt.	600
10	Lanko-atraminis protezas (biugelis) su metaliniu lanku	5 d.d.	Vnt.	10
Neišimami (cementuojami) protezai
11	Metalokeramikos vainikėlis arba danties tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	30
12	Metaloplastikos vainikėlis arba dantis tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	10
13	Lietas metalinis vainikėlis arba dantis tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	5
14	Plastmasinis vainikėlis arba dantis tiltiniame proteze	5 d.d.	Vnt.	30
15	Metaliniai lieti įklotai formuojami laboratoriniu būdu:	5 d.d.
15.1	Vienos šaknies	5 d.d.	Vnt.	30
15.2	2-jų šaknų	5 d.d.	Vnt.	10
15.3	3-jų šaknų arba išardomas	5 d.d.	Vnt.	5
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
PVM
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM

2 priedas

DANTŲ PROTEZŲ, JŲ KONSTRUKCINIŲ DALIŲ BEI TECHNOLOGINIO APDOROJIMO PAGAL INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Specialieji reikalavimai:
1. Dantų protezai, nurodyti Pasiūlymo formoje (priede Nr. 1) turi būti pagaminti naudojant tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į dantų protezų konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus prietaisus ir įrenginius. Pagal individualų užsakymą dantų protezavimo gaminiai gaminami laikantis Europos Tarybos medicinos prietaisų direktyvos 93/42 EEB ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ I priedo būtinųjų reikalavimų medicinos prietaisams.
2. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartų reikalavimus.
3. Gaminti dantų protezus, registruotus Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Bendra informacija:
1. Vykdyti užsakymus suderintais terminais.
2. Spausdinti skanuotus modelius be defektų, tiksliai sustatyti juos pagal sąkandžio registrą ir/ar veido lanką bei išpjaustyti nepaslankius štampukus. Didelių defektų atveju Vykdytojas privalo pristatyti juos Užsakovui bendram sutarimui dėl tolesnio darbo.
3. Spausdinti modelius ir sustatyti juos į artikuliatorių per optimaliausią laiką pagal naudojamų medžiagų technines savybes.
4. Spektrometru ar pagal spalvų raktą patikrinti pagaminto dantų protezo spalvos atitiktį Užsakovo nustatytai spalvai.
5. Išfrezuoti neišimamo protezo karkasą taip, kad nebūtų balanso, štampelių laiptelių pažeidimo.
6. Pastebėjus failų ir/ar sąkandžio registrų kokybės trūkumus, informuoti Užsakovą (per 1-2 darbo dienas).
7. Perduoti Užsakovui tinkamai įpakuotus, dezinfekuotus (patvirtinant raštu) dantų protezus ir kitus gaminius.
8. Užtikrinti atspaudų ir dantų protezų saugų transportavimą.
9. Siunčiant pagamintus dantų protezus, kartu grąžinti Užsakovui duotas dantų protezų gamybai detales ar priemones.
10. Kartu su pagamintais dantų protezais pridėti dantų protezo techninį pasą ir kitą užpildytą teisės aktais numatytą techninę dokumentaciją.
11. Vykdomų darbų paėmimas atliekamas tą pačią dieną.
12. Informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 24 val., jeigu dėl technologinių sunkumų ar kitų priežasčių nespėjama įvykdyti užsakymą nustatytu terminu, suderinti per 1-2 darbo dienas.
13. Suteikti garantinį aptarnavimą Vykdytojo pagamintiems fiksuotiems dantų protezams ne trumpiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių nuo prekių ar paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
14. Garantiniu laikotarpiu dantų protezų lūžimo ar nuskilimo atvejais (pagal susitarimą su Užsakovu) juos pataisyti ar pagaminti naujus ne ilgiau kaip per 1-2 darbo dienas (išskirtinais atvejais pagal susitarimą).
15. Pildyti teisės aktais numatytą techninę dokumentaciją pagal užsakymą pagamintiems dantų protezams.
16. Prekės pagal Pirkėjo užsakymą turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrą, adresu Taikos g. 6, Elektrėnai ir Bažnyčios g. 6, Vievis, nepriklausomai nuo Pirkėjo konkretaus užsakymo vertės.
17. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) papunkčiu 4.4.4.1 prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Prekių tiekėjas tiekdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkoaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiant dokumentus Užsakovui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri tūri būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.
18. Pasiūlymo kaina negali viršinti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 57999,00 Eur (Penkiasdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devyni eurų) be PVM.