TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 06 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), Baldai. Biuro kėdės ir vystymo stalai“

II Pirkimo dalis

Kūdikių vystymo stalai (3 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (Specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vystymo stalo rėmas | -Pagamintas iš milteliniais dažais dengto aliuminio arba lygiavertės medžiagos profilio ir/arba baldinės plokštės, kuri būtų atspari dezinfekavimo medžiagoms. -Ne mažiau trys stalčiai po stalviršiu; -Vystymo stalo stalviršis turi būti aptrauktas plovikliams ir dezinfekcinėms medžiagoms bei mechaniniams pažeidimams atsparia dirbtine oda (arba lygiavertė) su paminkštinimu; -arba į komplektą turi įeiti vystymo stalo matmenis atitinkantis vystymo kilimėlis nemažiau 2 cm storio paminkštinimu; - Minkštoji dalis turi būti neperšlampama. |  |
| 2. | Paminkštinimo borteliai | -Vystymo stalviršis iš šonų ir nugarinės dalies apsaugotas 150 mm ± 50mm. apsauginiais borteliais. |  |
| 3. | Apkrova | - Apkrova 20kg ± 5kg |  |
| 4. | Spalva | - Tiekėjas turi turėti pasirinkimui ne mažiau 3-jų spalvų gamą pasirinkimui. |  |
| 5. | Išmatavimai | - Bendras stalo aukštis 1100mm ± 100mm. - Plotis 900 mm ± 100 mm. - Stalviršio gylis 890 mm ± 100 mm. |  |
| 6. | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 7. | Baldų pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad baldų pristatymas į gydymo įstaigą (pristatymo adresas: Basanavičiaus g. 1, Gargždai, I-III aukštas), iškrovimas, pernešimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama kita dokumentacija | Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; |  |
| 9. | Pristatymo, iškrovimo, montavimo terminas | Ne ilgiau 2 mėnesiai |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; |  |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; |  |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką; 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. |  |
| 4. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. |  |

Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge nėra baldų atitinkančių techninės specifikacijos projektą.