KUŠETĖS SU HIDRAULINIU (PEDALAS KOJAI) AUKŠČIO REGULIAVIMU (2-JŲ DALIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiama techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kušetė su hidrauliniu (pedalas kojai) aukščio reguliavimu |  |  |
| 1.1. | Kušetė su hidrauliniu (pedalas kojai) aukščio reguliavimu |  |  |
| 1.1.1 | Kušetė | 2 dalių |  |
| 1.1.2 | Rėmas | Dviguba kolona arba kryžminis kėlimo mechanizmas |  |
| 1.1.3 | Rėmo spalva | Balta |  |
| 1.1.4 | Galvos, nugaros atlošas | Reguliuojamas hidrauliniu būdu 15-70L kampu |  |
| 1.1.5 | Plotis | ≥60-70cm. |  |
| 1.1.6 | Aukštis nuo grindų | Minimalus 45cm. |  |
| 1.1.7 | Aukštis nuo grindų | Maximalus 90cm. |  |
| 1.1.8 | Max. Naudotojo svoris | ≥ 180kg. |  |
| 1.1.9 | Užpildo storis | Nuo 5 cm. |  |
| 1.1.10 | Kušetės audinys | Dirbtinė oda |  |
| 1.1.11 | Pakeliami ratukai | Pageidaujama |  |
| 1.1.12 | Popieriaus laikiklis | Būtina |  |
| 1.1.13 | Išpjova veidui | Būtina |  |
| 2.1 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 2.2 | Įrangos pristatymas instaliavimas ir personalo apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą.Pristatymas Vilniaus mieste į įstaigos nurodytus kabinetus |  |
| 2.3 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. |  |
| 2.4 | Prietaiso pasas lietuvių kalba. | Būtina |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.