KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Prašome nesiaurinti konkurencijos nurodant techninėje specifikacijoje : Gesinimo priemonė – gesinimo milteliai ABC 50 procentų. Mūsų prekiaujami gesintuvai : Gesinimo priemonė 6 kg. ABC 40 procentų milteliai. Patviritnti "Gaisrinių tyrimo centro" atitikties sertifikatu. 4kg milteliniam gesintuvui ta pati situacija. Prašome praplėsti ABC miltelių nuroodomą skaičių. | Informuojame, jog perkančioji organizacija yra nurodžiusi tikslų gesintuvų parametrą: (gesinimo milteliai ABC 50 procentų) atsižvelgdama į savo vidinės tvarkos aprašą, kuriame yra nurodyta, jog gesintuvai, kurie bus naudojami specialiose transporto priemonėse ir patalpose jų gesinimo priemonė – gesinimo milteliai turi būti ABC 50 procentų, todėl perkančioji organizacija nesutinka keisti techninės specifikacijos, Techninės specifikacija 2025-06-13 Nr. TS-126 yra patvirtinta bataliono vado. |

Pirkimų specialistė 			Jolita Simanavičienė