KAUNO R. SAV., ROKŲ SEN., ROKŲ K., KELMYNO G., APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO GAUTI KLAUSIMAI SU ATSAKYMAIS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 1.

- Klausimas. Elektrotechninių gaminių ir medžiagų aprašyme 2.7 punkte nurodoma, kad atramos turi būti naudojamos, plieninės karštai cinkuotos arba anoduotos aliuminės. Prašau patikslinti kokios tiksliai bus naudojamos atramos, kadangi aliuminės anoduotos atramos yra žymiai brangesnės.

- Atsakymas. Plieninės karštai cinkuotos.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.