AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-07-01 Nr. | 2025-SD-503 |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,RAJONINIO KELIO 5224 MICKŪNAI–SKAISTERIAI–SADŪNIŠKĖS RUOŽŲ NUO 3,680 IKI 5,653 IR NUO 7,580 IKI 7,865 KM KAPITALINIS REMONTAS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo iš tiekėjo klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai-Gudai-Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupę rekonstravimas‘‘ (pirkimo ID: 2984807) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Pastebėjome, kad DKŽ nėra įtrauktas atitvarų blokų medžiagų ir įrengimo darbų kiekiai. Prašome patikslinti projektą ir DKŽ.

Atsakymas.

Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 16  pakoreguotas atsižvelgiant į pateiktą pastabą. Atitvarų blokų kiekis pridėtas prie bendro perdangos įrengimo kiekio žiniaraščio Nr. 2 pozicijoje Nr. 2.5 (buvo – 9 m3, turi būti – 14,1 m3).

2 klausimas.

Prašome paaiškinti DKŽ SK dalies 1.1 pozijos darbus , ar šioje pozijoje yra  numatytą išardyti ant perdangos sijų esančius metalius „stringeliai“ (lovinio skerspjūvio elementus)? Jie nėra saugomi ir juos reiks perduoti Užsakovui?

Atsakymas.

Esami tilto perdangos elementai, neturintys vertingųjų savybių yra išardomi ir utilizuojami (perdangos ir pakloto elementai virš metalinių sijų). Nurodyta projekto brėžinyje P24-005-4201-SK.B-15. Sprendimai dėl ardomų tilto perdangų elementų utilizavimo /sandėliavimo pateikiami Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 16, žemiau darbų kiekių žiniaraščių santraukos esančiame priede.  Prašome remtis jame nurodyta informacija.

Pažymime, kad bet kuriuo atveju tiekėjas privalo įsivertinti visas su šių elementų išardymu, transportavimu ir utilizavimu susijusias išlaidas, atsižvelgdamas į savo pasirinktą darbų organizavimo sprendimą. Šios išlaidos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

3 klausimas.

Prašome pateikti pilną detalizuotą skersinį pjūvio brėžinį, kuriame būtų matoma naujai įrengtas ir likusios paveldinio tilto dalys. Seno restauruojamo ir naujo tilto sąsajos, atstumai, susikirtimo taškai ir k.t.

Atsakymais.

Esamo tilto pagrindiniai matmenys pateikiami brėžinyje P24-005-4201-SK.B-01. Bendros konstrukcijos skersinis pjūvis pateikiamas brėžinyje P24-005-4201-SK.B-04.

- klausimas.

Prašome pateikti detalizuotą projekto brėžinio P24-005-4201-SK.04 mazgą – apibraukta raudonai. Naujoji perdanga turi remtis į metalines dvitėjines sijas? Sijos turi perimti dalį apkrovų? Kaip užtikrinti bendrą sijos ir betono darbą?

Atsakymas.

Esamos sijos nėra vertinamos bendroje perdangos konstrukcijoje. Visas veikiančias apkrovas perima  gelžbetoninė, naujai įrengiama, perdagos plokštė.

Tarp metalinių sijų ir perdangos paliekamas 2mm tarpas, kadangi pagal pavojingiausią TRB derinį įlinkis gautas iki 2,0 mm.

5 klausimas.

Prašome patikslinti ar šiuo metu ant tilto esančią gelžbetoninę plokštę (rampą) reikia pristatyti į

Raseinių Kelių Tarnybą ar utilizuoti?

Atsakymas.

Sprendimai dėl ardomų tilto elementų utilizavimo /sandėliavimo pateikiami Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 16, žemiau  darbų kiekių žiniaraščių santraukos  esančiame priede. Prašome remtis jame  nurodyta informacija.

Pažymime, kad bet kuriuo atveju tiekėjas privalo įsivertinti visas su šių elementų išardymu, transportavimu ir utilizavimu susijusias išlaidas, atsižvelgdamas į savo pasirinktą darbų organizavimo sprendimą. Šios išlaidos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

PRIDEDAMA. Specialiųjų pirkimo sąlygų 16 priedas, 1 excel formato failas.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovas                                                                                 Ernestas Serkevičius