TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) valdomuose objektuose (katilinės, elektrinės ir kt.; toliau − Objektai) Kauno mieste, rajone ir Jurbarko mieste biokuro ir pelenų transporteriams reikalingos grandinės (BVPŽ kodas – 44540000-7; toliau – Prekės arba Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Perkančiojo subjekto Objektų biokuro ir pelenų transportavimo įrenginių tinkamam eksploatavimui užtikrinti.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Katilinė, adresas | Grandinės tipas | Reikalingas kiekis, m | Reikalingas sujungimų kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas | M160-B-160 ritinėlio Ø36 mm (apvirintomis ašelėmis) | 474 | 70 |
| 2. | Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas | M112-B-100 ritinėlio Ø30 mm (apvirintomis ašelėmis) | 40 | 6 |
| 3. | Garliavos katilinė, S. Lozoraičio 17A, Garliava | M112-B-100 ritinėlio Ø30 mm (apvirintomis ašelėmis) | 116 | 20 |
| 4. | Nemuno katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaunas | M112- B -100 ritinėlio Ø30 mm (apvirintomis ašelėmis) | 130 | 40 |
| 5. | Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Akademijos miestelis | M112- B -100 ritinėlio Ø30 mm (apvirintomis ašelėmis) | 180 | 10 |
| 6. | Girionių katilinė, Laumėnų g. 3, Girionys | M80F4-A-100 (apvirintomis ašelėmis) | 30 | 5 |

  - Vieno segmento ilgis – ne mažesnis kaip 4 m.

  - Grandinės turi atitikti DIN8167 standartą.

  - Grandinės komplektuojamos su sujungimo detalėmis ir kaiščiais.

  - Tiekėjas pristato ir iškrauna Prekes adresais, nurodytais 1 lentelėje.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:

    - prekių atitikties sertifikatas;

    - prekių priėmimo-perdavimo aktas.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekėms turi galioti ne mažesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis nuo  prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Prekių pristatymo terminas ir VIETA

  - Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis į 3. Skyriuje  nurodytus Objektus.

  - Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 12 (dvylika) darbo dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo datos.