## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ELEKTROFIZIOLOGINĖS PRIEMONĖS (PRIEMONĖS RADIJO DAŽNIO ABLIACIJAI)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | 8 MM ELEKTRODAI PRIEŠIRDŽIŲ PLAZDĖJIMO ABLIACIJAI IR KABELIAI PRIJUNGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | 8 mm elektrodai prieširdžių plazdėjimo abliacijai ir kabeliai prijungimui
1.1. | 8 mm elektrodai, skirti prieširdžių plazdėjimo radiodažninei abliacijai | 132 | Vnt.
1.1.1. | Elektrodo 8 mm galas padengtas metalu, pagerinančiu energijos perdavimą bei mažinančiu krešulių formavimąsi - auksu. Ilgis 95 cm, 7F, padidinto stangrumo bei šoninio stabilumo. Elektrodai išdėstyti tarpais 2-5-2 mm. Temperatūros sensorius – termopora.
1.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI ELEKTRODĄ PRIE ABBOTT RADIODAŽNINĖS ENERGIJOS GENERATORIAUS „AMPERE RF“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“
2.1. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“ | 12 | Vnt.
2.1.1. | Skirtas prijungti elektrodą prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“
2.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI ELEKTRODĄ PRIE BIOSENSE WEBSTER RADIODAŽNINĖS ENERGIJOS GENERATORIAUS „SMART ABLATE“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“
3.1. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“ | 12 | Vnt.
3.1.1. | Skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“
3.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | 4 MM DVIKRYPČIAI ELEKTRODAI RADIODAŽNINEI ABLIACIJAI IR KABELIAI PRIJUNGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | 4 mm dvikrypčiai elektrodai radiodažninei abliacijai ir kabeliai prijungimui
4.1. | 4 mm elektrodai radiodažninei abliacijai, dvikrypčiai su skirtingo linkio kreivėmis (asimetrinėmis), valdomi rankenėle | 30 | Vnt.
4.1.1. | Diametras 7F, ilgis 110±5cm, distalinis elektrodas 4mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Dvikryptis valdymas geresnei prieigai ir apgręžiamumui. Linkios dalies ilgis 5-10 cm, linkis yra netolygus (asimetrinis): linkis j vieną pusę yra 15-20 mm diametro, į kitą - 25 - 30 mm diametro. Antgalis su atviru ir izoliuotu termistoriumi tikslesniam temperatūros matavimui.
4.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI ELEKTRODĄ PRIE ABBOTT RADIODAŽNINĖS ENERGIJOS GENERATORIAUS „AMPERE RF“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“
5.1. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“ | 6 | Vnt.
5.1.1. | Skirtas prijungti elektrodą prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“
5.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI ELEKTRODĄ PRIE BIOSENSE WEBSTER RADIODAŽNINĖS ENERGIJOS GENERATORIAUS „SMART ABLATE“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“
6.1. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“ | 6 | Vnt.
6.1.1. | Skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“
6.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | 4 MM ELEKTRODAI RADIODAŽNINEI ABLIACIJAI IR KABELIAI PRIJUNGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | 4 mm elektrodai radiodažninei abliacijai ir kabeliai prijungimui
7.1. | 4 mm elektrodai radiodažninei abliacijai | 120 | Vnt.
7.1.1. | Diametras 6-7F, ilgis 90-125 cm, distalinis elektrodas 4 mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2mm, elektrodai ypač gerai perduoda sukamąjį judesį (torque control), pakankamo stangrumo. Elektrodo linkis valdomas proksimalinėje rankenėlėje stumdomu žiedu, kurio valdymas nepasikeičia pasukus elektrodą. Linkios dalies ilgis 6 - 7 cm, linkis yra tolygus, distalinė dalis išlinksta apskritimo forma. Temperatūros sensorius - termopora. Elektrodo proksimalinė dalis iki linkio - padidinto stangrumo, kurį suteikia viduje esantis pintos plieninės vielos arba lygiavertis karkasas. Turi būti galimybė pasirinkti iš mažiausiai 5 skirtingų dydžių linkių nuo mažos iki labai didelės.
7.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI ELEKTRODĄ PRIE BIOSENSE WEBSTER RADIODAŽNINĖS ENERGIJOS GENERATORIAUS „SMART ABLATE“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“
8.1. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“ | 15 | Vnt.
8.1.1. | Skirtas prijungti elektrodą prie Biosense Webster radiodažninės energijos generatoriaus „Smart Ablate“
8.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | 10-IES KONTAKTŲ DIAGNOSTINIAI ELEKTRODAI IR KABELIAI PAJUNGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | 10-ies kontaktų diagnostiniai elektrodai ir kabeliai pajungimui
9.1. | Keičiamo linkio 10-ies kontaktų elektrodai, skirti koronariniam sinusui. | 150 | Vnt.
9.1.1. | Diametras ne daugiau 6F, ilgis mažiausiai 115 cm.
9.1.2. | Linkis keičiamas slankiojančiu žiedu rankenėlėje.
9.1.3. | Turi būti pasiūlyti mažiausiai 2 skirtingų kreivių variantai – didesnės ir mažesnės
9.1.4. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI ELEKTRODĄ PRIE ELEKTROFIZIOLOGINĖS DIAGNOSTINĖS SISTEMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
10. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie elektrofiziologinės diagnostinės sistemos
10.1. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie elektrofiziologinės diagnostinės sistemos | 15 | Vnt.
10.1.1. | Skirtas prijungti elektrodą prie elektrofiziologinės diagnostinės sistemos
10.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | 4-IŲ KONTAKTŲ DIAGNOSTINIAI ELEKTRODAI IR KABELIAI PAJUNGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
11. | 4-ių kontaktų diagnostiniai elektrodai ir kabeliai pajungimui
11.1. | Fiksuoto linkio 4-ių kontaktų diagnostiniai elektrodai. | 90 | Vnt.
11.1.1. | Diametras ne daugiau 6F. Distalinėje dalyje 4 kontaktai. Pasiūlyme turi būti mažiausiai 4 skirtingos elektrodų distalinių linkių formos
11.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI ELEKTRODĄ PRIE ELEKTROFIZIOLOGINĖS DIAGNOSTINĖS SISTEMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
12. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie elektrofiziologinės diagnostinės sistemos
12.1. | Kabelis, skirtas prijungti elektrodą prie elektrofiziologinės diagnostinės sistemos | 9 | Vnt.
12.1.1. | Skirtas prijungti elektrodą prie elektrofiziologinės diagnostinės sistemos
12.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | DRĖKINAMAS 4 MM ABLIACINIS ELEKTRODAS SU JĖGOS JUTIKLIU, SUDERINAMAS SU CARTO TRIMATĖS NAVIGACIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
13. | Drėkinamas 4 mm abliacinis elektrodas su jėgos jutikliu, suderinamas su CARTO trimatės navigacijos sistema
13.1. | Drėkinamas 4 mm abliacinis elektrodas su jėgos jutikliu, suderinamas su CARTO trimatės navigacijos sistema | 30 | Vnt.
13.1.1. | Diametras 8 F
13.1.2. | Dvikryptis
13.1.3. | Ilgis 115 cm
13.1.4. | Elektrodo galiukas 3.5 mm, tarpai tarp elektrodų 2-5-2 mm
13.1.5. | Aušinamas skysčiu
13.1.6. | Elektrodai gerai perduoda sukamąjį judesį
13.1.7. | Elektrodo linkis valdomas proksimalinėje rankenėlėje esančia rankenėle, kurio valdymas nepasikeičia pasukus elektrodą
13.1.8. | Galimi linkiai UNI (B, C, D, F, J); BI (D-D; D-F; F-F; F-J; J-J)
13.1.9. | Jėgos jutiklis
13.1.10. | Suderinamas su CARTO sistema
13.1.11. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | 10 POLIS DIAGNOSTINIS KATETERIS, SUDERINAMAS SU CARTO TRIMATĖS NAVIGACIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
14. | 10 polis diagnostinis kateteris, suderinamas su CARTO trimatės navigacijos sistema
14.1. | 10 polis diagnostinis kateteris, suderinamas su CARTO trimatės navigacijos sistema | 15 | Vnt.
14.1.1. | 10 polis
14.1.2. | Suderinamas su CARTO trimatės navigacijos sistema
14.1.3. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | DIDELĖS RAIŠKOS DAUGIAELEKTRODINIS KONTAKTINIS KARTOGRAFINIS KATETERIS, SUDERINAMAS SU CARTO TRIMATĖS NAVIGACIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
15. | Didelės raiškos daugiaelektrodinis kontaktinis kartografinis kateteris, suderinamas su CARTO trimatės navigacijos sistema
15.1. | Didelės raiškos daugiaelektrodinis kontaktinis kartografinis kateteris, suderinamas su CARTO trimatės navigacijos sistema | 15 | Vnt.
15.1.1. | 8 minkštos ir lanksčios atšakos
15.1.2. | Kiekviena atšaka turi keturis1 mm platinos elektrodus, skirtus stimuliavimui ir įrašymui
15.1.3. | Dviejose atšakose yra žymekliai, nustatantys kateterio kryptį
15.1.4. | Diametras 8 Fr
15.1.5. | Kryptys D ir F
15.1.6. | 48 elektrodai
15.1.7. | Tarpai tarp elektrodų 2-2-2 mm, 2-5-2 mm, 3-3-3 mm
15.1.8. | Ilgis 115 cm
15.1.9. | Elektrodas skirtas sudaryti detalų trimatį elektroanatominį žemėlapį
15.1.10. | Prijungimas prie CARTO elektroanatominės sistemos
15.1.11. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | IŠORINIŲ ELEKTRODŲ KOMPLEKTAS CARTO TRIMATEI ELEKTROANATOMINEI NAVIGACIJOS SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
16. | Išorinių elektrodų komplektas CARTO trimatei elektroanatominei navigacijos sistemai
16.1. | Išorinių elektrodų komplektas CARTO trimatei elektroanatominei navigacijos sistemai | 30 | Vnt.
16.1.1. | Šešių klijuojamų referentinių elektrodų komplektas CARTO 3 sistemai
16.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | KABELIAI, NAUDOJAMI ATLIEKANT RADIODAŽNINĘ ABLIACIJĄ SU CARTO TRIMATE SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
17. | Kabeliai, naudojami atliekant radiodažninę abliaciją su CARTO trimate sistema
17.1. | Kabeliai, naudojami atliekant radiodažninę abliaciją su CARTO trimate sistema | 15 | Vnt.
17.1.1. | Turi būti pasiūlyti mažiausiai 5 vnt. skirtingų kabelių, reikalingų naudojant CARTO trimatę sistemą
17.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | KABELIS, SKIRTAS PRIJUNGTI CELSIUS ABLIACINĮ KATETERĮ PRIE ABBOTT RADIODAŽNINĖS ENERGIJOS GENERATORIAUS „AMPERE RF“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
18. | Kabelis, skirtas prijungti Celsius abliacinį kateterį prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“
18.1. | Kabelis, skirtas prijungti Celsius abliacinį kateterį prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“ | 15 | Vnt.
18.1.1. | Skirtas prijungti Celsius abliacinį kateterį prie Abbott radiodažninės energijos generatoriaus „Ampere RF“
18.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | PADIDINTO SAUGUMO SISTEMA, SKIRTA IMPLANTUOTAM ELEKTRODUI ATPALAIDUOTI NUO SĄAUGŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
19. | Padidinto saugumo sistema, skirta implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų
19.1. | Padidinto saugumo sistema, skirta implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 15 | Vnt.
19.1.1. | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu paslėptą metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem arba viena kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (pasirenka pirkėjas), ilgis 20-70 cm.
19.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | GALE UŽSIRAKINANTIS STILETAS, SKIRTAS STABILIZUOTI ŠALINAMĄ ELEKTRINIO ŠIRDIES PRIETAISO ELEKTRODĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
20. | Gale užsirakinantis stiletas, skirtas stabilizuoti šalinamą elektrinio širdies prietaiso elektrodą
20.1. | Gale užsirakinantis stiletas, skirtas stabilizuoti šalinamą elektrinio širdies prietaiso elektrodą | 90 | Vnt.
20.1.1. | Specialus metalinis stiletas, kurį įvedus į šalinamo stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus elektrodo spindį galima užrakinti ties šalinamo elektrodo galu.
20.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | VISU ILGIU UŽSIRAKINANTIS STILETAS, SKIRTAS STABILIZUOTI ŠALINAMĄ ELEKTRINIO ŠIRDIES PRIETAISO ELEKTRODĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
21. | Visu ilgiu užsirakinantis stiletas, skirtas stabilizuoti šalinamą elektrinio širdies prietaiso elektrodą
21.1. | Visu ilgiu užsirakinantis stiletas, skirtas stabilizuoti šalinamą elektrinio širdies prietaiso elektrodą | 24 | Vnt.
21.1.1. | Specialus metalinis stiletas, kurį įvedus į šalinamo stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus elektrodo spindį galima užrakinti ties visu elektrodo ilgiu
21.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2848 2025-06-17 15:36:34