Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Nuolatinės bangos doplerio režimas veikia su linijiniu davikliu ir konveksiniu davikliais | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 10 |  |
| T2 | Dvigubų vartelių dopleris: galimybė (realiuoju laiku) gauti vienu metu atvaizduojamus dviejų skirtingų taškų doplerio spektrus su automatiniu mėginio vartelio nustatymu kiekvienam varteliui. Galimos atvaizdavimo kombinacijos: - pulsinės bangos ir pulsinės bangos atvaizdavimas (PW-PW); - audinių doplerio ir audinių doplerio atvaizdavimas (TDI-TDI); - pulsinės bangos ir audinių doplerio atvaizdavimas (PW-TDI) | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 10 |  |
| T3 | Dirbtiniu intelektu paremta funkcija pagerinanti signalo ir triukšmo santykį nepabloginant skiriamosios gebos, paryškinanti skirtingų struktūrų ribas, sumažinanti triukšmus, artefaktus | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 10 |  |
| T4 | Programinė įranga širdies veiklos analizei: - Automatizuotas Simpson metodas: automatiškai nustato širdies ciklo pradžią ir pabaigą (ED/ES), apskaičiuoja globalinį išilginį deformacijos indeksą (GLS), išstūmimo frakciją bei kairiojo skilvelio tūrį | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 10 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu (taip arba ne) ir neturi skaitinių išraiškų, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 10; T2 = L2 = 10; T3 = L3 =10, T4 = L4 =10.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0, T4 = L4 =0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________