## 6_КД_ВОБ
Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163
Відомість обсягів робіт
"Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області".
№ п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  | Примітка
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Локальний кошторис 02-01-01_АР на архітектурні рішення
Роздiл 1. Перемички
1 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  |  | шт | 20
Роздiл 2. Приямок
2 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  |  | м2 | 17
3 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | м2 | 2.7
4 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору |  |  | м3 | 1
Роздiл 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"
5 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика |  |  | м шва | 55
Роздiл 4. Опорядження зовнішнє
6 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм |  |  | м2 | 186
7 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  |  | м2 | 186
8 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних |  |  | м3 | 11.5
9 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм |  |  | м2 | 46
10 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  |  | м2 | 46
11 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних |  |  | м3 | 2.3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
12 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм |  |  | м | 46
13 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати |  |  | м | 46
14 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати |  |  | м | 46
15 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм |  |  | м2 | 14
16 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  |  | м2 | 14
17 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм |  |  | м2 | 31
18 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм |  |  | м2 | 31
Роздiл 5. Покрівля
19 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар |  |  | м2 | 83
20 | Утеплення покриттів керамзитом |  |  | м3 | 8.715
21 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм |  |  | м2 | 83
22 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм) |  |  | м2 | 83
23 | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 83
24 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари |  |  | м2 | 83
25 | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 | 173.75
26 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм |  |  | м2 | 15
27 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм) |  |  | м2 | 15
28 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  |  | м2 | 15
29 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм |  |  | м2 | 13
30 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм) |  |  | м2 | 13
31 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  |  | м2 | 13
32 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм |  |  | м | 40
33 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати |  |  | м | 40
34 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати |  |  | м | 40
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
35 | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних |  |  | м3 | 1.25
36 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  |  | м2 | 5.2
37 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  |  | м2 | 2
38 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м |  |  | м3 | 11.75
39 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  |  | м | 12
Роздiл 6. Огорожі, поручні щити
40 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі |  |  | т | 0.01194
41 | Установлення металевої огорожі без поручня |  |  | м | 14
42 | Установлення металевої огорожі без поручня |  |  | м | 22
Роздiл 7. Стіни та перегородки
43 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м |  |  | м3 | 51
44 | Армування мурування стін та інших конструкцій |  |  | т | 0.57058
45 | Монтаж фахверка |  |  | т | 0.5878
46 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 23.5
47 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 47
48 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 5.2
49 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  |  | м2 | -5.2
Роздiл 8. Сантехнічні перегородки
50 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах |  |  | м2 | 25.2
51 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою |  |  | м2 | 19.2
Роздiл 9. Дверні прорізи
52 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 1.8
53 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 12.6
54 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 9.24
55 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 25.2
56 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 5.04
57 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 6.3
58 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 | 11.76
59 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм |  |  | шт | 3
Роздiл 10. Підлоги
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
60 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 249.48
61 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм |  |  | м2 | 1134
62 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм) |  |  | м2 | 1134
63 | Армування підстилаючих шарів і набетонок |  |  | т | 6.9968
64 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  |  | м2 | 1134
65 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) |  |  | м2 | 1134
66 | Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 |  |  | м2 | 80
67 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів |  |  | м3 | 22.44
68 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  |  | м2 | 102
69 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм) |  |  | м2 | 102
70 | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 102
71 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом |  |  | м2 | 102
72 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  | м2 | 102
73 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  |  | м2 | 10.4
74 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  | м2 | 2
75 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом |  |  | м2 | 6
76 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  | м2 | 6
77 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  |  | м2 | 230
78 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) |  |  | м2 | 230
79 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом |  |  | м2 | 8
80 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом |  |  | м2 | 31
Роздiл 11. Опорядження внутрішнє
81 | Грунтування штукатурки |  |  | м2 | 1318
82 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 1318
83 | Грунтування штукатурки |  |  | м2 | 653
84 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 653
85 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом |  |  | м2 | 245
86 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  |  | м2 | 1395
87 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  |  | м2 | 1395
88 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  |  | м2 | 1395
89 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 1395
90 | Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці |  |  | м2 | 207
Роздiл 12. Гідроізоляція
91 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні |  |  | м2 | 115
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
92 | Улаштування гідроізоляційного шару із шиповидної мембрани |  |  | м2 | 115
93 | Улаштування гідроізоляційного шару із мембрани |  |  | м2 | 115
94 | Улаштування гідроізоляційного шару із шиповидної мембрани |  |  | м2 | 980
95 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари |  |  | м2 | 980
96 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари |  |  | м2 | -980
97 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні |  |  | м2 | 1543
98 | Улаштування гідроізоляційного шару із мембрани |  |  | м2 | 1543
99 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари |  |  | м2 | 1390
100 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари |  |  | м2 | -1390
101 | Улаштування гідроізоляційного шару із шиповидної мембрани |  |  | м2 | 1390
102 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика |  |  | м шва | 27
103 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт |  |  | м2 вп | 973
Локальний кошторис 02-01-02_АР на ліфти та підйомники
104 | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м |  |  | ліфт | 1
105 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг |  |  | зупинка | -4
106 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг |  |  | м | -17.1
107 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки |  |  | ліфт | 1
Локальний кошторис 02-01-04_ЗДІ на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення
Роздiл 1. Тактильні ементи
108 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 21
109 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 |  |  | м | 24
110 | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій |  |  | м2 | 3.69
111 | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій |  |  | м2 | 3.2
112 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 2.25
113 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою |  |  | м2 | 2.4
114 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 |  |  | м | 50
Роздiл 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін
115 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. |  |  | шт | 22
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
116 | Установлення гарнітури туалетної: поличок |  |  | шт | 2
117 | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою |  |  | компл | 2
118 | Установлення сушарок для рук |  |  | шт | 2
119 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. |  |  | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-07_КБ 1 на конструкції залізобетонні. нульовий цикл
Роздiл 1. Земляні роботи
120 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 13720
121 | Перевезення ґрунту до 1 км |  |  | т | 11074
122 | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  | т | 12936
123 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 |  |  | м3 | 13720
124 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом, що сильно налипає на iнструменти |  |  | м3 | 1525
125 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 1525
126 | Перевезення ґрунту до 1 км |  |  | т | 2745
127 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 |  |  | м3 | 1525
128 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 8450
129 | Перевезення ґрунту до 1 км |  |  | т | 1904.4
130 | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  | т | 13305.6
131 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 |  |  | м3 | 8450
132 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /ранiше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ |  |  | м3 | 8450
133 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 8450
134 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 7605
135 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 845
136 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см |  |  | м3 | 6760
137 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см |  |  | м3 | 6760
138 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | м3 | 845
Роздiл 2. Фундаментна плита Фпм1
139 | Виготовлення направляючих для підбетонки |  |  | т | 0.364
140 | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 | 152.86
141 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  |  | м2 | 1529.5
142 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских |  |  | м3 | 1209.89
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Роздiл 3. Плита приямку
143 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских |  |  | м3 | 0.29
Роздiл 4. Фундаментна плита Фпм2
144 | Виготовлення направляючих для підбетонки |  |  | т | 0.04
145 | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 | 3.09
146 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  |  | м2 | 22.8
147 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских |  |  | м3 | 34.25
Роздiл 5. Стіна См2
148 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм |  |  | м3 | 48.21
149 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг |  |  | т | 0.13776
Роздiл 6. Перекриття евакуаційного виходу
150 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 12.88
Роздiл 7. Стіна См1
151 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 3 м |  |  | м3 | 79.33
152 | Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм |  |  | м3 | 488.7699
153 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону |  |  | т | 0.097
154 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг |  |  | т | 1.8812
Роздiл 8. Плита перекриття на відм. -2.600
155 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 4.6
Роздiл 9. Плита перекриття на відм. -1.500
156 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 0.26
Роздiл 10. Плита перекриття на відм. +2.700
157 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 0.68
Локальний кошторис 02-01-08_КБ 2 на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні
Роздiл 1. Плита монолітна Пм-1
158 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 803.3
159 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  |  | м2 | 1316
Роздiл 2. Плита монолітна Пм-2
160 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2.5
Роздiл 3. Плита монолітна Пм-3
161 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2.5
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Роздiл 4. Плита монолітна Пм-4.1
162 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 14.4
Роздiл 5. Плита монолітна Пм-4.2
163 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 3.3
Роздiл 6. Плита монолітна Пм-5
164 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 11.1
Локальний кошторис 02-01-09_КБ 3 на конструкції залізобетонні. сходи монолітні
Роздiл 1. Евакуаційний вихід №1
165 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 1.14
166 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2.2
167 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 1.1
168 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2
169 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 1.4
170 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 1.4
Роздiл 2. Евакуаційний вихід №2
171 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 1.14
172 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2.2
173 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 1.1
174 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2
175 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2.58
176 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 2.58
Локальний кошторис 02-01-010 на опалення та вентиляція
Роздiл 1. Опалення
177 | Установлення конвекторів |  |  | шт | 36
Роздiл 2. Вентиляція
178 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год |  |  | камеpа | 1
179 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1
180 | Монтаж установки компресорної [0,032] |  |  | шт | 1
181 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 1
182 | Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм |  |  | шт | 20
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
183 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 1
184 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм |  |  | шт | 2
185 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 |  |  | грати | 1
186 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 |  |  | грати | 1
187 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  |  | грати | 125
188 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм |  |  | клапан | 3
189 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм |  |  | клапан | 7
190 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 1000 мм |  |  | шт | 1
191 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 1000 мм |  |  | шт | 1
192 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | м2 | 5.7
193 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | м2 | 11.9
194 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм |  |  | м2 | 11.8
195 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 102
196 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  |  | м2 | 114.8
197 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм |  |  | м2 | 192
198 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм |  |  | м2 | 7.2
199 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм |  |  | м2 | 3.94
200 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм |  |  | м2 | 18.8
201 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 2,5 мм, діаметром від 900 до 1000 мм |  |  | м2 | 11.31
202 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м2 | 420
203 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою |  |  | м2 | 80
204 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 30
205 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 30
206 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  |  | м | 15
207 | Монтаж кронштейнiв |  |  | шт | 1
208 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 1
209 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1
210 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм |  |  | шт | 1
211 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  |  | грати | 21
212 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм |  |  | клапан | 2
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
213 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм |  |  | м2 | 38
214 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 27
215 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  |  | м2 | 8
216 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм |  |  | м2 | 1.9
217 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм |  |  | шт | 1
218 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  |  | грати | 20
219 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  |  | клапан | 11
220 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  |  | м2 | 10.83
221 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 19.5
222 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  |  | м2 | 1.8
223 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т |  |  | шт | 1
224 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 1
225 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  |  | м2 | 0.36
226 | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм |  |  | клапан | 1
227 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП |  |  | шт | 1
228 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм |  |  | шт | 1
229 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм |  |  | шт | 1
230 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1
231 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  |  | м2 | 0.1256
232 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  |  | клапан | 1
233 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  |  | грати | 5
234 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  |  | м2 | 0.314
235 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | м2 | 12.8
236 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм |  |  | шт | 1
237 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм |  |  | шт | 1
238 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм |  |  | клапан | 2
239 | Установлення лючків ревізійних |  |  | грати | 6
Локальний кошторис 02-01-011_АОВ на автоматизація систем вентиляції
240 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм2 |  |  | м | 221
Локальний кошторис 02-01-012_ВК на водопровід та каналізація
Роздiл 1. Водопостачання
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
241 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 303.66
242 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 28.8
243 | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  | т | 46.08
244 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом |  |  | м3 | 6.72
245 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 6.72
246 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском |  |  | м3 | 10.08
247 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 |  |  | м3 | 293.58
248 | Робота на відвалі, група грунтів 1 |  |  | м3 | 28.8
249 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 288
250 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: асфальтобетонних |  |  | м3 | 1.5
251 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: щебеневих |  |  | м3 | 6
252 | Розбирання бортових каменів: на щебеневій основі |  |  | м | 20
253 | Улаштування вирівнюючого шару основи з щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м |  |  | м3 | 6
254 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м |  |  | м2 | 30
255 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0.3
256 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях |  |  | шт | 1
257 | Покриття труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 96
258 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 96
Роздiл 2. Водомірний вузол (в колодязі)
259 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм |  |  | шт | 1
260 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм |  |  | шт | 4
261 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм |  |  | шт | 1
262 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 20 мм |  |  | шт | 1
263 | Установлення муфтових кранів та клапанів |  |  | шт | 5
264 | Установлення манометрів з триходовим краном |  |  | комплект | 1
265 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 1
266 | Монтаж модуля передачі імпульсів і данних |  |  | шт | 1
Роздiл 3. Водопровіди холодний В1 та гарячий Т3
267 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 132
268 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 112
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
269 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 20
270 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 24
271 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 44
272 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 16
273 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 299
274 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3 |  |  | шт | 5
Роздiл 4. Пожежний водопровід
275 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  |  | шт | 1
276 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3 |  |  | шт | 1
277 | Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід] |  |  | шт | 1
278 | Установлення муфтових кранів |  |  | шт | 3
279 | Монтаж шафи, маса до 50 кг |  |  | шт | 6
280 | Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм |  |  | шт | 6
281 | Датчик відчинення шафи |  |  | шт | 1
282 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм |  |  | м | 120
283 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм |  |  | м | 4
284 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм |  |  | м | 124
285 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 10.1
286 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 |  |  | м2 | 10.1
287 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм |  |  | шт | 4
Роздiл 5. Побутова каналізація К1, К1н
288 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм |  |  | м | 48.95
289 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм |  |  | м | 34.8
290 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  |  | компл. | 7
291 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 2.4
292 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2,5 м3 |  |  | шт | 1
293 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  |  | шт | 2
294 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 16
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
295 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  | м | 56
296 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм |  |  | шт | 1
297 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм |  |  | сальник | 3
298 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском |  |  | м3 | 4.3
299 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 5.77
300 | Перевезення ґрунту до 24 км |  |  | т | 9.232
301 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 |  |  | м3 | 5.77
Роздiл 6. Каналізація К1ЗН
302 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 132
303 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 8
304 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 126
Роздiл 7. Санітарно-технічне обладнання
305 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води |  |  | компл. | 13
306 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним |  |  | компл. | 18
307 | Установлення мийок на одне відділення |  |  | компл. | 1
308 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких |  |  | компл. | 1
309 | Установлення змішувачів |  |  | шт | 1
310 | Монтаж водонагрівника електричного |  |  | шт | 3
311 | Установлення пластикового рукомийника |  |  | шт | 1
312 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 1.58
313 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 1.23
314 | Перевезення ґрунту до 10 км |  |  | т | 1.96
315 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом |  |  | м3 | 0.35
316 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 0.35
317 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском |  |  | м3 | 0.88
318 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 |  |  | м3 | 1.93
319 | Робота на відвалі, група грунтів 1 |  |  | м3 | 1.23
320 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 15
321 | Покриття труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 5
322 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 5
323 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 5
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Локальний кошторис 02-01-014_ЕМ на силове електрообладнання
Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В
324 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв |  |  | шафа | 1
325 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  | шт | 1
326 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 9
327 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 1
328 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг |  |  | шт | 1
329 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 14
330 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 1
331 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг |  |  | шт | 1
332 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 14
333 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 1
334 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг |  |  | шт | 1
335 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 16
336 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 1
337 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг |  |  | шт | 1
338 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 17
339 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 1
340 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  | шт | 2
341 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 14
342 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 2
Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція
343 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  |  | м | 68
344 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках |  |  | м | 50
345 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 |  |  | м | 1328
346 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках |  |  | м | 845
347 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 |  |  | м | 30
348 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках |  |  | м | 96
349 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках |  |  | м | 95
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
350 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках |  |  | м | 20
351 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг |  |  | м | 72
352 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  |  | м | 50
353 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 |  |  | м | 177
354 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  |  | м | 240
355 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 |  |  | м | 84
356 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 |  |  | м | 146
Роздiл 3. Лотки з аксесуарами
357 | Прокладання лотків |  |  | м | 75
Роздiл 4. Електромонтажні вироби
358 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |  | м | 1863
359 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм |  |  | м | 84
360 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм |  |  | м | 60
361 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів |  |  | км | 0.116
362 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 110
363 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 1
364 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А |  |  | шт | 3
Роздiл 5. Матеріали для заземлення будівлі
365 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | шт | 8
366 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м | 60
Роздiл 6. Будівельні роботи для контуру заземлення
367 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 36
368 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 36
Роздiл 7. Матеріали
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
369 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 |  |  | м | 100
Роздiл 8. Інше
370 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см |  |  | шт | 20
371 | При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (к=3 до 80см) |  |  | шт | 20
Локальний кошторис 02-01-015_ЕО на електроосвітлення
Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В
372 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  | шт | 4
373 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 40
374 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 8
375 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А |  |  | шт | 1
Роздiл 2. Електросвітлотехнічна продукція
376 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 |  |  | шт | 252
Роздiл 3. Електроустановочні вироби
377 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 85
378 | Установлення фотодатчика |  |  | шт | 9
Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція
379 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  |  | м | 2416
Роздiл 5. Електромонтажні вироби
380 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |  | м | 2416
Роздiл 6. Матеріали
Локальний кошторис 02-01-016_СПС-СО на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням
Роздiл 1. Монтаж обладнання
381 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  |  | шт | 1
382 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  | шт | 2
383 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  |  | шт | 1
384 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  |  | шт | 52
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
385 | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі |  |  | шт | 5
386 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні |  |  | шт | 2
387 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 1320
388 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 700
389 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  | шт | 1
390 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 7
391 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 |  |  | шт | 2
392 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 200
Роздiл 2. Елементи системи керування евакуюванням
393 | Пульт або табло, кількість сигналів до 15 |  |  | шт | 1
394 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год |  |  | шт | 2
395 | Прилад ПС на 1 промінь |  |  | шт | 1
396 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні |  |  | шт | 20
397 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  |  | шт | 14
398 | Блок живлення і контролю ультразвуковий |  |  | шт | 1
399 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год |  |  | шт | 1
400 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 400
401 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 330
402 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 1
403 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  |  | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-017_СКМ на структуровані кабельні мережі
Роздiл 1. Шафа комутаційна
404 | Шафа ввідна до комутаторів |  |  | шт | 1
405 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  | шт | 3
406 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів |  |  | номер | 2
407 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 1
408 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 1
409 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних |  |  | м | 40
Роздiл 2. Устаткування та матеріали
410 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  | шт | 2
411 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці |  |  | шт | 5
412 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 110
Роздiл 3. Кабельна продукція
413 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 290
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Локальний кошторис 02-01-018_СЗ на системи зв’язку
Роздiл 1. Шафа комутаційна
414 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів |  |  | номер | 1
415 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний |  |  | шт | 3
416 | Пристрій проміжний на 1 промінь |  |  | шт | 1
417 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 5
Роздiл 2. Кабельна продукція
418 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 75
419 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 40
Локальний кошторис 02-01-019_ОС на охоронна сигналізація
Роздiл 1. Устаткування та матеріали
420 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  |  | шт | 1
421 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 2
422 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг |  |  | шт | 12
Локальний кошторис 02-01-020_ВС на відеоспостереження
Роздiл 1. Устаткування та матеріали
423 | Монтаж відеореєстратора |  |  | шт | 1
424 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  | шт | 1
425 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення |  |  | шт | 14
Роздiл 2. Шафа комутації (ШК СКМ)
426 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  | шт | 1
427 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів |  |  | номер | 1
Роздiл 3. Кабелі та дроти
428 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 536
429 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 192
Локальний кошторис 02-01-021_З на система контролю загазованості
430 | Прилад ПС на 4 промені |  |  | шт | 1
431 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  |  | шт | 5
432 | Блок живлення і контролю ультразвуковий |  |  | шт | 1
433 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  |  | шт | 7
434 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  |  | шт | 1
435 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 380
436 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 330
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Локальний кошторис 02-01-022_СПДЗ на система протидимного захисту
Роздiл 1. Система Д-1
437 | Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т |  |  | шт | 1
438 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування |  |  | кг | 88
439 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  |  | шт | 2
440 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 |  |  | грати | 2
441 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм |  |  | м2 | 49.74
442 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою |  |  | м2 | 49.74
443 | Покриття поверхні ізоляції рулонними матеріалами |  |  | м | 18.5
Роздiл 2. Система Д-2
444 | Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т |  |  | шт | 1
445 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування |  |  | кг | 88
446 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  |  | шт | 2
447 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 |  |  | грати | 2
448 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм |  |  | м2 | 77.46
449 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою |  |  | м2 | 77.46
450 | Покриття поверхні ізоляції рулонними матеріалами |  |  | м | 29.5
Роздiл 3. Системи К-1
451 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т |  |  | шт | 1
452 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм |  |  | шт | 2
453 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  |  | м2 | 0.39564
454 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 |  |  | грати | 1
455 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм |  |  | м2 | 16.54
Роздiл 4. Система ПД-1
456 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1
457 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм |  |  | шт | 2
458 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  |  | грати | 1
459 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм |  |  | м2 | 2.88
460 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 |  |  | грати | 1
Роздiл 5. Системи Д-1 і Д-2
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
461 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  |  | шт | 2
Локальний кошторис 02-01-023_АСПДЗ на автоматика систем протидимного захисту
462 | Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм |  |  | шт | 4
463 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм |  |  | шт | 1
464 | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  |  | промен | 15
465 | Релейний блок |  |  | шт | 2
466 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 |  |  | шт | 1
467 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 400
468 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 130
Локальний кошторис 02-01-024_СКУД на система контролю й управління доступом
469 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  |  | шт | 1
470 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг |  |  | шт | 1
471 | Блок живлення і контролю ультразвуковий |  |  | шт | 1
472 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год |  |  | шт | 2
473 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням |  |  | шт | 3
474 | Комутатор службового зв'язку |  |  | шт | 1
475 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях |  |  | шт | 2
476 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей |  |  | шт | 2
477 | Установлення замків дверних накладних |  |  | шт | 2
478 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] |  |  | шт | 2
479 | Релейний блок |  |  | шт | 1
480 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  | шт | 1
481 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 230
482 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах |  |  | м | 60
483 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 60
Локальний кошторис 04-01-01 на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Роздiл 1. Фундамент
484 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 5
485 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 2.8
486 | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 | 0.3
487 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм |  |  | м3 | 0.9
488 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских |  |  | м3 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
489 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  | т | 0.081
490 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  |  | м2 | 6
Роздiл 2. Конструкція навісу
491 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] |  |  | т | 1.503
492 | Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів |  |  | т | 1.503
493 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 45.1
494 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 |  |  | м2 | 45.1
495 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа |  |  | м2 | 12
Роздiл 3. Огорожа
496 | Монтаж фахверка |  |  | т | 0.86193
497 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 25.83
498 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 |  |  | м2 | 25.83
499 | Облицювання воріт стальних профільованим листом |  |  | м2 | 29.5
Роздiл 4. Обладнання
500 | Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А |  |  | шт | 2
501 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т |  |  | т | 1.685
Роздiл 5. Кабельно-провідникова продукція
502 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг |  |  | м | 2680
503 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 400 мм2 |  |  | шт | 48
504 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг |  |  | м | 30
505 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 30
Роздiл 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж
506 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів |  |  | км | 2.5
507 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 720
Роздiл 7. Заземлення
508 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | шт | 7
509 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м | 28
510 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2 |  |  | м | 24
Роздiл 8. Матеріали
511 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї |  |  | м | 775
512 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі |  |  | м | 200
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
513 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі |  |  | м | 575
Роздiл 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній
514 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 771.88
515 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 |  |  | м3 | 771.88
Роздiл 10. Будівельні роботи для контуру заземлення
516 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 18.2
517 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 |  |  | м3 | 18.2
Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Роздiл 1. водопостачання
518 | Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 300 мм |  |  | шт | 1
519 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах |  |  | м3 | 2.24
520 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0.0066
521 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази |  |  | м2 | 0.2
522 | Гідроізоляція бетонних поверхонь гідроізоляцією |  |  | м2 | 17.59
523 | Гідроізоляція бетонних поверхонь гідроізоляцією |  |  | м2 | 17.59
Роздiл 2. каналізація
524 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 150.32
525 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 |  |  | м3 | 24.6
526 | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  | т | 39.37
527 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом |  |  | м3 | 5.04
528 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 5.04
529 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском |  |  | м3 | 12.93
530 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 |  |  | м3 | 137.39
531 | Робота на відвалі, група грунтів 1 |  |  | м3 | 24.6
532 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 216
533 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: асфальтобетонних |  |  | м3 | 0.9
534 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: щебеневих |  |  | м3 | 3.6
535 | Улаштування вирівнюючого шару основи з щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м |  |  | м3 | 3.6
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
536 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м |  |  | м2 | 18
537 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  |  | м3 | 0.71
538 | Прочищення дворової каналізаційної мережі |  |  | м | 116
539 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях |  |  | шт | 1
540 | Покриття труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 72
541 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах |  |  | м3 | 2.68
542 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0.0271
543 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази |  |  | м2 | 0.8
544 | Гідроізоляція бетонних поверхонь гідроізоляцією |  |  | м2 | 42
545 | Гідроізоляція бетонних поверхонь гідроізоляцією |  |  | м2 | 42
546 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 74
547 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм |  |  | шт | 2
Локальний кошторис 07-01-01_ЕЗ на зовнішнє електроосвітлення
Роздiл 1. Винос ПЛІ-0,4 кВ
548 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну |  |  | км | 0.211
549 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] |  |  | опоpа | 4
550 | (Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну |  |  | км | 0.286
551 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] |  |  | опоpа | 3
Локальний кошторис 07-01-02 на замощення території благоустрою
Роздiл 1. Демонтажні роботи
552 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних |  |  | м3 | 66.4
553 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих |  |  | м3 | 132.8
554 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0.832
555 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів |  |  | м3 | 9.1
556 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 350.52
557 | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т | 350.52
Роздiл 2. Вимощення та тротуари
558 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм |  |  | м2 | 85
559 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером |  |  | м3 | 8.5
560 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  |  | м2 | 85
561 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 |  |  | м2 | -85
562 | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 | 9.8
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
563 | Армування дротяною сіткою |  |  | м2 | 85
564 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см |  |  | м2 | 85
565 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 |  |  | м2 | 85
566 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм |  |  | м2 | 1640
567 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером |  |  | м3 | 164
568 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  |  | м2 | 1640
569 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 |  |  | м2 | -1640
570 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см |  |  | м2 | 1640
571 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 |  |  | м2 | 1640
572 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм |  |  | м | 611
573 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  |  | м2 | 1.62
Локальний кошторис 07-01-03 на озеленення
Роздiл 1. Озеленення
574 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 874
575 | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  | т | 1398.4
576 | Планування ділянки механізованим способом |  |  | м2 | 2913
577 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі |  |  | м2 | 2913
578 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну |  |  | м2 | 2913
Локальний кошторис 07-01-04 на підпірні стіни та сходи
Роздiл 1. Підпірна стіна ПС-3, огорожа ОГ-2
579 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 34.5
580 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  |  | м3 | 24.4
581 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої |  |  | м3 | 2.24
582 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм |  |  | м3 | 7.93
583 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  |  | м2 | 42.6
584 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  | т | 0.00488
585 | Виготовлення огорожі |  |  | т | 0.05957
586 | Установлення металевої огорожі без поручня |  |  | м | 6.74
587 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 1.8
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
588 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 1.8
Роздiл 2. Сходи С-1
589 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 15.7
590 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої |  |  | м3 | 0.12
591 | Улаштування залізобетонних сходів |  |  | м3 | 3.73
592 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  |  | м2 | 19.2
593 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  | т | 0.0061
594 | Виготовлення огорожі |  |  | т | 0.05234
595 | Установлення металевої огорожі без поручня |  |  | м | 4.375
596 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 1.6
597 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 1.6
Наданий попередній перелік робіт є орієнтовним. Підрядник зобов'язаний самостійно оцінити всі необхідні роботи та їх обсяги, необхідні для реалізації проєкту. Підрядник оцінює всі рішення проекту, всі обсяги робіт, при необхідності оглядає місце реалізації об'єкта закупівлі і, приймаючи на себе ризик, пов'язаний з коливаннями обсягів і витрат, представляє ціну своєї пропозиції. Підрядник несе повну відповідальність за ретельне вивчення всіх вимог закупівельної документації та проекту, за отримання, збір і визначення достовірної інформації про всі можливі умови і зобов'язання, які можуть вплинути на ціну пропозиції і виконання робіт. Якщо підрядник виграє тендер, запит на зміну загальної запропонованої ціни або умов на підставі помилок, недоліків або незнання не може бути поданий, і переможець повинен буде виконати всі необхідні роботи, передбачені технічним проектом, як зазначено в пункті 1 Додатка 1 «Технічна специфікація» на суму, зазначену в його тендерній заявці.
Склав | [5 empty] | Ю.О.Дячук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив | [5 empty] | Ю.О.Дячук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]