Lietuvos KARIUOMENĖS logistikos valdybos

ĮGULŲ aptarnavimo tarnyba

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188732677, PVM mokėtojo kodas LT887326716.

Tarnybos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius, tel. (8 5)  278 5343,

faks. (8 5) 211 3844, filialo kodas 300066843

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VARTŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr.1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8.     Sutarties sudarymas	4

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija –  Lietuvos Kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba,  juridinio asmens kodas 300066843 , adresas Mindaugo g. 26, Vilnius, LT – 03215, darbo laikas I-IV 8.00 – 17.00., V 8.00 – 15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių  paslaugų CPO kataloge

nėra.

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.  papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti 5 priede ,,Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projektas“ (toliau – 5 priedas).

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti vartų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede ,,Pakeliamų segmentinių vartų (MĮAC administruojamuose objektuose) techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – 4 priedas)

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4  ir 5 prieduose.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ (toliau – 1 priedas)

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu netaikomi.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede „Pasiūlymo forma“ (toliau - 2 priedas) pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5.7. Visi terminai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Terminai“.

# 6.  Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# 7.Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.2. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ ir 3 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

________________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL VARTŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ

PIRKIMO

Pildydamas šią formą, teikėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Teikėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ

1 lentelė:

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Teikėjo įmonės kodas |  |
| Teikėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Teikėjo sąskaitos numeris |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) šiose pirkimo sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šias paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei savybes ir jų įkainiai yra tokie:

2 lentelė:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis vnt. | Maksimalus mato vnt. įkainis Eur su PVM | Paslaugų įkainis EUR su PVM (pateikiamas 1 vnt. įkainis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Techninio aptarnavimo paslauga |  |  |  |  |  |
| PAKELIAMI SEGMENTINIAI VARTAI (Vytauto g. 72, Marijampolė) |  |  |  |  |  |
| 1. | Bendra vizualinė vartų apžiūra (patikrinama, ar nepažeistos atskiros vartų dalys, atliekamas jų varstymosi bandymas); vartų kreipiančiųjų reguliavimas; vartų amortizatorių reguliavimas; vartų spyruoklių įtempimo reguliavimas; kreipiančiųjų ir ratukų tepimas; pakėlimo mechanizmo reguliavimas, tvirtinimas, tepimas; vartų kritimo apsaugų patikrinimas | kompl. apžiūra | 1 kompl. 1 kartas | 46,00 | 0,00 |
| II. Remonto paslauga |  |  |  |  |  |
| PAKELIAMI SEGMENTINIAI VARTAI (Vytauto g. 72, Marijampolė) |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-3,00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 350,00 | 0,00 |
| 3. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-3,10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 350,00 | 0,00 |
| 4. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-3,36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 350,00 | 0,00 |
| 5. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B- 4,0 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 420,00 | 0,00 |
| 6. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B- 4,0 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 | 420,00 | 0,00 |
| 7. | ## Vartų sekcijos be durelių B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 280,00 | 0,00 |
| 8. | ## Vartų sekcijos be durelių B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 280,00 | 0,00 |
| 9. | ## Vartų sekcijos be durelių B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 280,00 | 0,00 |
| 10. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 345,00 | 0,00 |
| 11. | Vartų sekcijos be durelių B-4.0 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 | 340,00 | 0,00 |
| 12. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 350,00 | 0,00 |
| 13. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 360,00 | 0,00 |
| 14. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 350,00 | 0,00 |
| 15. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4,00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 420,00 | 0,00 |
| 16. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4,00 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 | 340,00 | 0,00 |
| 17. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 425,00 | 0,00 |
| 18. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 480,00 | 0,00 |
| 19. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 480,00 | 0,00 |
| 20. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 420,00 | 0,00 |
| 21. | Vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 | 545,00 | 0,00 |
| 22. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 390,00 | 0,00 |
| 23. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 420,00 | 0,00 |
| 24. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 450,00 | 0,00 |
| 25. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4,00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 | 580,00 | 0,00 |
| 26. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4,00 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 | 540,00 | 0,00 |
| 27. | Grandinės reduktoriaus vartams iki H-4.2 m keitimas | vnt. | 1 | 125,00 | 0,00 |
| 28. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8.5 mm, ilgis 1300 mm.) keitimas, sureguliavimas | vnt. | 1 | 350,00 | 0,00 |
| 29. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 152 mm, vielos storis 9 mm, ilgis 1400 mm.) keitimas, sureguliavimas | vnt. | 1 | 650,00 | 0,00 |
| 30. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8,5 mm, ilgis 1500 mm.) keitimas, sureguliavimas | vnt. | 1 | 415,00 | 0,00 |
| 31. | Sandarinimo tarpinės (viršutinės) keitimas | m | 1 | 15,00 | 0,00 |
| 32. | Sandarinimo tarpinės (apatinės) keitimas | m | 1 | 15,00 | 0,00 |
| 33. | Sandarinimo tarpinės (šoninės) keitimas | m | 1 | 15,00 | 0,00 |
| 34. | ## Spynos keitimas | vnt. | 1 | 125,00 | 0,00 |
| 35. | ## Rankenos keitimas | vnt. | 1 | 40,00 | 0,00 |
| 36. | Vartų amortizatoriaus keitimas, sureguliavimas | vnt. | 1 | 65,00 | 0,00 |
| 37. | ## Vartuose durų keitimas, sureguliavimas | vnt. | 1 | 950,00 | 0,00 |
| 38. | ## Vartų troso keitimas | vnt. | 1 | 50,00 | 0,00 |
| 39. | ## Vartų ratuko keitimas, sureguliavimas | vnt. | 1 | 15,00 | 0,00 |
| 40. | ## Apatinių ratukų laikiklių keitimas | vnt. | 1 | 75,00 | 0,00 |
| 41. | ## Vartų lankstų keitimas, sureguliavimas | vnt. | 1 | 45,00 | 0,00 |
| 42. | ## Vartų remontas | val. | 1 | 90,00 | 0,00 |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM* (įkainių suma) |  |  | ............................. Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) |  |  |

* pasiūlymo palyginimo kaina yra skirta atskirų teikėjų pasiūlymams palyginti. Pasiūlymo palyginamoji kaina sutartyje nenurodoma.

Pastabos:

- Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinime.

- Į siūlomą paslaugų įkainį įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (pristatymo, draudimo, sumontavimo ir kt.). Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Paslaugos bus užsakomos ir perkamos pagal poreikį ir skirtą finansavimą.

- Teikėjo pasiūlyti paslaugų įkainiai yra fiksuojami ir, pripažinus pasiūlymą laimėjusiu, bus įtraukti į sutartį. Teikėjui bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas: paslaugų kiekį padauginus iš vienetinio įkainio.

- Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso Pirkimo dokumentuose nurodyto paslaugų kiekio.

- Jeigu teikėjas pasiūlymo formos 2 lentelėje paliks tuščių langelių, perkančioji organizacija laikys, jog tam tikras paslaugas teikėjas ketina teikti nemokamai.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

4. INFORMACIJA APIE VISUS SUBTEIKĖJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

4 lentelė:

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Subteikėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viso: |  |  |  |

5. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

5 lentelė:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba:

- Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

- Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

| (Paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą Eur su PVM.

2. Pirkimo metu perkančioji organizacija su teikėjais nesiderės.

3. Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija įvertina:

3.1. įvertina, ar teikėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

3.2. kiekvienas tiekėjas informuojamas apie jo patikrinimo rezultatus. Jei teikėjas šalinamas iš pirkimo, jam nurodomas pašalinimo pagrindas.

3.3. įvertina, ar teikėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų.

3.4. įvertina, ar teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

3.5. įvertina, ar teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža;

3.6. kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3.7. Jeigu teikėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti teikėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos taisyklėmis.

3.8. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad teikėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

3.9. Jeigu teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, perkančioji organizacija prašo teikėją ją pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.

3.10. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, prašo teikėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, teikėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

4. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

4.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

4.2. teikėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo.

4.3. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir teikėjas, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų.

4.4. teikėjo pasiūlytas paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM yra didesnis už perkančiosios organizacijos nustatytą maksimalų įkainį.

4.5. teikėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

4.6.  pirkimų organizatoriaus prašymu, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje, nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė dokumentų ar duomenų dėl teikėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties.

4.7. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis teikėjas informuojamas naudojantis CVP IS priemonėmis.

____________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

PAKELIAMŲ SEGMENTINIŲ VARTŲ (MĮAC ADMINISTRUOJAMUOSE OBJEKTUOSE) TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI TECHNINIAM APTARNAVIMUI

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis techninio aptarnavimo kiekis per 1 metus (kartais). |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKELIAMI SEGMENTINIAI VARTAI |  |  |  |
| Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas – Vytauto g. 72, Marijampolė - 187 vnt. |  |  |  |
| 3. | Bendra vizualinė vartų apžiūra (patikrinama ar nepažeistos atskiros dalys, atliekamas jų varstymosi bandymas); vartų kreipiančiųjų reguliavimas; vartų amortizatorių reguliavimas; vartų spyruoklių įtempimo reguliavimas, kreipiančiųjų ir ratukų tepimas; pakėlimo mechanizmo reguliavimas, tvirtinimas, tepimas; vartų kritimo apsaugų patikrinimas ir kiti profilaktiniai darbai. | kompl. | 25 |

REMONTO PASLAUGŲ APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis galimų gedimų skaičius per 1 metus (kartais). |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKELIAMI SEGMENTINIAI VARTAI |  |  |  |
| Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas – Vytauto g. 72, Marijampolė, 187 vnt. |  |  |  |
| 1. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-3,00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 2 |
| 2. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-3,10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 3. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-3,36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 4. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B- 4,0 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 3 |
| 5. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B- 4,0 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 |
| 6. | ## Vartų sekcijos be durelių B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 7. | ## Vartų sekcijos be durelių B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 8. | ## Vartų sekcijos be durelių B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 2 |
| 9. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 3 |
| 10. | Vartų sekcijos be durelių B-4.0 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 |
| 11. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 12. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 13. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 2 |
| 14. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4,00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 2 |
| 15. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4,00 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 |
| 16. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 17. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 18. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 2 |
| 19. | ## Vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 3 |
| 20. | Vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 |
| 21. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-3.00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 22. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-3.10 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 1 |
| 23. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-3.36 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 2 |
| 24. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4,00 m, H-0.6 m keitimas | vnt. | 2 |
| 25. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4,00 m, H-0.5 m keitimas | vnt. | 1 |
| 26. | Grandinės reduktoriaus vartams iki H-4.2 m keitimas | vnt. | 2 |
| 27. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8.5 mm, ilgis 1300 mm.) keitimas, sureguliavimas | vnt. | 3 |
| 28. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 152 mm, vielos storis 9 mm, ilgis 1400 mm.) keitimas, sureguliavimas | vnt. | 5 |
| 29. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8,5 mm, ilgis 1500 mm.) keitimas, sureguliavimas | vnt. | 2 |
| 30. | Sandarinimo tarpinės (viršutinės) keitimas | m. | 8 |
| 31. | Sandarinimo tarpinės (apatinės) keitimas | m. | 8 |
| 32. | Sandarinimo tarpinės (šoninės) keitimas | m. | 6 |
| 33. | ## Spynos keitimas | vnt. | 8 |
| 34. | ## Rankenos keitimas | vnt. | 8 |
| 35. | Vartų amortizatoriaus keitimas, sureguliavimas | vnt. | 12 |
| 36. | ## Vartuose durų keitimas, sureguliavimas | vnt. | 2 |
| 37. | ## Vartų troso keitimas | vnt. | 18 |
| 38. | ## Vartų ratuko keitimas, sureguliavimas | vnt. | 22 |
| 39. | ## Apatinių ratukų laikiklių keitimas | vnt. | 20 |
| 40. | ## Vartų lankstų keitimas, sureguliavimas | vnt. | 18 |
| 41. | ## Vartų remontas | val. | 80 |

Pastaba:

- Vartų remonto paslauga naudojama tuomet, kai nereikalingos vartų detalių keitimo paslaugos. Į vartų remonto paslaugą įeina smulkus vartų remontas kuriems nereikalingas detalių keitimas.

Reikalavimai teikiamai paslaugai.

- Atlikti paslaugas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką bus galima keisti, suderinus su Perkančiąja organizacija).

- Atvykti ir vykdyti paslaugas gavus Perkančiosios organizacijos užsakymą per 24 val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo. Esant sudėtingam gedimui, remonto paslaugos turi būti atliktos sekančią dieną iki 17.00 val. arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su perkančiosios organizacijos atstovu.

- Naudoti detales, atsargines dalis, medžiagas naujas, originalias arba analogiškas sertifikuoto gamintojo. Paslaugas atlikti savo technine įranga bei įrankiais.

- Jeigu Paslaugos teikėjas negali pateikti nurodyto tipo įrenginio (nurodyto tipo detalė ar įranga yra nebegaminama, nurodyto tipo įrangos pateikimas užtruks perkančiajai organizacijai nepriimtinai ilgai ir kiti nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausantys atvejai dėl ko siūloma kitokio tipo įranga). Paslaugos teikėjas įsipareigoja, nedidindamas sutartyje nurodytos kainos, pateikti ne blogesnių techninių parametrų detalę ar įrenginį, kuris pilnai užtikrins vartų sistemos funkcionalumą.

- Perkančioji organizacija turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

- Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Perkančiajai organizacijai pateikti per 5 d. d.

- Atlikti paslaugas turi kvalifikuoti darbuotojai (turintys teisę ar/ir reikiamus atestatus ir pažymėjimus atlikti tokias paslaugas) kokybiškai, naudojant specializuotą įrangą ir nenukrypstant nuo gamintojo numatytos išmontavimo/sumontavimo, dalių keitimo, funkcinių bei kokybinių parametrų tikrinimo technologijos.

- Sureguliuoti, išbandyti ir užtikrinti įrenginio veikimą po paslaugos atlikimo.

- Suteiktoms paslaugoms suteikti garantinius laikotarpius: paslaugoms – ne mažiau kaip 6 mėnesių, atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 6 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

- Skirti asmenį, atsakingą už paslaugos organizavimą, kokybę ir kontrolę Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

- Užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

- Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

- Pateikti, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, naudotų detalių, atsarginių dalių, medžiagų sertifikatus.

- Atsakyti už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugą Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

- Atlikti paslaugas nekeliant kenksmingų/ pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

- Atlyginti paslaugų teikėjo darbuotojų Užsakovui jo darbuotojui ar tretiems asmenims bei jų turtui padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Numatomas sudaryti sutarties galiojimo laikotarpis – 12 mėn.

__________________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

SUPAPRASTINTA PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m. gruodis   ____ d.

Vilnius

| - Pirkėjas – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, kodas 300066843, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Pirkėjas) |  |
| --- | --- |
| - Mokėtojas – Lietuvos Kariuomenė - Gavėjas – LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba |  |
| - Teikėjas – |  |
| - Subteikėjas – |  |
| - Pirkimo objektas: 6.1. Pirkimo objektas – Teikėjas įsipareigoja teikti vartų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos), atitinkančias Sutarties 1 priede ,,Pakeliamų segmentinių vartų (MĮAC administruojamuose objektuose) techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas), nustatytus ir kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. 6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties 1 priede suteiktas Sutarties reikalavimus atitinkančias paslaugas, o Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutarties nustatyta tvarka. 6.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna. 6.4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už visą 7.1.1. papunktyje nurodytą kainą ir įsigyti visus Sutarties 1 priede nurodytus paslaugų kiekius. 6.5. Reikalavimai Paslaugoms nustatyti šios Sutarties 1 priede. 6.6. Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų. |  |
| - Kainodaros taisyklės: |  |
| - Fiksuotas įkainis | 7.1.1. Maksimali Sutarties kaina – ..... EUR be PVM, .... EUR su PVM. |
| - Kainos peržiūra: |  |
| 8.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Paslaugoms taikomas PVM tarifas. |  |
| - Paslaugų teikimo vieta ir sąlygos: 9.1. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 9.2. Paslaugos teikiamos adresu Vytauto g. 72, Marijampolė. 9.3. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis 1 (viena) valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką bus galima keisti, suderinus su Pirkėju). 9.4. Pirkėjui pateikus užsakymą, paslaugos turi būti pradėtos teikti per 24 (dvidešimt keturias) val. pranešimo apie gedimą gavimo dienos, įskaitant poilsio ir šventines dienas. Esant sudėtingam gedimui, remonto terminas derinamas su Pirkėju. 9.4. Visos atliktos Paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte (toliau - aktas). Aktą pasirašo Teikėjo ir Pirkėjo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Pirkėjui pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto pasirašymo. 9.5. Teikėjas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Teikėjas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Teikėjo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus. 9.6. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Pirkėjas ir Teikėjas susitaria ir Teikėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Teikėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |
| 10. Mokėjimas – už suteiktas Sutarties ir jos priede nurodytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo. Pirkėjas sumoka už Paslaugas tik tuo atveju, jei sąskaita yra pateikiama naudojantis „SABIS“ priemonėmis. |  |
| 11. Teikėjas po raštiško Pirkėjo pranešimo per 5 (penkias) darbo dienas turi pašalinti Paslaugų teikimo trūkumus (neatitinkančias reikalavimų pakeistas detales pakeisti Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančiomis detalėmis) bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo). 12. Teikėjo suteiktų Paslaugų garantijos terminas ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pakeistų įrangos detalių garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai arba kaip nurodyta gamintojo. |  |
| 13. Netesybos: 13.1 Už vėlavimą suteikti Paslaugas – 0,1 proc. per 1 darbo dieną nuo nesuteiktų Paslaugų vertės. 13.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per 1 darbo dieną nuo Paslaugų, kurių trūkumai neištaisyti, vertės. 13.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Teikėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 14.1.3 papunktį). 13.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Paslaugas – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. 13.5. Nutraukus Sutartį 14.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM. 13.6. Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM. 13.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. |  |
| 14. Sutarties nutraukimas: 14.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Teikėjo, kaltės, kai: 14.1.1. Teikėjas vėluoja suteikti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Paslaugas daugiau kaip 3 darbo dienas arba informuoja, kad Paslaugų neteiks. 14.1.2. Teikėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų. 14.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja. 14.1.4. Teikėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo teikiamos Paslaugos ar tiekiami daiktai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. 14.1.5. Pirkėjui dėl objektyvių priežasčių Paslaugos tampa nebereikalingos. 14.1.6. Teikėjas atžvilgiu yra pradedama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra. 14.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 14.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų. |  |
| 15. Kitos sąlygos: 15.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Teikėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus. 15.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Teikėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje. 15.3. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius pagal Sutartį perduodamų daiktų techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su daiktais susijusius dokumentus. 15.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą. 15.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėnesių arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo. |  |
| 16. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą: 16.1. Pirkėjo – Gintautas Dumbliauskas, LK LV ĮAT MĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus vedėjas, tel. +370 626 38294, el. paštas – gintautas.dumbliauskas@mil.lt 16.2. Teikėjo – |  |
| 17. Sutarties priedai: 17.1. 1 priedas - ,,Pakeliamų segmentinių vartų (MĮAC administruojamuose objektuose) techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų techninė specifikacija“, 3 lapai; 17.2. 2 priedas – ,,Paslaugų įkainiai“, ... lapai. |  |
| 18. Sutarties Šalių parašai ir rekvizitai: 18.1. Pirkėjas LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14; 18.2. Teikėjas; 18.3. Mokėtojas Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius A. s. LT62 40400 63610 001175 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Banko kodas: 40 400 SWIFT kodas: MFRLLT22XXX Banko adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716. |

| PIRKĖJAS | TEIKĖJAS |
| --- | --- |
| LK LV Įgulų aptarnavimo tarnybos |  |
| vadas |  |
| plk. ltn. Mindaugas Juotkus |  |

Pirkimo sąlygų 6 priedas ,,Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 7. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 8. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 9. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

________________