## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Universali stalinė centrifuga. 4 vnt. | NE
| 2 pirkimo objekto dalis. Universali stalinė centrifuga. 5 vnt. | NE

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių (pageidautina) arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių (pageidautina) arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas (reglamentas), su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.

## 1PD TS
1 pirkimo objekto dalis. Universali stalinė centrifuga. 4 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Paskirtis | Stalinė šaldanti centrifuga su keičiamais rotoriais
4 | Sukimo greitis | Didžiausias galimas sukimo greitis ne mažesnis nei: 1) 24 000 x g su fiksuoto kampo rotoriumi; 2) 3 200 x g su kintamo kampo rotoriumi
5 | Rotorių keitimas | Rotorių pakeitimui turi būti nereikalingos papildomos preimonės, pakeitimą turi būti galima atlikti viena ranka, centrifuga turi atpažinti pakeistą rotorių automatiškai
6 | Palaikoma temperatūra | Palikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo -10°C iki +40°C
7 | Centrifugos šaldymas | Turi būti galimybė nustatyti centrifugos šaldymą prieš centrifugavimą
8 | Vidinė kamera | Vidinė kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno
9 | Dangčio užraktas | Turi turėti elektroninį dangčio užraktą, neleidžiantį dangčio atidaryti centrifugavimo metu
10 | Disbalanso atpažinimas | Įspėjamieji pranešimai esant svorių disbalansui
11 | Protokolai | Turi būti galimybė išsaugoti ne mažiau nei 5 centrifugavimo protokolus
12 | Greito nusukimo funkcija | Turi būti trumpojo nusukimo funkcija
13 | Lėtėjimo ir greitėjimo moduliai | Turi būti bent du greitėjimo / lėtėjimo moduliai
14 | Valdymas | Mikroprocesorinis
15 | Variklis | Bešepetėlinis variklis
16 | Kalba | Turi būti galimybė centrifugos valdymui naudoti anglų kalbą.
17 | Laikmatis | Turi būti integruotas laikmatis, turi būti galimybė nustatyti laikmatį nesiauresniame intervale nei 10 s ir 99 val.
18 | Priedai | 1. Kintamo kampo rotorius, kuriame telpa bent 8 vnt. 50 mL dydžio mėgintuvėlių, viso 4 rotoriai
2. Krepšeliai kintamo kampo rotoriui, viso 4 komplektai
3. Adapterių komplektas 50 mL mėgintuvėlių centrifugavimui, viso 4 komplektai (viename komplekte turi tilpti ne mažiau nei 8 vnt. 50 mL mėgintuvėlių)
4. Adapterių komplektas 15 mL mėgintuvėlių centrifugavimui, viso 4 komplektai (viename komplekte turi tilpti ne mažiau nei 8 vnt. 15 mL mėgintuvėlių)
5. Adapterių komplektas 5/7 mL kraujo mėgintuvėlių centrifugavimui, viso 3 komplektai (viename komplekte turi tilpti ne mažiau nei 24 vnt. 5/7 mL mėgintuvėlių)
6. Kintamo kampo rotorius plokštelėms, viso 3 komplektai (viename komplekte turi tilpti ne mažiau nei 2 vnt. plokštelių)
7. Krepšeliai plokštelėms, viso 3 komplektai
8. Fiksuoto kampo rotorius 2 mL mėgintuvėlių centrifugavimui, viso 2 rotoriai (rotoriuje turi tilpti ne mažiau 24 vnt. 2 mL mėgintuvėlių)
|  | Kiekis | 4
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## 2PD TS
2 pirkimo objekto dalis. Universali stalinė centrifuga. 5 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Paskirtis | Stalinė šaldanti centrifuga su keičiamais rotoriais
4 | Sukimo greitis | Didžiausias galimas sukimo greitis ne mažesnis nei: 1) 24 000 x g su fiksuoto kampo rotoriumi; 2) 3 200 x g su kintamo kampo rotoriumi
5 | Rotorių keitimas | Rotorių pakeitimui turi būti nereikalingos papildomos priemonės, pakeitimą turi būti galima atlikti viena ranka, centrifuga turi atpažinti pakeistą rotorių automatiškai
6 | Palaikoma temperatūra | Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo -10°C iki +40°C
7 | Centrifugos šaldymas | Turi būti galimybė nustatyti centrifugos kameros atvėsinimą prieš pradedant centrifugavimą. Centrifuga turi pranešti (garsinis arba vaizdinis signalas/pranešimas), kad nustatyta temperatūra yra pasiekta.
8 | Vidinė kamera | Vidinė kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno
9 | Dangčio užraktas | Turi turėti elektroninį dangčio užraktą, neleidžiantį dangčio atidaryti centrifugavimo metu
10 | Disbalanso atpažinimas | Įspėjamieji pranešimai esant svorių disbalansui
11 | Protokolai | Turi būti galimybė išsaugoti ne mažiau nei 5 centrifugavimo protokolus
12 | Greito nusukimo funkcija | Turi būti trumpojo nusukimo funkcija
13 | Lėtėjimo ir greitėjimo moduliai | Turi būti bent devyni greitėjimo / lėtėjimo moduliai
14 | Valdymas | Mikroprocesorinis
15 | Variklis | Bešepetėlinis variklis
16 | Kalba | Turi būti galimybė centrifugos valdymui naudoti anglų kalbą.
17 | Sertifikavimas | Centrifuga turi būti IVD sertifikuota
18 | Laikmatis | Turi būti integruotas laikmatis, turi būti galimybė nustatyti laikmatį ne siauresniame intervale nei 10 s ir 99 val.
19 | Priedai, įeinantys į vienos centrifugos komplektaciją | 1. Kintamo kampo rotorius, kuriame telpa ne mažiau nei 4 krepšeliai
2. Krepšeliai kintamo kampo rotoriui, ne mažiau 4 vnt. po 400 ml
3. Adapterių komplektas 50 mL mėgintuvėlių centrifugavimui kintamo kampo rotoriumi, talpinti ne mažiau nei 16 vnt. 50 mL mėgintuvėlių
4. Adapterių komplektas 15 mL mėgintuvėlių centrifugavimui kintamo kampo rotoriumi, talpinti ne mažiau nei 36 vnt. 15 mL mėgintuvėlių
5. Adapterių komplektas 5/7 mL kraujo mėgintuvėlių centrifugavimui kintamo kampo rotoriumi, talpinti ne mažiau nei 76 5/7 mL mėgintuvėlius
6. Adapterių komplektas 2 mL mėgintuvėlių centrifugavimui kintamo kampo rotoriumi, talpinti ne mažiau nei 48 vnt. 2 mL mėgintuvėlius
7. Fiksuoto kampo rotorius 50 ml mėgintuvėliams, talpinti ne mažiau nei 8 vnt. 50 mL mėgintuvėlius
8. Mikroplokštelių rotorius, talpinantis ne mažiau nei 2 plokšteles
9. Fiksuoto kampo rotorius 2 ml mėgintuvėliams, talpinantis ne mažiau nei 48 vnt. 2 mL mėgintuvėlius
|  | Kiekis | 5
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Pasiūlymų vertinimas 1PD TS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 70;
2) Techniniai pranašumai (T) – 30.
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=70
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30
Nr. | Parametrai | Vertinimas | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Likęs centrifugavimo laikas nuolat rodomas ekrane | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,40
T2 | Galimybė išsaugoti daugiau nei 20 centrifugavimo protokolų | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,40
T3 | Garsiniai signalai, pranešantys centrifugavimo pabaigą | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,20
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1-T3 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.40, T2 = L2 = 0.40, T3 = L3 = 0.20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^3▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymų vertinimas 2PD TS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 70;
2) Techniniai pranašumai (T) – 30;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=70
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30
Nr. | Parametrai | Vertinimas | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Likęs centrifugavimo laikas nuolat rodomas ekrane | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,40
T2 | Galimybė išsaugoti daugiau nei 20 centrifugavimo protokolų | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,40
T3 | Garsiniai signalai, pranešantys centrifugavimo pabaigą | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,20
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1-T3 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,40, T2 = L2 = 0,40, T3 = L3 = 0,20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^3▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌