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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk19099743][bookmark: _Hlk19104256]PIRKIMO OBJEKTAS 

1.1. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) valdomuose objektuose (katilinės, elektrinės ir kt.; toliau − Objektai) Kauno mieste, rajone ir Jurbarko mieste biokuro transporteriams reikalingos plastikinės juostos (BVPŽ kodas – 19520000-7; toliau – Prekės arba Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
2.1. Perkančiojo subjekto Objektų biokuro  transportavimo įrenginių eksploatavimui užtikrinti.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Katilinė, adresas
	Plastiko juostos tipas, išmatavimai
	Reikalingas kiekis, vnt

	1.
	Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas
	Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai 12x100x3000 mm
	90

	2.
	Jurbarko katilinė, V.Kudirkos g. 33, Jurbarkas
	Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai 12x100x3000 mm
	20

	3.
	Nemuno katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaunas
	Plastiko juostos. Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai (15x75x2000 mm)
	60

	4.
	Garliavos katilinė, S.Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno raj. 
	Plastiko juostos. Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai (15x75x2000 mm)
	100

	5.
	Inkaro katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas
	Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai 12x100x3000 mm
	50



3.1. Juostos turi atitikti DIN15860 standartą.
3.2. Tiekėjas savo transportu ir jėgomis pristato ir iškrauna Prekes adresais, nurodytais 1 lentelėje.
		

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI
4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:
4.1.1. prekių atitikties sertifikatas;
4.1.2. prekių priėmimo-perdavimo aktas.
[bookmark: _Hlk19099752]

5. GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Prekėms turi galioti ne mažesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

6. [bookmark: _Hlk19099757]PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS IR VIETA
6.1. Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis į 3. Skyriuje  nurodytus Objektus.
6.2. Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo datos.
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