TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) valdomuose objektuose (katilinės, elektrinės ir kt.; toliau − Objektai) Kauno mieste, rajone ir Jurbarko mieste biokuro transporteriams reikalingos plastikinės juostos (BVPŽ kodas – 19520000-7; toliau – Prekės arba Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Perkančiojo subjekto Objektų biokuro  transportavimo įrenginių eksploatavimui užtikrinti.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Katilinė, adresas | Plastiko juostos tipas, išmatavimai | Reikalingas kiekis, vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas | Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai 12x100x3000 mm | 90 |
| 2. | Jurbarko katilinė, V.Kudirkos g. 33, Jurbarkas | Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai 12x100x3000 mm | 20 |
| 3. | Nemuno katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaunas | Plastiko juostos. Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai (15x75x2000 mm) | 60 |
| 4. | Garliavos katilinė, S.Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno raj. | Plastiko juostos. Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai (15x75x2000 mm) | 100 |
| 5. | Inkaro katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas | Tipas PE1000 (perdirbtos žaliavos sudėtyje ne daugiau kaip 15 proc.), juostos išmatavimai 12x100x3000 mm | 50 |

  - Juostos turi atitikti DIN15860 standartą.

  - Tiekėjas savo transportu ir jėgomis pristato ir iškrauna Prekes adresais, nurodytais 1 lentelėje.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:

    - prekių atitikties sertifikatas;

    - prekių priėmimo-perdavimo aktas.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekėms turi galioti ne mažesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

- Prekių pristatymo terminas ir VIETA

  - Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis į 3. Skyriuje  nurodytus Objektus.

  - Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo datos.