TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

DĖL SPORTO SALĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2025-07-01

Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama mažos vertės pirkimą „Sporto salės kapitalinio remonto darbai“, skelbiamos apklausos būdu, gavo vieno iš tiekėjo klausimus dėl sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus:

1 Klausimas. 4 žiniaraštyje, 2 ir 3 poz.- reikės įstatyti tik staktas? Durų varčių įstatymas nenumatytas? Patikslinkite, info.

Atsakymas. Vadovautis projekto informacija. Numatytas ir durų varčių, ne vien varčių montavimas.

2 Klausimas. 15 žiniarašt., 3 poz.- vamzdynų izoliavimas 356 m', o 4 poz. nurodyti kevalai Paroc tik 91,8 m'. Paaiškinkite, prašom, neatitikimus. 3-ios ar 4- tos poz. kiekis netikslus?

Atsakymas. Patikslintas kiekis, izoliuojami 91,8m. vamzdynų (pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis).

3 Klausimas. Nėra elektrotechninės projekto dalies. Kokie šviestuvai numatyti?

Atsakymas. Pridedama projekto E dalis.