VIEŠASIS PIRKIMAS „MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS, VAIKŲ ŽAIDIMŲ IR SPORTO ELEMENTAI PRIE VYTAUTO VALIUŠIO KERAMIKOS MUZIEJAUS LELIŪNŲ MIESTELYJE, UTENOS RAJONE“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 3413773

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-07-02 (pranešimo Nr. 263406) gavo tiekėju paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.6 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti, ar reikės įrengti pačią žaidimų aikštelę (t. y. atlikti visus įrengimo darbus), ar tik pristatyti prekes ir jas sumontuoti. | Prieš montuojant vaikų žaidimo elementus, įrengiama ⁓ 200 m2 bendro ploto smėlio aikštelė, kuri aprėminama 15x15 cm kietos veislės medienos mediniais apvadais ⁓ 80 m. Supilamas ne mažiau kaip 20 cm storio smėlio sluoksnis. Vaikų žaidimų elementai smėlio aikštelėje sumontuojami atsižvelgiant į jiems numatytas apsaugos zonas. (Techninės specifikacijos 6 p.) | 2025-07-02 |

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė

Eglė Matonienė

Tel. (+370 389) 61 502

El. p. egle.matoniene@utena.lt