VšĮ LSMU Kauno ligoninei, kaip perkančiajai organizacijai (toliau – Ligoninė) 2025-07-01 13:20 val. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis Dujų sistemų techninė priežiūra (nuo dujų reguliavimo įtaiso iki katilo) skelbiama apklausos pirkimui buvo pateiktas pranešimas pavadinimu „dėl patikslinimo“ kuriame:
Prašome patikslinti Techninės specifikacijos ir Pasiūlymo formos 1.5 punktą Kontrolės matavimo prietaisų patikra.

Kokie kontrolės matavimo prietaisai ir kiek vienetų įeina į šią patikrą?

Išnagrinėjus Tiekėjo pranešimą Ligoninė paaiškina:
Kontrolės matavimo prietaisai yra techniniai manometrai.

	
	
	



