Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas 

ANTISEPTIKŲ IR DEZINFEKUOJANČIŲ MEDŽIAGŲ (DEZINFEKANTŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 



	Pavadinimas
	Preliminarus kiekis
24 mėn.
	Aprašymas (techniniai parametrai)

	1. Rankų higienos priemonės

	1.1. Vienkartinė priemonė higieniniam ir chirurginiam rankų plovimui (Muilas)
	600 l

	1. Naudojama sveikatos priežiūros įstaigose. 
2. Skirta dažnam ir intensyviam rankų plovimui prieš higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją.
3. Skysta, bekvapė, be antimikrobinio poveikio, be konservantų ir dažančių savybių, savo sudėtyje turinti ingredientų, palaikančių fiziologinę odos pusiausvyrą, minkštinančių savybių, sauganti odą nuo išdžiūvimo.
4. Nedirginanti, neutralaus pH.
5. Išfasuota vienkartinėse plastikinėse talpose 500 - 1000 ml.
6. Dozatorius-laikiklius, tinkamus siūlomoms prekėms, pateikti nemokamai. Dozatorių - laikiklių aprašymas ir kiekis nurodytas 1.2 punkte. 
7. Priemonės galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. po priemonės pristatymo dienos.
8. Su pasiūlymu pateikti priemonės aprašymą, naudojimo instrukciją (lietuvių kalba).
9. Pasirašius sutartį pateikti saugos duomenų lapus (lietuvių kalba).

	1.2. Sieniniai rankų higienos priemonių dozatoriai-laikikliai tiekiant nemokamai 
	400 vnt.
	1. Dozatoriai - laikikliai, turi būti pateikiami nemokamai.
2. Daugkartinio naudojimo, tinkami 1.1.  papunktyje nurodytai priemonei.
3. Tvirtinami ant sienos. Lengvai surenkami ir išardomi. 
4. Pagaminti iš atsparaus cheminėms dezinfekcinėms  medžiagoms plastiko.


	2. Paviršių ir aplinkos daiktų valymo ir dezinfekcijos priemonė

	2.1. Paviršių ir aplinkos daiktų valymo ir dezinfekcijos cheminė priemonė (koncentratas)
	350 l
	1. Tinkama  medicininių įrenginių, inventoriaus, didelių plaunamų aplinkos paviršių, valymui ir dezinfekcijai. 
2. Nereikia nuskalauti.
3. Biocidas.
4. Pagrindinė veiklioji medžiaga – alkilamino grupė ir/ar  ketvirtiniai amonio  junginiai.
5. Pasižyminti   dezinfekuojančiomis savybėmis, neputojanti, gerai tirpinanti teršalus, nesukelianti korozijos, be aldehidų, fenolių guanido junginių, rūgščių ir chloro.
6. Trumpos ekspozicijos ne ilgiau kaip 30 min.
7. Plataus antimikrobinio veikimo, pasižyminti  baktericidinėmis (įsk.MRSA), savybėmis. Inaktyvuojanti virusus  (HBV / ŽIV/ Polio/ Adeno / Herpes/ Noro/ Rota ir kt.).
8. Išpakavimas ne daugiau kaip 5 l bakeliai su dozavimo pompomis. Pompos pateikiamos kartu su priemonės bakeliais.
9. Priemonės galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. po priemonės pristatymo dienos.
10. Pažymėta atitikties ženklu CE. 
11. Su pasiūlymu pateikti priemonės aprašymą, darbinio tirpalo pagaminimo, naudojimo instrukciją (lietuvių kalba).
12. Pasirašius sutartį pateikti biocido autorizacijos liudijimą (lietuvių ir originalo kalba), saugos duomenų  lapus (lietuvių kalba).


	3. Alkoholinės servetėlės medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai

	3.1. Alkoholinės servetėlės greitai medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai

	47000 serv.
	1. Alkoholio poveikiui atsparių neinvazinių medicininių prietaisų, inventoriaus, aplinkos daiktų greitai dezinfekcijai.  
2. Paruoštos naudoti, pagamintos iš neaustinės medžiagos, įsotintos alkoholiu.
3. Be aldehidų. Pagrindinė veiklioji medžiaga –alkoholiai. Bendras alkoholio kiekis ne mažiau 70 %.
4. Ne mažesnės kaip 20 x 20 cm.
5. Pasižyminčios dezinfekuojančiomis savybėmis. Nepaliekančios dėmių.
6. Ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 5 min.
7. Plataus antimikrobinio veikimo, pasižyminčios baktericidinėmis (įsk.MRSA), tuberkuliocidinėmis, fungicidinėmis savybėmis. Inaktyvuojančios virusus (HBV / ŽIV/ Polio/ Adeno / Herpes ir kt.).
8. Nesukeliančios korozijos, nekenkiančios aplinkai, personalui.
9. Išpakavimas: dėžutėse-dozatoriuose/pakeliuose. Vienoje pakuotėje  ne mažiau kaip 100 vnt. servetėlių. Dėžutės su sandariais dangteliais, servetėlės ištraukiamos po vieną.
10. Priemonės galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. po priemonės pristatymo dienos.
11. Pažymėtos atitikties ženklu CE. 
12.  Su pasiūlymu pateikti priemonės aprašymą, naudojimo instrukciją (lietuvių kalba).
13. Pasirašius sutartį pateikti biocido autorizacijos liudijimą (lietuvių ir originalo kalba), saugos duomenų lapus (lietuvių kalba).


	4. Bealkoholinės servetėlės greitai medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai


	4.1. Bealkoholinės servetėlės greitai medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai

	29000 serv.
	1. Jautrių alkoholiui medicininių prietaisų (pvz.: echoskopų daviklių), medicininio inventoriaus bei įvairių paviršių  greitam valymui ir dezinfekcijai.
2. Paruoštos naudoti, pagamintos iš neaustinės medžiagos, įsotintos dezinfekciniu skysčiu. 
3. Ne mažesnės kaip 20 x 20 cm.
4. Pagrindinė veiklioji medžiaga – ketvirtiniai amonio  junginiai. Savo sudėtyje neturinčios alkoholio, aldehidų, fenolių, be dažų ir kvapų priedų. 
5. Pasižyminčios dezinfekuojančiomis savybėmis. 
6. Plataus antimikrobinio veikimo, pasižyminčios baktericidinėmis (įsk.MRSA), tuberkuliocidinėmis, fungicidinėmis savybėmis. Inaktyvuojančios virusus (HBV / ŽIV/ Polio/ Adeno / Herpes ir kt.).
7. Nesukeliančios korozijos, nepaliekančios dėmių, nekenkiančios aplinkai, personalui. 
8. Išpakavimas: dėžutėse-dozatoriuose/pakeliuose. Vienoje pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Dėžutės su sandariais dangteliais, servetėlės ištraukiamos po vieną.
9. Priemonės galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. po priemonės pristatymo dienos.
10. Pažymėtos  atitikties ženklu CE. 
11. Su pasiūlymu pateikti priemonės aprašymą, naudojimo instrukciją (lietuvių kalba). 
12. Pasirašius sutartį pateikti biocido autorizacijos liudijimą (lietuvių ir originalo kalba),  saugos duomenų  lapus (lietuvių kalba).
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