TSD-643, VPP-3784

Nugaros smegenų stimuliacijos sistemos su neįkraunama baterija priedų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkutaninis elektrodas (kiekis 12 vnt.) | - Ilgis 75 cm ± 1 cm; - Veikia ≥ 3T magnetinio rezonanso aparate. („Medtronic“ kodas 977A275 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Prailginimo laidas stimuliatoriaus sujungimui su elektrodu (kiekis 16 vnt.) | - Ilgis 60 cm ± 1 cm; - Veikia ≥ 3T magnetinio rezonanso aparate. („Medtronic“ kodas 37081-60 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Suderinamumas | Siūlomi priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Medtronic“ nugaros smegenų stimuliacijos sistema su neįkraunama baterija „Vanta™“ (jeigu siūlomos lygiavertės prekės, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo „Medtronic“ patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 4. | Sterilumas | Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje |  |
| 5. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami techniškai suderinami priedai tai pačiai nugaros smegenų stimuliacijos sistemai su neįkraunama baterija, dėl to šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.