UAB „aLYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNINĖS SĄLYGOS

BIOKURO STUMDYMO ir KROVOS PASLAUGOS

ALYTAUS RK KURO SANDĖLYJE IR ATVIROJE KURO

IŠKROVIMO IR SAUGOJIMO AIKŠTELĖJE

- PASLAUGŲ APIMTYS

  - Rangovas privalo palaikyti reikalingą biokuro kiekį sandėlyje (ant judančios sandėlio platformos) bei vykdyti krovos darbus atviroje biokuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėje, esančioje Pramonės g. 9, Alytus.

    - Biokuro stumdymo ir krovos paslaugos atliekamos pagal darbų apimčių lentelėje Nr.1 pateikiamus darbų kiekius.

    - Visą techniką ir personalą, reikalingą paslaugų atlikimui, komplektuoja Rangovas.

  - Biokuro stumdymo ir krovos paslaugos atlikimo laikotarpis nuo 2025 metu gruodžio mėn.  ir galios 12 mėn. su galimybe pratęsti, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Biokuro stumdymo ir krovos paslaugos atliekamos atviroje kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėje bei dengtame kuro sandėlyje.

  - Rangovas, vykdydamas biokuro stumdymo ir krovos paslaugas UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijose, privalo griežtai laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.

  - Gamybines, buitines ir tarnybines patalpas Rangovui Užsakovas suteikia, jei tokias turi laisvas, pasirašydamas patalpų suteikimui atskirą susitarimą.

  - Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Paslaugos turi būti atliekamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Paslaugoms atlikti naudojama Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuota technika.

  - Rangovo įsipareigojimai.

    - Technikos direktoriaus vardu pateikti darbuotojų, kurie teiks biokuro stumdymo ir krovos paslaugas, ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos, vairuotojų pažymėjimo kopijas .

    - Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti biokuro stumdymo ir krovos paslaugas.

    - Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

    - Rangovas, teikdamas biokuro stumdymo ir krovos paslaugas, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

    - Rangovo darbuotojai turi turėti šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

- Gebėjimas saugiai ir efektyviai valdyti krautuvą įvairiomis sąlygomis;

- Gerai orientuotis erdvėje, kad būtų galima tiksliai ir saugiai manevruoti krautuvu;

- Būtina būti atsakingam ir dėmesingam, kad būtų išvengta klaidų, nelaimingų atsitikimų ir kad būtų užtikrintas saugus darbas;

- Gebėti dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje su kitais darbuotojais, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.

    - Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

  - Biokuro stumdymo ir krovos tiekimo paslaugos teikiamos nepertraukiamai visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

  - Rangovas atsako už technikos saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.

- BIOKURO STUMDYMO PASLAUGŲ DETALUS APRAŠYMAS

  - Biokuro stumdymo ir krovos paslaugos atliekamos UAB „Alytaus šilumos tinklai“  teritorijoje esančiame biokuro sandėlyje ir šalia sandėlio esančioje atviroje kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėje. Paslaugoms teikti reikalinga biokuro stumdymui ir krovos tiekimui pritaikyta technika (komplektuoja Rangovas), bei pastovus ją aptarnaujantis personalas (komplektuoja Rangovas). Paslaugos teikiamos visą parą. Darbo metu reikalinga palaikyti reikalingą biokuro kiekį sandėlyje (ant judančios sandėlio platformos) bei vykdyti krovos bei perkrovos paslaugas atviroje kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėje. Piltinės krūvos aukštis sandėlyje ant judančios platformos ne daugiau 5 m., nemažiau 1 m. Kuro krūva formuojama per visą sandėlio plotį (~18 m.). Krūvos ilgis ~9 m. Reikalinga pastoviai palaikyti biokuro krūvą sandėlyje nustatytų matmenų.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad biokuro iškrovimo vieta būtų laisvai privažiojama, švari, o plotas pakankamas iškrovimo darbams atlikti.

  - Per parą šildymo sezono metu (spalio-balandžio mėn.) vidutiniškai atgabenama iki 600 t biokuro, nešildymo sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.) iki 350 t biokuro. Visą atgabenamą biokurą reikalinga tinkamai krauti į krūvas, užtikrinant, jog biokuro frakcija bus kiek įmanoma vienodesnė bei biokuro krūvos bus stabilios, nebyrės per betonines sienas (~4,5 m. aukščio). Biokuro gabenimas iš biokuro tiekėjų nepastovus paros bėgyje. Galimas atgabenamo biokuro kiekio netolygumas kiekvieną parą.

  - Pagal Užsakovo nurodymą Rangovas atlieka biokuro nukrovimą nuo judančios sandėlio platformos remonto metu bei biokuro pasikabinimo atvejais.

- KONTROLĖ

  - Užsakovas biokuro stumdymo ir krovos paslaugos vykdymo metu gali tikrinti teikiamų paslaugų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

- GARANTIJOS

  - Rangovas turi garantuoti, jog nepertraukiamai vykdys biokuro stumdymo ir krovos paslaugas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Rangovas atsakingas už visus defektus, padarytus Užsakovo turtui bei įsipareigoja defektus pašalinti kuo skubiau savo sąskaita.

  - Pastebėjus Rangovo suteiktose paslaugose trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu trumpiausiu laiku pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas atsakingas už visas jo suteiktas paslaugas ir defektų pašalinimą sutarties galiojimo laikotarpio metu.

  - Jeigu dėl Rangovo kaltės atsiradę defektai nešalinami Užsakovo nurodytu laiku – Užsakovas gali, informavęs Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus/defektus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų/defektų šalinimu susijusius tiesioginius nuostolius.

- TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KIEKIAI IR KAINA

  - Pasiūlyme kaina turi būti išreikšta eurais už mato vienetą.

  - Rangovas teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Biokuro stumdymo ir krovos teikimo paslaugos bus perkamos pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus įkainius, kainos bus galutinės ir nekeičiamos visą sutarties galiojimo terminą.

  - Orientaciniai duomenys pasiūlymo kainai nustatyti:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Numatomų paslaugų pavadinimas | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aptarnaujamas plotas (biokuro sandėlis, atvira kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelė) | m2 | 1300 |  |
|  | Vidutinis per parą atgabenamas kuro kiekis, kurį reikalinga transportuoti į kuro sandėlį arba sukrauti atviroje kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėje - Šildymo sezono metu (spalio-balandžio mėn.) - Nešildymo sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.) | t | 600* 350* | atvežamas kuro kiekis netolygus paros bėgyje, skirtingas kas parą |
| 3. | Katilo darbo laikas per parą | val. | 24 | galimos pertraukos, kurias sąlygoja biokuro sunaudojimas, tiekėjo atgabenamo kuro kiekis ir periodiškumas |
| 4. | Preliminarus biokuro kiekis per metus | t | 70 000* |  |

*Biokuro kiekis lentelėje yra orientacinis

  - Tiekėjas įsipareigoja atlikti Biokuro stumdymo ir krovos teikimo paslaugas lentelėje nurodytomis kainomis:

Lentelė Nr.2

| Nr. | Paslaugos pavadinimas | Siūlomas paslaugos įkainis už 1 (vieną) toną* 1 tona/Eur (be PVM) | Siūlomas paslaugos įkainis už 1 (vieną) toną* 1 tona/Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biokuro stumdymo ir krovos paslauga (biokuro sandėlis, atvira kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelė) |  |  |

*Biokuro kiekis nustatomas Užsakovo svarstyklėmis. Kaina pateikiama eurais už vieną į objektą pristatytą biokuro toną.

- ATSISKAITYMO TVARKA

  - Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (originalą), mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikiama ,,Sabis“ sistemą.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr.1. Vizualizacija. – 2 lapai.

Priedas Nr.1

VIZUALIZACIJA